|  | Mẫu số 6. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 5 | GV giảng dạy: Phạm Huy Hoàng Lớp giảng: 18C1-ĐCN2 Thời gian thực hiện bài giảng: 45 phút Thực hiện ngày: 06/05/2019 Bài trước: Các mạch chiếu sáng,chuông điện,công tơ điện |
| --- | --- |

Tên bài: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Mục tiêu của bài giảng:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-	Xác định đúng cực tính dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha.

-	Đấu dây động cơ không đồng bộ ba pha đúng sơ đồ để có thể vận hành.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Động cơ KĐB  pha

- Pin 9V (hoặc ăc-qui 6 – 12V)

- Đồng hồ VOM

- Nguồn điện 3 pha 380V / 220V

- Dây dẫn, keo cách điện

- Kềm đa năng, tuốc-nơ-vit

Hình thức tổ chức dạy học:

- Höôùng daãn môû ñaàu: 	Taäp trung.

- Höôùng daãn thöôøng xuyeân:	Theo nhoùm.

- Höôùng daãn keát thuùc:	Taäp trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             	Thời gian: 1 phút.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Vai trò của ĐC không đồng bộ 3 pha trong sinh hoạt và sản xuất. | - Nêu vai trò của ĐC không đồng bộ 3 pha trong sinh hoạt và sản xuất. - Giới thiệu sơ về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ĐC không đồng bộ 3 pha. - Nêu lên tầm quan trọng của việc xác định đúng cực tính động cơ. | - Lắng nghe, suy nghĩ - Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhận - Lắng nghe, suy nghĩ và ghi nhận | 1’ 4’ 1’ |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu I.Xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha: dùng nguồn DC(9V– 12V). II.Đấu dây động cơ KĐB 3 pha III.Tổng kết hướng dẫn ban đầu. | 1.Hướng dẫn SV xác định 2 đầu dây của từng cuộn dây của ĐC không đồng bộ 3 pha. -Vẽ hình các cuộn dây ĐCKĐB 3 pha,yêu cầu SV sử dụng VOM để xác định từng cặp đầu dây. -Nêu lên các trường hợp có thể gặp khi kiểm tra thông mạch các cuộn dây. 2.Bước 2: Chọn cuộn chuẩn. -Yêu cầu SV chọn ra một cuộn chuẩn. 3.Bước 3: Xác định cực tính dây quấn stator động cơ không đồng bộ ba pha. -Hướng dẫn SV nối cuộn chuẩn vào hai đầu mA kế. -Hướng dẫn SV nhấp Pin và quan sát để xác định cực tính của 2 cuộn dây còn lại. -Vẽ sơ đồ đấu dây hình sao và tam giác. -Hướng dẫn SV đấu nối. -Nêu một vài lỗi có thể xảy ra trong quá trình đấu nối động cơ. -Rút ra những điều cần lưu ý khi kiểm tra,vận hành ĐCKĐB 3 pha. | - Quan sát, lắng nghe, ghi chép,thực hành theo hướng dẫn GV. - Quan sát, lắng nghe, ghi chép. -Thực hành theo hướng dẫn GV. - Quan sát, lắng nghe, ghi chép. - Thực hành theo hướng dẫn GV. -Lắng nghe, ghi chép. -Thực hành theo hướng dẫn GV. -Quan sát,lắng nghe và ghi chép. -Lắng nghe và ghi chép. | 5’ 4’ 1’ 3’ 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ |

IV. Rút kinh nghiệm về tổ chức và thực hiện bài giảng:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2019 Giảng viên thực hiện Phạm Huy Hoang |
| --- | --- |