## 2.Nghề CGKL
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ ĐÀO TẠO CHUYÊN DÙNG LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NGÀNH/NGHỀ: KỸ THUẬT CƠ KHÍ
TT | Chủng loại | Đơn vị tính | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản | Số lượng
1 | Máy thử kéo, nén vạn năng | Chiếc | Lực ³ 300 kN | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
2 | Máy thử xoắn thuần túy thanh tròn | Chiếc | Mô men xoắn ³ 1000 Nm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
3 | Máy đo biên dạng | Chiếc | Độ chính xác: (2 ÷ 17)µm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
4 | Máy đo độ nhám cầm tay | Chiếc | Phạm vi đo: Ra: (0,017 ÷ 10) µm, Rz: (1 ÷ 170) µm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
5 | Máy đo 3 chiều | Chiếc | Đầu đo hành trình (X, Y, Z) ≥ (400x380x1170)mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
6 | Máy đo độ cứng cầm tay | Chiếc | Lực ≥ 2000 kN | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
7 | Máy soi tổ chức kim loại | Chiếc | Độ phóng đại ≥ 1170 lần | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
8 | Máy biến áp 1 pha | Chiếc | Công suất £ 2kVA | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
9 | Máy biến áp 3 pha | Chiếc | Công suất: (1 ÷ 2)kVA | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
10 | Động cơ điện không đồng bộ 1 pha | Chiếc | Công suất ≤ 1kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
11 | Động cơ điện không đồng bộ 3 pha | Chiếc | Công suất ≤ 1kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
12 | Động cơ điện 1 chiều | Chiếc | Công suất: (1 ÷ 3)kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
13 | Nhóm máy khoan
- | Máy khoan đứng |  | - Khả năng khoan tối đa: Ø16 mm - Công suất: ≥ 0.5 Kw - Đường kính trụ máy: ≥ 60 mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy khoan cần |  | - Khả năng khoan thép lớn nhất: 30 mm - Động cơ chính: ≥ 1,5 Kw - Dải tốc độ: 30-2000 vòng/phút - Khả năng taro cỡ nhỏ nhấ: M14 | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy khoan lỗ EDM |  | - Hành trình X, Y, Z: ≥ 250 x 200 x 250mm - Khối lượng phôi tối đa: 150kg - Chiều sâu khoan tối đa: 150mm - Công suất tiêu thụ tối đa: 3,0kVA | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy khoan bàn |  | - Khả năng khoan tối thiểu: 13 mm - Kích thước bàn máy: ≥ 250 x 250 mm - Tốc độ quay: 50- 1500 rpm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
14 | Nhóm Máy tiện
- | Máy tiện vạn năng | Chiếc | - Đường kính quay trên băng máy: ≥ Ø330mm - Tốc độ trục chính: 70 - 2000 rpm - Khoảng cách tâm: ≥ 500mm - Công suất động cơ: ≥ 1,5 kW (2HP) | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy tiện vạn năng hiển thị số | Chiếc | - Khoảng cách giữa 2 tâm: ≥ 500 mm - Đường kính quay trên băng máy: ≥ Ø330mm - Công suất động cơ chính: ≥ 1,5 kW - Tốc độ trục chính: 0 ~ 2000 vòng/ phút - Hành trình X/Z: ≥ 130 /450 mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy Tiện CNC 3 trục | Chiếc | Đường kính quay trên băng máy: ≥ Ø200 mm Đường kính quay trên băng dao: ≥Ø60 mm Hành trình trục X: ≥ 80 mm Hành trình trục Z: ≥ 250 mm Dải tốc độ: ≥ 60 ~ 3000 rpm Độ phân dải trục C: 0,001° Công suất động cơ trục chính: ≥ 3kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Trung tâm gia công tiện CNC 4 trục (X/Y/Z/C) |  | - Đường kính vật quay lớn nhất trên băng máy: ≥ Ø400 mm - Đường kính vật quay trên bàn dao ngang: ≥ Ø250 mm - Khoảng cách giữa trục chính và ụ sau: ≥ 550 mm - Hành trình trục X: ≥ 100 mm - Hành trình trục Z: ≥ 500 mm - Hành trình trục Y: +25 /- 25 mm - Độ phân dải trục C: 0,01° - Tốc độ trục chính: 0-3500 vòng/phút - Công suất trục chính: 8~13 kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Trung tâm gia công tiện 5 trục (3+2 trục) |  | Máy tiện CNC với trục X/Z/C và đối kháng (Z2/C2) - Đường kính gia công: ≥ 100mm - Chiều dài gia công: ≥ 300mm - Hành trình X/Z/Z2: 100/300/300 mm - Tốc độ quay trục: ≥ 3000 rpm - Độ phẩn dải trục C: ≤0,01° - Tốc độ dao quay: ≥ 3000 rpm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy Tiện CNC 5 trục đồng thời | Chiếc | Trung tâm gia công tiện có đầu phay Powermill - Tốc độ trục chính: 0 - 5000 vg/phút - Dải tốc độ quay đầu trục phay: 0 - 12000 vg/ph - Hệ thống dao 20 vị trí tiêu chuẩn BT40/ISO40/HSK63 - Dải góc xoay trục B tối thiểu: +/- 100o - Dải hành trình đầu phay Powermill tối thiểu: 200 (+100 / -100 mm) | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
15 | Hệ thống gia công hoàn thiện bởi tổ hợp Trung tâm tiện CNC và Trung tâm phay CNC | Hệ thống | - Công suất động cơ trục chính: 20~30 kw - Công suất động cơ trục đối kháng: 20 ~ 30 kw - Công suất động cơ dao tự quay: ≥ 4Kw - Tốc độ trục chính: 0 - 5000 vg/phút - Tốc độ trục đối kháng: 0 - 5000 rpm - Tốc độ dao quay: 0 - 5000 vg/phút - Công suất động cơ đầu phay: 20 ~ 30 kw - Dải tốc độ quay đầu trục phay: 0 - 12000 vg/ph - Hệ thống dao 20 vị trí tiêu chuẩn BT40/ISO40/HSK63 - Dải góc xoay trục B tối thiểu: +/- 100o - Dải hành trình đầu phay Powermill tối thiểu: 200 (+100 / -100 mm) | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi hệ thống bao gồm:
- | Mâm dao | Chiếc
- | Trung tâm phay CNC | Chiếc
- | Băng tải phoi | Chiếc
- | Hệ thống làm mát tích hợp trong băng tải phoi | Chiếc
- | Điều hòa nhiệt độ cho tủ điện | Chiếc
- | Hệ thống làm mát cho: Động cơ trục chính trung tâm tiện Động cơ trục chính trung tâm phay Động cơ mô men trục B | Hệ thống
- | Hệ thống thủy lực | Hệ thống
16 | Trung tâm CNC Công nghệ cao | Hệ thống | - Hành trình X/Y/Z tối thiểu: 100 / 35 (+20/-15) / 320 mm - Đường kính quay vượt băng máy: ≥ Ø300 mm - Khoảng cách tâm 2 đầu trục: 450 mm - Tốc độ tối đa trục chính/ đối kháng: ≥ 3000 rpm - Công suất trục chính/ đối kháng: ≥3,5 kW - Dao quay: ≥3000 rpm/ 1,2 kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi trung tâm bao gồm:
- | Máy gia công CNC Công nghệ cao nhiều trục | Chiếc
- | Điều hòa tử điện | Bộ
- | Hệ thống thủy lực | Bộ
- | Băng tải phoi | Bộ
- | Gói Phụ kiện cho máy | Bộ
17 | Nhóm Máy phay
- | Máy phay vạn năng | Bộ | Công suất động cơ: ≥ 1,2 kw Truyền động: Hộp số Dải tốc độ trục chính: 40 - 1500 vg/phút Kích thước bàn làm việc: ≥ 250 x 600 mm Hành trình trục X: ≥ 500 mm Hành trình trục Y: ≥ 240 mm Hành trình trục Z: ≥ 300 mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy phay vạn năng gắn thước quang | Bộ | Bộ hiển thị số các trục X/Y/Z - Hành trình X/Y/Z: ≥ 250 / 200 / 250 mm - Bàn máy: ≥ 500 x 200 mm - Tốc độ trục chính: 80 - 2000 vg/ phút - Công suất động cơ: ≥ 1,2 kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy phay đứng với bộ hiển thị số | Bộ | Bộ hiển thị số các trục X/Y/Z - Hành trình X/Y/Z: ≥ 250 / 200 / 250 mm - Bàn máy: ≥ 500 x 200 mm - Tốc độ trục chính: 80 - 2000 vg/ phút - Công suất động cơ: ≥ 1,2 kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy phay CNC 3 trục | Bộ | - Có mô phỏng 3D - Hành trình trục X: ≥ 300 mm - Hành trình trục Y: ≥ 200 mm - Hành trình trục Z: ≥ 250 mm - Công suất động cơ: ≥ 5,0 kW - Tốc độ quay tối đa: ≥ 8.000 rpm - Tốc độ quay trục thứ 4 (trục A): ≥ 20 rpm - Tốc độ quay trục thứ 5 (trục B): ≥ 20 rpm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
| Máy phay CNC 4 trục | Bộ | - Hành trình trục X: ≥ 180 mm - Hành trình trục Y: ≥ 120 mm - Hành trình trục Z: ≥ 200 mm - Công suất tối đa động cơ: ≥ 0,5 kW - Tốc độ quay tối đa: 3.000 vg/phút - Tốc độ xoay trục thứ 4: ≥ 5 vg/ phút | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy phay CNC 5 trục (3+2 trục) | Bộ | - Có mô phỏng 3D - Hành trình trục X: ≥ 300 mm - Hành trình trục Y: ≥ 200 mm - Hành trình trục Z: ≥ 250 mm - Công suất động cơ: ≥ 5,0 kW - Tốc độ quay tối đa: ≥ 8.000 rpm - Tốc độ quay trục thứ 4 (trục A): ≥ 20 rpm - Tốc độ quay trục thứ 5 (trục B): ≥ 20 rpm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
| Máy phay CNC 5 trục đồng thời |  | - Hành trình trục X: ≥ 400mm - Hành trình trục Y: ≥ 250mm - Hành trình trục Z: ≥ 350mm - Dải xoay góc xoay tối thiểu trục B: +/- 100 độ - Góc xoay trục C: n x 360 độ - Bàn máy: ≥350x350 mm - Dải tốc độ tối thiểu: 50-8.000 vg/phút - Công suất động cơ trục chính: ≥ 5,0 kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
18 | Nhóm Máy Mài
- | Máy mài phẳng | Chiếc | - Hành trình theo chiều dọc bàn máy: ≥ 300 mm - Hành trình theo chiều ngang bàn máy: 150 mm - Kích thước bàn từ: ≥ 150 x 300 mm - Tốc độ của đá mài: ≥ 1200v g/phút - Kích thước đá mài: ≥180x12x30 mm - Công suất động cơ: 0,75 HP | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy mài vô tâm | Chiếc | Bánh mài chủ động - Dải đường kính mài tối thiểu : Ø1~ 10 mm - Kích thước đá mài (O.D. x W x I.D.): Ø250 x 150 x Ø120 mm - Tốc độ đá mài: 1500 vg/ph - Động cơ đá mài: ≥5 HP Bánh mài điều chỉnh - Kích thước bánh mài (O.D. x width x I.D.): Ø200 x 150 x Ø90 mm - Tốc độ đá mài: 10~250 r.p.m. (thay đổi) - Động cơ mài: 1HP | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy mài tròn trong, ngoài | Chiếc | - Khoảng cách chống tâm: ≥ 500 mm - Đường kính phôi lớn nhất trên bàn máy: ≥ Ø200 mm - Tải trọng phôi lớn nhất: ≥ 50kg - Kích thước đá mài: ≥ Ø250 x 32 x Ø120 mm - Tốc độ (loại dây đai) : 1500 vòng/phút | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy mài dụng cụ cắt | Chiếc | - Đường kính quay trên bàn máy lớn nhất: ≥ Ø250 mm - Kích thước bàn máy: ≥ 100x350 mm - Tốc độ trục bánh mài: ≥ 2000 vòng/phút - Động cơ trục bánh mài : ≥1/2HP | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy mài hai đá đứng | Chiếc | - Công suất: 1.1 Kw - Tốc độ: ≥ 2000 vòng/phút - Đường kính đá mài: ≥ 150 mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy mài dao phay ngón | Chiếc | - Đường kính mài tối thiểu: ≥ Ø3 mm - Góc trước lưỡi dao: 30 ~ 180º | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
19 | Nhóm máy cắt
- | Máy cắt dây CNC | Chiếc | Hành trình trục X,Y, Z: ≥ 250 x 200 x 200mm Hành trình trục U x V: ≥ 40x40 mm Khối lượng phôi tối đa : ≥ 200 kg Kích thước bàn máy: ≥ 250x250 mm Góc cắt côn : ≥ ± 15/200°/mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy bắn lỗ (bắn lỗ cho máy cắt dây) | Chiếc | - Hành trình X, Y, Z: ≥ 250 x 200 x 250mm - Khối lượng phôi tối đa: ≥ 150kg - Chiều sâu khoan tối đa: ≥ 150mm - Công suất tiêu thụ tối đa: ≥ 3,0kVA | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
20 | Máy ép nhựa | Chiếc | - Lực ép khuôn : ≥ 500 kN - Lực mở: ≥ 70 kN - Trục vít : đường kính ≥25mm - Lực ép lớn nhất: 1000 bar | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
21 | Máy gia công xung điện EDM | Chiếc | Kích thước chạy trục X,Y,Z: ≥ 200 x 200 x 200 mm Kích thước bàn máy : ≥ 350 x 250 mm Khối lượng phôi lớn nhất : ≥ 300kg Kích thước phôi lớn nhất : ≥500 x 350 x 200 mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
22 | Thiết bị Bảo trì điện trong dây chuyền sản xuất | Bộ | Đáp ứng tối thiểu các chức năng chính sau: Đọc và vẽ sơ đồ điện và sơ đồ lắp ráp; Cài đặt thông số của trục chính, trục dẫn tiến, hệ thống và drive servo; Sao lưu dữ liệu 8. Vận hành chức năng cơ bản của trục chính, trục dẫn tiến, hệ thống dao, mô đun bôi trơn và làm mát; Chẩn đoán lỗi và bảo trì máy công cụ NC; . Phát hiện độ chính xác hình học của máy công cụ NC; | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
23 | Bộ thiết bị Bảo trì thiết bị cơ khí điều khiển số, Tiện CNC | Bộ | Tối tiểu bao gồm bộ điều khiển điện, bộ đào tạo lắp đặt điện, máy tiện CNC sản xuất định hướng nghiêng và thành phần chức năng trượt chéo, và công cụ đo lường, v.v. | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
24 | Bộ đào tạo máy tiện CNC | Bộ | Đáp ứng tối thiểu các chức năng chính sau: Đọc và vẽ sơ đồ điện và sơ đồ lắp ráp; Cài đặt thông số của trục chính, trục dẫn tiến, hệ thống và drive servo; Sao lưu dữ liệu Vận hành chức năng cơ bản của trục chính, trục dẫn tiến, hệ thống dao, mô đun bôi trơn và làm mát; Chẩn đoán lỗi và bảo trì máy công cụ NC; . Phát hiện độ chính xác hình học của máy công cụ NC; | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
25 | Bộ thiết bị bảo trì thiết bị cơ khí điều khiển số, Phay CNC | Bộ | Đáp ứng tối thiểu các chức năng chính sau: Đọc và vẽ sơ đồ điện và sơ đồ lắp ráp; Cài đặt thông số của trục chính, trục dẫn tiến, hệ thống và drive servo; Sao lưu dữ liệu Vận hành chức năng cơ bản của trục chính, trục dẫn tiến, hệ thống dao, mô đun bôi trơn và làm mát; Chẩn đoán lỗi và bảo trì máy công cụ NC; . Phát hiện độ chính xác hình học của máy công cụ NC; | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
26 | Máy mài sửa dao tiện | Chiếc | - Công suất: (0,17 ÷ 2) kW - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá (100 ÷ 200) mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
27 | Máy mài sửa dao phay | Chiếc | - Công suất: (0,17 ÷ 2)kW - Tốc độ ≤ 3600 (v/p) - Đường kính đá (100 ÷ 200)mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
28 | Nhóm Máy nén khí
- | Máy nén khí | chiếc |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Máy Nén Khí Trục Vít Ngâm Dầu | Chiếc | - Lưu lượng khí ≥1,0 m3/phút - Áp suất làm việc 6~10 Bar - Công suất động cơ: ≥ 5 HP | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
30 | Máy Sấy Khí Gas | chiếc | - Lưu lượng khí: ≥2,0 m3/min - Áp suất việc tối đa ≥8 Bar | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
31 | Bộ lọc khí thô | chiếc | - Lưu lượng khí ≥ 2 m3/phút - Áp suất làm việc tối đa: ≥ 10Bar - Độ dầy lưới lọc: ≤1 micron | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
32 | Bộ lọc khí tinh | chiếc | - Lưu lượng khí: ≥2.0 m3/phút - Áp suất làm việc tối đa :≥ 10 Bar - Độ dầy lưới lọc : ≤0.02 micron | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
33 | Bình chứa khí nén | chiếc | - Dung tích : ≥ 500 l - Áp suất thiết kế≥ 10 Bar - Áp suất làm việc: 6~ 8,5 Bar | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
34 | Êtô má kẹp song song | Chiếc | Độ mở ≤ 2170 mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
35 | Ê tô máy khoan | Chiếc | Độ mở ≤ 2170 mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
36 | Ê tô máy phay | Chiếc | Có độ mở ≤ 2170mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
37 | Ê tô máy bào | Chiếc | Có độ mở ≤ 2170mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
38 | Mâm cặp 4 chấu | Chiếc | Phù hợp với thông số kỹ thuật của máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
39 | Mâm cặp 3 chấu | Chiếc | Đường kính: (300÷1700)mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
40 | Mâm cặp hoa | Chiếc | Đường kính mâm cặp (300÷1700)mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
41 | Tốc kẹp | Chiếc | Đường kính kẹp (30÷60)mm, đảm bảo độ cứng | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
37 | Đầu gá mũi doa tự lựa | Chiếc | - Đuôi côn mooc số 3, 4, 17…. - Đường kính doa ≤ 70 mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
38 | Các loại ke gá trên mâm cặp hoa | Bộ | Đảm bảo độ cứng, phù hợp với máy
Mỗi bộ bao gồm:
- | Ke 60° | Chiếc |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Ke 90° | Chiếc |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
39 | Ke gá phôi trên bàn dao | Chiếc | Đảm bảo độ cứng, phù hợp với máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
40 | Luy nét | Bộ | Trang bị công nghệ theo máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm:
- | Luy nét cố định | Chiếc
- | Luy nét di động | Chiếc
41 | Mũi chống tâm | Bộ | Đủ độ cứng, đúng góc độ, phù hợp với thông số công nghệ của máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Mũi tâm cố định | Chiếc
- | Mũi tâm quay | Chiếc
- | Mũi tâm đầu tròn | Chiếc
42 | Áo côn | Bộ | Loại côn mooc số 2, 3, 4, 17,… | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
43 | Dưỡng gá dao ren | Bộ | Đảm bảo độ chính xác, đúng góc độ | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Dưỡng gá dao ren tam giác | Chiếc
- | Dưỡng gá dao ren hệ Anh | Chiếc
- | Dưỡng gá dao ren thang | Chiếc
- | Dưỡng gá dao ren vuông | Chiếc
44 | Đầu phân độ | Bộ | Công nghệ phù hợp với máy phay vạn năng | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Đầu chia độ | Chiếc
- | Đĩa chia độ | Bộ
- | Mâm cặp | Chiếc
- | Tốc kẹp | Chiếc
- | Đầu chống tâm | Chiếc
- | Bộ bánh răng, cầu lắp bánh răng thay thế | Bộ
45 | Thước côn | Chiếc | Trang bị công nghệ theo máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
46 | Thước chép hình | Chiếc | Đảm bảo độ cứng vững, biên dạng phù hợp | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
47 | Mâm quay | Chiếc | Theo tiêu chuẩn, công nghệ phù hợp với máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
48 | Đầu côn, bầu kẹp gá dao phay ngón | Bộ | Theo tiêu chuẩn, công nghệ phù hợp với máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
49 | Bộ trục gá dao phay đĩa, dao phay trụ | Bộ | Theo tiêu chuẩn, công nghệ phù hợp với máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
50 | Bầu cặp mũi khoan | Chiếc | Kẹp được mũi khoan có đường kính ³ (1 ¸ 16)mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
51 | Vấu kẹp | Bộ | Theo tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với máy, đảm bảo độ cứng | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Vấu kẹp | Chiếc
- | Bu lông, đai ốc kẹp | Bộ
- | Con đội | Chiếc
52 | Giá cân bằng tĩnh đá mài | Chiếc | Đảm bảo độ chính xác | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
53 | Đồ gá kiểm tra sai số hình dáng hình học và vị trí tương quan |  | Độ chính xác cấp ³ 6 | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
54 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Cưa tay | Chiếc | Kích thước (200÷300) mm
- | Đục bằng | Chiếc | Chiều dài (1170÷200) mm
- | Đục nhọn | Chiếc | Chiều dài (1170÷200) mm
- | Dũa bán nguyệt | Chiếc | Loại thông dụng trên thị trường
- | Dũa chữ nhật | Chiếc
- | Dũa tam giác | Chiếc
55 | Dao phay | Bộ | - Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Dao phay mặt đầu | Chiếc
- | Dao phay mặt đầu gắn mảnh hợp kim | Chiếc
- | Dao phay đĩa 3 mặt cắt thép gió | Chiếc
56 | Dao xọc | Chiếc | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
57 | Dao chuốt | Chiếc | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
58 | Dao tiện | Bộ | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
59 | Dao gia công răng | Bộ | Mũi dao hợp kim cứng, thép gió; thân dao đảm bảo độ cứng, mô đun M ≤ 10 | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Dao phay đĩa mô-đun | Bộ
- | Dao phay ngón mô đun | Bộ
- | Dao phay lăn răng | Bộ
- | Dao xọc răng | Bộ
- | Dao phay trục vít | Chiếc
60 | Đá mài thanh | Chiếc | Đảm bảo độ cứng, độ sắc, độ mịn | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
61 | Dao lăn ép, dao lăn khía nhám | Bộ | Đảm bảo độ cứng, dao lăn tăng độ nhẵn bề mặt, dao lăn nhám 1 lớp, 2 lớp | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Dao lăn ép bề mặt | Chiếc
- | Dao lăn nhám 1 lớp | Chiếc
- | Dao lăn nhám 2 lớp | Chiếc
62 | Dụng cụ gá dao lăn ép | Bộ | Đảm bảo độ cứng, kích thước phù hợp với máy, dao lăn ép | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
63 | Dụng cụ đo cơ khí | Bộ |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Thước cặp cơ | Bộ | - Phạm vi đo: ≤ 300 mm - Độ chính xác: ≤ 0,1mm
- | Thước cặp hiển thị số | Chiếc | - Phạm vi đo: (0 - 300)mm - Độ chính xác: 0,01 mm
- | Thước đo góc vạn năng | Chiếc | Góc đo lớn nhất 360o
- | Thước lá | Chiếc | Phạm vi đo:(0 ¸ 1700)mm
- | Thước đo chiều sâu | Chiếc | - Phạm vi đo:(0 ¸ 1170)mm - Độ chính xác ± 0,017 mm
- | Thước đo cao | Chiếc | - Phạm vi đo:(0 ¸ 4170)mm - Độ chính xác ± 0,017 mm
- | Panme đo ren | Chiếc | Phạm vi đo:(0 ÷ 1170)mm
- | Panme đo răng | Bộ | - Phạm vi đo: (0¸ 217)mm, (217¸170)mm; .... - Độ chính xác: ± 0,01mm
- | Panme đo ngoài | Bộ | - Phạm vi đo:(0 ¸ 217)mm,(217¸ 170)mm, (170¸ 717)mm
- | Pan me đo trong | Bộ | - Độ chính xác: ± 0,01mm
- | Com pa đo ngoài | Chiếc | Độ mở (0÷100) mm
- | Com pa đo trong | Chiếc | Độ mở ≤ 70mm
- | Com pa vanh | Chiếc | Độ mở (0÷100) mm
- | Ca líp trục | Bộ | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm
- | Ca líp lỗ | Bộ | Phạm vi kiểm tra ≤ 70 mm
- | Ca líp côn | Bộ | Đủ bộ, đảm bảo đo được theo tiêu chuẩn cấp 2
- | Ca líp ren | Bộ
- | Dưỡng kiểm tra ren | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường
- | Êke | Bộ | Loại: 30o, 417o , 60o, 90o , 120°…
| Đồng hồ so đo ngoài | Bộ | - Khoảng so (0¸ 10)mm - Độ chính xác: ± 0,01 mm
| Đồng hồ so đo lỗ | Bộ | - Phạm vi đo: (30¸80)mm
- Độ chính xác: ± 0,01 mm
| Mẫu so độ nhám | Bộ | Theo Tiêu chuẩn Việt Nam
| Căn mẫu | Bộ | Độ chính xác cấp 2
64 | Bộ dụng cụ đo điện | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Am pe kìm | Chiếc
- | Đồng hồ vạn năng | Chiếc
65 | Mô hình cắt bổ chi tiết 3D | Bộ | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
66 | Mô hình các khối hình học cơ bản | Bộ | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Khối trụ | Chiếc
- | Khối hộp | Chiếc
- | Khối nón | Chiếc
- | Khối nón cụt | Chiếc
- | Khối cầu | Chiếc
- | Khối lăng trụ tam giác | Chiếc
67 | Mô hình mối ghép ren - then - then hoa | Bộ | Các mặt cắt được sơn màu phân biệt | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Mối ghép ren | Bộ
- | Mối ghép then | Bộ
- | Mối ghép then hoa | Bộ
68 | Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối | Bộ | Thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Trục | Chiếc |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Ổ trượt | Chiếc |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Ổ lăn | Chiếc |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Khớp nối | Bộ |  | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
69 | Mô hình bộ điều chỉnh tốc độ | Bộ | Loại điều chỉnh có cấp và điều chỉnh vô cấp | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
70 | Mô hình mạch mở máy động cơ không đồng bộ | Bộ | Công suất: (1 ÷ 3)kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
71 | Đồ gá | Bộ | Đủ chủng loại trên các máy, theo tiêu chuẩn Việt Nam | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm:
- | Đồ gá trên máy tiện | Bộ
- | Đồ gá trên máy phay | Bộ
- | Đồ gá trên máy bào | Bộ
- | Đồ gá trên máy doa | Bộ
- | Đồ gá kiểm tra | Bộ
72 | Mô hình dao phay | Bộ | Sơn màu thể hiện các bộ phận dao và góc độ dao | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
73 | Bàn, ghế vẽ kỹ thuật | Bộ | Điều chỉnh được chiều cao; góc nghiêng của mặt bàn | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
74 | Dụng cụ vẽ | Bộ | Loại thông dụng trên thị trường | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Thước thẳng | Chiếc
- | Thước cong | Chiếc
- | Com pa | Chiếc
- | Eke | Chiếc
75 | Khí cụ điện | Bộ | - Loại 1 pha hoặc 3 pha - Dòng định mức ≤ 30A | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm
- | Áp tô mát | Chiếc
- | Cầu dao | Chiếc
- | Cầu chì | Chiếc
- | Cảm biến | Chiếc
- | Nút ấn | Chiếc
- | Công tắc xoay | Chiếc
76 | Lò nhiệt luyện điện trở | Chiếc | - Công suất ≤ 7 kW - Dung tích ≤ 0,17 m3 | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
77 | Lò rèn | Chiếc | Công suất động cơ ≤ 2,2 kW | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
78 | Bàn nguội | Chiếc | Được lắp ê tô, lưới chắn phoi; đảm bảo cho 18 vị trí làm việc | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/06học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
79 | Kéo cắt | Chiếc | Cắt được chiều dày ≤ 6mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
80 | Mũi ta rô, bàn ren | Bộ | Đường kính ren ≤ M16 | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
81 | Mũi khoan, khoét, doa | Bộ | Đường kính (4 ¸ 20)mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
82 | Búa mềm | Chiếc | Trọng lượng (0,3 ÷ 0,17)kg | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
83 | Búa nguội | Chiếc | Trọng lượng ≤ 1kg | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
84 | Dưỡng định hình | Bộ | Đảm bảo độ chính xác | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
85 | Bàn máp | Chiếc | Kích thước ≤ (400 x 700) mm | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
86 | Bàn từ | Chiếc | Kích thước phù hợp với hành trình của máy | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
87 | Dao sửa đá | Chiếc | Mũi dao kim cương, thân dao đảm bảo độ cứng | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/03học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
88 | Bộ khử từ | Bộ | Độ khử từ đủ lớn để khử từ các chi tiết sau khi mài | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
89 | Dụng cụ vạch dấu | Bộ | Đảm bảo độ cứng để tạo dấu trên bề mặt chi tiết | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/03 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm:
- | Mũi vạch | Chiếc
- | Đài vạch | Chiếc
- | Mũi chấm dấu | Chiếc
90 | Bộ dụng cụ sửa chữa cơ khí cầm tay | Bộ | Đầy đủ đúng chủng loại, đảm bảo cứng vững | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/07 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/07 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm:
- | Bộ clê (6¸36) | Bộ
- | Bộ clê lục giác (3¸16) | Bộ
- | Tuốc nơ vít đóng 4 chấu | Chiếc
- | Tuốc nơ vít đóng dẹt | Chiếc
- | Kìm bằng | Chiếc
- | Kìm tháo phanh trong | Chiếc
- | Kìm tháo phanh ngoài | Chiếc
91 | Bộ dụng cụ sửa chữa điện cầm tay | Bộ | Đầy đủ chủng loại, đảm bảo an toàn về điện | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/08 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/08 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi bộ bao gồm:
- | Kìm cắt dây | Chiếc
- | Kìm bằng | Chiếc
- | Găng tay cách điện | Chiếc
- | Kìm bấm đầu cốt | Chiếc
- | Kìm tuốt dây | Chiếc
- | Mỏ hàn thiếc | Chiếc
- | Tuốc nơ vít 4 chấu | Chiếc
- | Tuốc nơ vít dẹt | Chiếc
92 | Hệ Đào tạo Kỹ thuật Đo lường và Chuẩn đoán máy | Bộ |  | - Nhu cầu sử dụng 01 Thiết bị/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/06 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
Mỗi hệ bao gồm:
- | Khối thiết bị và các bộ thực hành | BỘ | - Khối cơ sở cho đo lường, điều khiển và thiết bị thí nghiệm - Khối thực hành chuẩn đoán hư hỏng vòng bi, lệch khớp, mất cân bằng trục quay, cánh quạt…
- | Phần mềm đào tạo và hệ thống thu thập dữ liệu | BỘ | + Đo và thu thập xử lý dữ liệu + Đo lường động học và phân tích rung động . . . .
- | Phần mềm thu thập - xử lý tín hiệu và cân bằng động | BỘ | + Mô hình hóa các mô hình bài học + Hiển thị các tín hiệu đo dạng waveform với tất cả các tín hiệu và FFT (đối với tín hiệu rung động) + Chức năng xử lý tín hiệu: Envelope, filter, trimmer + Chức năng đưa ra cảnh báo các giá trị đo lường theo ISO hoặc theo giá trị được cài đặt
- | Bộ đo lường xử lý tín hiệu chất lượng cao - GI InduDAQ&C | BỘ | Module điều khiển và giao diện PC Module đo lường và thu thập dữ liệu cho tín hiệu IEPE, điện áp và dòng điện; tín hiệu nhiệt độ; tín hiệu xung, tần số, tốc độ Module đo lường và thu thập dữ liệu cho tín hiệu cầu điện trở, cảm biến vị trí & dịch chuyển
- | Gói sensors / cảm biến | gói | + Cảm biến gia tốc 1 phương; đo tốc độ vòng quay; đo dịch chuyển + Cảm biến lực; cảm biến âm thanh
93 | Nhóm phần mềm thiết kế |  |  | - Nhu cầu sử dụng 01license/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 licesce/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
- | Phần mềm thiết kế 3D - phiên bản dùng cho đào tạo | Licence | Bản quyền đầy đủ các tính năng của nhà sản xuất
- | Phần mềm lập trình CAM + Post (Turn, Mill, Multi axis) | Licence | Bản quyền đầy đủ các tính năng của nhà sản xuất
- | Phần mềm lập trình CAD/CAM Education + Post (Turn, Mill, Multi axis) | Licence | Bản quyền đầy đủ các tính năng của nhà sản xuất
- | Hệ thống phần mềm mô phỏng gia công CNC | Licence | Bản quyền đầy đủ các tính năng của nhà sản xuất
94 | Máy tính trạm và màn hình chuyên xử lý đồ họa | Bộ | Core i7 trở lên Ram 16GB trở lên Card đồ họa 2G trở lên | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/01 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/01học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
95 | Máy quét 3D và Phần mềm hỗ trợ thiết kế ngược | Bộ | Máy quét 3D '- Máy quét linh hoạt, cầm tay, tự động ghép dữ liệu quét -Có chức năng xử lý đa nhiệm _Loại có màu -Phần mềm thiết kế ngược cho phép chuyển đổi định dạng tập tin bao gồm: SolidWorks,Creo, NX, Inventor, AutoCAD, CATIA và những phần mềm khác. | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
96 | Máy in 3D | chiếc | - Không cần điều chỉnh - Có thể in mực lên trên 45 ° - Polyme được sử dụng tạo ra các thành phần cũng phù hợp với các ứng dụng thực tế - Định dạng đầu vào STL (được công nhận bởi hầu hết các hệ thống CAD) - Có phần mềm cung cấp chế độ xem 3D của lệnh in - Cắm và in: Thay đầu in đơn giản và không cần điều chỉnh lại | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
97 | Máy scan 3D | chiếc | - Có thể quét hầu hết các mẫu trực tiếp mà không cần phải chuẩn bị vì tính năng nhận dạng hình dạng vật thể tự động. Máy quét 3D này cũng có thể sử dụng giấy dán điểm để bạn quét các bề mặt phẳng nhất. Nguồn sáng: Ánh sáng trắng an toàn cho mắt người/ White light (LED) '- Phần mềm bản quyền đồng bộ | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
98 | Máy hàn TIG/MMA | chiếc | - Nguồn điện: 3 pha 400±20% V, 50/60 Hz - Công suất: ≥ 5kVA - Dải dòng hàn: ≥ 5 - 200 A | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
99 | Máy hàn MIG/MAG xung sử dụng công nghệ Inverter | chiếc | - Vật liệu hàn có thể hàn: Nhôm; Inox, thép thường, théo mạ kẽm. - Nguồn điện: 3 pha 400V±15%, 50/60Hz. - Công suất hàn MIG/MAG: ≥ 5kVA. | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.
100 | Cánh tay robot Hàn | bộ | Tay máy: + Số trục chuyển động: ≥ 5 + Tầm vươn tối đa : ≥ 700 mm + Sai số lập lại : ≤ 0.10 mm Nguồn hàn: + Dòng hàn: 30 – 200 A + Điện áp hàn: 12 – 36 VDC + Vật liệu hàn: thép thường, thép không gỉ + Công suất định mức: ≥ 5KVA | - Nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều). - Lưu lượng học sinh sử dụng máy vượt nhu cầu sử dụng 01 máy/04 học sinh, sinh viên/ngày/02 ca (sáng, chiều) mà trường không cân đối được lịch học sẽ được bổ sung máy tiếp theo.