TRƯỜNG CAO ĐẲNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp.Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 03 năm 2020

Số:   /

v/v Thống nhất các nội dung đưa vào thiết kế kỹ thuật

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án các công trình dân dụng và công nghiệp

Căn cứ vào biên bản làm việc ngày 04 tháng 03 năm 2020

Hiện nay trong giai đoạn Thiết kế kỹ thuật thi công dự án XÂY DỰNG MỚI XƯỞNG THỰC HÀNH KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG. Nhà trường đã tham khảo các tài liệu và phối hợp với Đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng Nhân Hòa, trên cơ sở Bản vẽ thiết kế cơ sở và Thuyết minh cơ sở đã được Sở xây dựng Tp. Hồ Chí Minh phê duyệt vào ngày 31-10-2018; để thống nhất các nội dung đưa vào thiết kế kỹ thuật thi công như sau:

- Tên máy

- Số lượng máy.

- Kích thước cơ sở các loại máy.

- Tải trọng máy.

- Công suất máy.

- Cách bố trí sắp xếp máy ở các phòng.

(Kèm theo bảng thống kê và bản vẽ phát hành ngày 09-03-2020)

Đại diện Ban QLDA	Đại diện nhà Trường

| TÊN PHÒNG/ TÊN MÁY | DIỆN TÍCH PHÒNG (m2) | SỐ LƯỢNG | QUY CÁCH | TẢI TRỌNG (Tấn) | CÔNG SUẤT (KW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TẦNG 1 |  |  |  |  |  |
| P. THỰC HÀNH 1 | 97.5 | 10 |  | 1.4 | 1.7 |
| P. THỰC HÀNH 2 | 97.5 | 10 |  | 1 | 1.5 |
| P. THỰC HÀNH 3 | 97.5 | 10 |  | 0.85 | 1.25 |
| P. THỰC HÀNH 4 | 97.5 | 10 |  | 1 | 0.83 |
| P. THỰC HÀNH 5 | 97.5 | 10 |  | 0.7 | 0.83 |
| P. HỌC LÝ THUYẾT 1 | 85 | 10 |  | 0.85 | 1.25 |
| P. ĐO LƯỜNG 1 | 97.5 | 10 |  | 1.4 | 1.25 |
| P. ĐO LƯỜNG 2 | 97.5 | 10 |  | 0.6 | 0.9 |
| P. ĐO LƯỜNG 3 | 97.5 | 10 |  | 0.6 | 0.9 |
| P. HỌC LÝ THUYẾT 2 | 97.5 | 10 |  | 0.85 | 1.25 |
| P. HỌC LÝ THUYẾT 3 | 85 | 10 |  | 1.4 | 1.5 |
| TẦNG 2 |  |  |  |  |  |
| XƯỞNG CNC 1 | 198 | 2 | 12400 x4000x3400 | 100 | 180 |
| XƯỞNG PHAY | 198 | 15 | 1670x1600x2170 | 75 | 150 |
| XƯỞNG TIỆN 1 | 180 | 15 | 2200x1000x1400 | 150 | 150 |
| XƯỞNG CƠ ĐIỆN | 150 | 4 | 3500x3300x4500 | 140 | 200 |
| XƯỞNG CNC 2 | 150 | 2 | 6200x3450x3360 | 100 | 180 |
| XƯỞNG CNC 3 | 180 | 4 | 5300x3340x2490 | 120 | 200 |
| TẦNG 3 |  |  |  |  |  |
| XƯỞNG NGUỘI 1 | 198 | 3 | 9350x2385x1870 | 30 | 30 |
| XƯỞNG NGUỘI 2 | 198 | 3 | 9350x2385x1870 | 30 | 30 |
| XƯỞNG TIỆN 2 | 180 | 15 | 2200x1000x1400 | 150 | 150 |
| XƯỞNG MAY CN 1 | 150 | 6 | 3480x2080x2060 | 90 | 240 |
| XƯỞNG MAY CN 2 | 150 | 6 | 3480x2080x2060 | 90 | 240 |
| XƯỞNG MAY CN 3 | 180 | 8 | 3480x2080x2060 | 90 | 240 |
| TẦNG 4 |  |  |  |  |  |
| XƯỞNG NGUỘI 3 | 198 | 2 | 4850x4900x1870 | 24 | 60 |
| XƯỞNG NGUỘI 4 | 198 | 2 | 4850x4900x1870 | 24 | 60 |
| XƯỞNG MAY CN 4 | 180 | 30 | 945x565x830 | 6 | 90 |
| XƯỞNG MAY CN 5 | 150 | 30 | 945x565x830 | 6 | 90 |
| XƯỞNG MAY CN 6 | 150 | 30 | 945x565x830 | 6 | 90 |
| P. HỌC LÝ THUYẾT 4 | 97.5 | 10 |  | 6 | 12.5 |
| P. HỌC LÝ THUYẾT 5 | 85 | 10 |  | 8.5 | 12.5 |

BẢNG THỐNG KÊ CÁC PHÒNG:

| TẦNG 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XƯỞNG MAY CN 7 | 198 | 30 | 945x565x830 | 6 | 90 |
| XƯỞNG MAY CN 8 | 198 | 30 | 945x565x830 | 6 | 90 |
| XƯỞNG MAY CN 9 | 180 | 30 | 945x565x830 | 6 | 90 |
| XƯỞNG MAY CN 10 | 150 | 30 | 945x565x830 | 6 | 90 |
| XƯỞNG MAY CN 11 | 150 | 30 | 945x565x830 | 6 | 90 |
| P. HỌC LÝ THUYẾT 6 | 97.5 | 10 |  | 6 | 8.3 |
| P. HỌC LÝ THUYẾT 7 | 85 | 10 |  | 6 | 8.3 |
| TẦNG 6 |  |  |  |  |  |
| XƯỞNG MAY CN 12 | 198 | 30 | 945x565x830 | 0.2 | 3 |
| XƯỞNG MAY CN 13 | 198 | 30 | 945x565x830 | 0.2 | 3 |
| XƯỞNG MAY CN 14 | 180 | 30 | 945x565x830 | 0.2 | 3 |
| XƯỞNG MAY CN 15 | 180 | 30 | 945x565x830 | 0.2 | 3 |
| P.THÍ NGHIỆM 1 | 97.5 | 10 |  | 0.85 | 1.25 |
| P.THÍ NGHIỆM 2 | 97.5 | 10 |  | 0.6 | 0.83 |
| P. THÍ NGHIỆM 3 | 97.5 | 10 |  | 0.6 | 0.83 |