ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  THIẾT BỊ ĐIỆN

HỌC KỲ: II	NĂM HỌC:  2015 - 2016

Lớp: 15TC-NL	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 001

01. 	Cuộn dây sơ cấp là:

A. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho phụ tải

B. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, nhận năng lượng từ nguồn vào

Hình 1.3

1

2

3

C. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho nguồn

D. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, cung cấp điện cho nguồn

02.  Máy giảm điện áp có cuộn sơ cấp U1đm = 220V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 110V; công suất định mức của máy là 2200VA (Bỏ qua tổn hao)

A.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.

B.  Dòng điện định mức của cuộn sơ cấp là 15A.

C.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 5A.

D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 20A.

03.  Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:

A. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 2,3

B. 	Công suất điện từ bằng công suất ra của MBA cộng với tổng công suất tổn hao ở vị trí 1,2

C. 	Công suất điện từ bằng công suất ra của MBA cộng với công suất tổn hao ở vị trí 3

D. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 3

04.  Theo giản đồ năng lượng máy biến áp (hình 1.3), biểu thị công suất tổn hao của máy biến áp ở các vị trí 1,2,3:

A. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 3

B. 	Công suất suất ra của MBA bằng công suất vào trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 1,23,

C. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 1

D. 	Công suất điện từ bằng công suất vào của MBA trừ cho tổng công suất tổn hao ở vị trí 2,3

05.  Máy biến áp tự ngẫu có :

A.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện.

B.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, liên hệ nhau về điện.

C.  Cuộn dây sơ và thứ cấp có liên hệ nhau về từ không liên hệ nhau về điện.

D.  Cuộn dây sơ và thứ cấp có liên hệ nhau về từ và điện.

06.  Máy biến áp được gọi là máy biến áp tự ngẫu khi có:

A. 	Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp được quấn trên hai mạch từ riêng rẽ

B. 	Cuộn sơ cấp và thứ cấp chung một cuộn dây quấn lên một mạch từ

Hình 1.5

X ;  x

A

W1

W2

C. 	Cuộn dây sơ cấp và thứ cấp quấn riêng rẽ trên mỗi mạch từ

D. 	Cuộn sơ cấp và thứ cấp được quấn trên một mạch từ

07.  Cuộn dây máy biến áp:

A. 	Gọi là sơ cấp hay thứ cấp phụ thuộc vào số vòng dây.

B. 	Nối tải gọi là sơ cấp, nối nguồn gọi là thứ cấp.

C. 	Nối với nguồn gọi là sơ cấp, nối với tải gọi là thứ cấp.

D. 	Sơ cấp luôn luôn có nhiều vòng dây hơn thứ cấp

08.  Theo hình 1.5, là loại MBA….;nếu bị đứt dây trong đoạn

Aa thì điện áp đặt vào tải Zt là…..

A.  Tự ngẫu….110V	B.  Tự ngẫu…. 220V

C.  Cách ly….220V	D.  Tự ngẫu…. bằng không

09.  Máy giảm điện áp có cuộn sơ cấp U1đm = 220V; điện áp

cuộn thứ cấp U2đm = 110V; công suất định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao)

A.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.	B.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 20A.

C.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 10A.	D.  Dòng điện định mức của cuộn sơ cấp là 15A.

10.  Một máy biến áp có I1 =10A; I2 = 20A; số vòng thứ cấp W2 = 100 vòng; bỏ qua tổn hao thì số vòng sơ cấp W1 là :

A.  W1 = 220 vòng	B.  W1 = 200 vòng.

C.  W1 = 100 vòng	D.  W1= 50 vòng

11.  Điện áp ra U2 của máy tăng giảm điện (Survolteur) được điều chỉnh như sau:

A.  Cuộn dây sơ và thứ cấp không liên hệ nhau về từ, không liên hệ nhau về điện

B.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 tăng

C.  Giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp khi U1 giảm

D.  Giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp khi U1 tăng

12.  Động cơ không đồng bộ 3pha có:

A. 	Tốc độ quay của rotor lớn hơn tốc độ quay của từ trường

B. 	Tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ trường

C. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ trượt n2

D. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

13.  Máy điện KĐB3 pha có rotor quay tốc độ n ngược chiều từ trường quay n1 (− ∞ < n < 0)

A. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện	           B. 	Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện

C. 	Máy điện việc ở chế làm độ hãm điện từ	            D. Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng

14.  MBA hàn dây quấn sơ và thứ cấp có 2 bối dây bố trí trên 2 trục từ của lõi thép có phần di động. Khi muốn điều chỉnh dòng điện hàn thì điều chỉnh vị trí mạch từ di động để làm thay đổi:

A.  Từ thông  nên thay đổi giá trị dòng điện I2 ở thứ cấp

B.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và điện áp sơ cấp U1

C.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và tần số dòng điện I2 ở thứ cấp

D.  Giá trị dòng điện I2 ở thứ cấp và tần số của dòng điện I1

15.  Khi tính toán máy sạc bình, nếu chỉnh lưu bán kỳ thì điện áp (U2AC); dòng điện xoay chiều (I2AC) và điện áp (U2DC);dòng điện một chiều (I2DC) ở cuộn thứ cấp được tính là:

A.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC	B.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC

C.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC	D.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC

16.  Điều kiện để hai máy biến áp 1 pha mắc song song :

A.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; số vòng dây quấn cuộn sơ và cuộn thứ của hai máy như nhau

B.  Cùng tổ nối dây; tiết diện dây quấn như nhau; điện áp ngắn mạch bằng nhau

C.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA k bằng nhau; tiết diện dây quấn như nhau

D.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; tiết diện dây quấn như nhau; điện áp định mức bằng nhau

17.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng tiết diện dây như hình 1.2. Nếu mắc nối

3

4

Hình 1.2

*

1

2

*

*

tiếp 2 cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng không thì:

A.  1 nối với 4.	B. 2 nối với 4.

C.  2 nối với 3.	D.  1 nối với 3; 2 nối với 4

18.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng điện áp U2đm  như hình 1.2. Nếu mắc song song  2 cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng U2đm  thì:

A.  2 nối với 3.	B.  2 nối với 4.	C.  1 nối với 4; 2 nối với 3

D.  1 nối với 3; 2 nối với 4

19.  Để điều chỉnh U2 của máy biến áp, ta thay đổi số vòng dây quấn cuộn sơ cấp W1 hoặc thứ cấp W2  (với U1 không đổi)

A.  U2 giảm khi điều chỉnh W1 giảm  B. U2 tăng khi điều chỉnh W1 giảm

C.  U2 tăng khi điều chỉnh W2 giảm   D.  U2 tăng khi điều chỉnh W2 tăng và W1 tăng

20.  Để đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 3 pha:

A.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo hai đầu cuộn đề

B.  Đảo thứ tự 3 pha nguồn vào động cơ

C.  Giữ nguyên một pha, đảo thứ tự nguồn vào hai trong 3 pha

D.  Giữ nguyên chiều dòng điện vào rotor đảo chiều cảm ứng từ B

21. Trong động cơ KĐB 3 pha, tốc độ quay của từ trường phụ thuộc vào:

A. 	Công suất biểu kiến của động cơ	B. Công suất tác dụng của động cơ

C. 	Công suất phản kháng của động cơ	D. Số cực của stator động cơ KĐB 3 pha

22.  Động cơ KĐB 3 pha trên biển máy ghi /Y:220/380V. Nếu động cơ đấu vào mạng điện 3pha đối xứng (Ud của nguồn là 220V) thì động cơ đấu ……, điện áp định mức mỗi cuộn dây động cơ…..

A. 	…. Y, ……220V	B. …., ……220V

C. 	…. , ……380V	D. …. Y ……380V

23. 	Để động cơ không đồng bộ xoay chiều quay được thì phải có mô men mở máy; để tạo mô men thì phải có từ trường quay. Mặt khác, từ trường quay chỉ được sinh ra khi có dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator phải …

A. 	Cùng biên độ	B. Lệch pha nhau.	         C. Cùng công suất           D. Giống nhau hoàn toàn

24.  Động cơ không đồng bộ 3pha có:

A. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ trượt n2

B. 	Tốc độ quay của rotor lớn hơn tốc độ quay của từ trường

C. 	Tốc độ quay của rotor nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường

D. 	Tốc độ quay của rotor bằng tốc độ quay của từ trường

25. 	Trên nhãn động cơ không đồng bộ 3pha rotor lồng sóc có các số liệu định mức sau:

/Y: 220/380 V; nđm = 2880 vòng/phút. Động cơ mắc vào nguồn điện 3 pha Ud = 380 V.

A.  Động cơ mắc Y, 2p = 4	B.  Động cơ mắc , 2p = 4

C.  Động cơ mắc Y, 2p = 2 	D.  Động cơ mắc , 2p = 2

26.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …220V…10A	B. Hạ áp …1000V…10A

C. 	Hạ áp …380V…10A	D. Cao áp …1000V…10A

27.  Loại máy cắt không khí: ACB (Air Circuit Breaker) thường dùng để cắt mạch ở mạng điện

A. 	Hạ áp         B.  Cao áp                          C. Trung áp.   D.  Kết hợp chống dòng rò

28.  Loại máy cắt chân không: VCB: (Vacuum Circuit Breakers) thường dùng để cắt mạch ở mạng điện

A. 	Hạ áp.      B.  Cao áp                              C. 	Trung áp        D.  Kết hợp chống dòng rò

29.  Động cơ KĐB 3 pha trên biển máy ghi /Y:220/380V. Nếu động cơ đấu vào mạng điện 3pha đối xứng (Ud của nguồn là 380V) thì động cơ đấu ……, điện áp định mức mỗi cuộn dây động cơ…..

A. 	 ….Y, ……220V	B. …. , ……220V	C. …. Y, ……380V	D. …. , ……380V

30.  Cầu dao là khí cụ điện dùng để:

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp 	B. 	Bảo vệ thấp áp

C. 	Đóng ngắt mạch điện một cách tự động	         D. 	Bảo vệ quá tải

31.  Aptômát là khí cụ điện ……….bằng tay và …………tự động:

A.  Ráp mạch…, …đóng mạch 	B.  Cắt mạch…, …đóng mạch

C.  Đóng mạch…, …cắt mạch 	D.  Ráp mạch…, …cắt mạch

32.  Tải ba pha có công suất định mức là 3,8KW, điện áp định mức là 380V, cosđm là 0,8

Biết dòng ngắn mạch của nguồn là 5kA; tải hoạt động không ổn định. Tính toán, lựa chọn CB phù hợp:

A.  MCB 3P, 20A, 6kA ,400V	B.  MCCB 3P,15A, 7,5kA ,415V

C.  MCB 2P,15A, 6kA ,400V	D.  ELCB 3P,63A, 25kA ,415V

33.  Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với tiếp điểm chính của CTT

A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở	B. Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

C. 	Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng	D. Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng

34.   Cầu dao là khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện bằng tay ở

A. 	Gồm mạng cao áp và hạ áp 	B. Mạng điện hạ áp

C. 	Mạch động lực	                    D. 	Mạng điện cao áp

35.  Rơle điện áp dùng để bảo vệ các thiết bị điện khi:

A. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

B. 	Dòng điện đặt vào thiết bị tăng hay giảm so với giá trị định mức

C. 	Điện áp đặt vào thiết bị tăng so với giá trị định mức

D. 	Điện áp đặt vào thiết bị giảm so với giá trị định mức

36.  Chọn rơ le nhiệt có dòng tác động so với dòng định mức:

A.  Itđ = (1,5 - 1,7) Iđm 	B.  Itđ = (1 - 1,1) Iđm 	C.  Itđ = (1,2 - 1,3) Iđm 	D.  Itđ = (1,7 - 1,9) Iđm

37.   Khởỉ động từ là khí cụ điện để điều khiển động cơ và ….. động cơ khỏi bị quá tải

A.  Đảo chiều quay	B.  Điều khiển 	C.  Khởi động	D.  Bảo vệ

38.  Rơ le thời gian có công dụng

A. 	Bảo vệ quá tải	B. Điều khiển mạch có định giờ

C. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay có định giờ	D. Bảo vệ ngắn mạch

39.  Aptomat là khí cụ điện đóng mạch bằng tay và cắt mạch tự động khi có sự cố như:

A. Ngắn mạch, quá dòng, quá áp, sụt áp	B. Ngắn mạch, quá dòng, quá áp

C. Ngắn mạch, sụt áp, quá áp 	D. Quá dòng, quá áp, sụt áp

40.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các động cơ ba pha rotor lồng sóc là loại …

A.  AC3                    	B.  AC1 và AC2                      	C.  AC1		D.  AC2 và AC4

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                                                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ