ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------                                          ---------------------------

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

Bậc đào tạo:  Trung cấp chuyên nghiệp

HỌC PHẦN:  THIẾT BỊ ĐIỆN

HỌC KỲ: II	NĂM HỌC:  2015 - 2016

Lớp: 15TC-NL	Ngày thi: ____/____/____

Thời gian thi:   60 phút

(Học sinh không được sử dụng tài liệu, không được ghi vào đề, nộp lại đề)

 Nội dung đề: 002

01.  Động cơ không đồng bộ 1pha dùng vòng ngắn mạch, khi đổi chiều quay động cơ ta đổi chiều dòng điện trong cuộn dây chính thì

A. Công suất động cơ thay đổi	B. Chiều quay động cơ thay đổi

C. Chiều quay động cơ không thay đổi	D. Tốc độ động cơ thay đổi

02. Trong động cơ KĐB 3 pha, chiều quay của từ trường phụ thuộc vào:

A. 	Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều 3 pha

B. 	Biên độ của dòng điện xoay chiều 3 pha

C. 	Giá trị hiệu dụng của điện áp nguồn xoay chiều 3 pha

D. 	Thứ tự pha của dòng điện xoay chiều 3 pha

03.  Động cơ nào sau đây thực hiện được khởi động đổi nối -  khi mắc vào nguồn 3pha đối xứng 220/380V:

A. 	ĐC1 có giá trị định mức là :380/660V	B. 	ĐC1, :380/660V và ĐC2 , :220/380V

C. 	ĐC2 có giá trị định mức là :220/380V	D. 	ĐC3 có giá trị định mức là :127/220V

04.  Máy điện KĐB 3 pha có rotor quay tốc độ n thuận chiều từ trường quay n1 (n1 > n > 0)

A. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện 	B. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm điện từ

C. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng	D. 	Máy điện làm việc ở chế độ máy phát điện

05.  Thực hiện hãm động cơ KĐB 3 pha bằng cách hãm động năng là:

A. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây stator

B. 	Dùng bộ đổi nối để tăng số đôi cực của dây quấn stator  của động cơ

C. 	Ngắt động cơ ra khỏi lưới điện 3pha, đồng thời đóng lưới điện (đã đảo pha) vào động cơ

D. 	Ngắt nguồn điện xoay chiều ba pha sau đó đưa điện một chiều vào bộ dây rotor

06.  Để đảo chiều quay động cơ không đồng bộ 1 pha:

A.  Đảo thứ tự 3 pha nguồn vào động cơ

B.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo hai đầu cuộn đề

C.  Giữ nguyên nguồn vào cuộn chạy đảo hai đầu cuộn đề

D.  Giữ nguyên chiều dòng điện vào rotor đảo chiều cảm ứng từ B

07. 	Động cơ KĐB 3 pha có điện áp định mức mỗi cuộn dây pha là 380V, đấu vào nguồn 3 pha 220/380V thì

A. Động cơ đấu 	B. Động cơ đấu Y	C. Không mắc được   D. Có thể vừa đấu Y, vừa đấu 

08.  Trên nhãn hiệu động cơ KĐB 3pha có ghi 220/380V đấu vào nguồn 3 pha đối xứng 220/380V thì

A.  Có thể vừa đấu Y, vừa đấu    B.  Động cơ đấu Y 	C.  Động cơ đấu 	D.  Không đấu được

09.  Máy điện KĐB3 pha có rotor quay tốc độ n thuận chiều từ trường quay n1 (+∞ > n > n1)

A. 	Máy điện việc ở chế làm độ máy phát điện 	B. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm điện từ

C. 	Máy điện làm việc ở chế độ động cơ điện	D. 	Máy điện làm việc ở chế độ hãm động năng

10.  Động cơ KĐB 3 pha nối vào lưới điện 3 pha có tần số 50Hz, khi rotor đứng yên thì tần số dòng điện f2 của rotor và tần số dòng điện f của stator là :

A. 	f2 = sf, f= 50Hz	B. 	f2 = 0, f= 0	C. 	f2 = 0, f= 50Hz	D. 	f2 = f, f= 50Hz

11.  Công dụng của máy biến áp dùng biến đổi:

A. 	Năng lượng từ dạng này sang dạng khác

B. 	Điện áp nguồn xoay chiều từ giá trị này sang giá trị khác có cùng tần số.

C. 	Điện năng thành cơ năng	 D. 	Cơ năng thành điện năng

12. Thông thường, trong máy điện KĐB 3 pha, điện áp rơi trên dây quấn khi không tải là …dòng điện khi không tải là …

1

2

3

4

Hình 1.1

A. 	Chiếm từ (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

B. 	Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm

C. 	Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm

D. 	Chiếm từ (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

13. Cuộn dây quấn thứ cấp của máy biến áp (MBA) là:

A. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho phụ tải

B. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, nhận năng lượng từ nguồn vào

C. 	Cuộn dây quấn nối với nguồn, cung cấp điện cho nguồn

D. 	Cuộn dây quấn nối với phụ tải, cung cấp điện cho nguồn

14.  Máy biến áp có cấu tạo gồm hai phần chính:

A. Cuộn dây và lõi thép	    B. Stator và rotor	C. Phần cảm và phần ứng

D. Sơ cấp và thứ cấp

15.  Phương pháp khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha chỉ áp dụng khi:

A. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 20%).

B. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 10%).

C. 	Công suất động cơ nhỏ hơn công suất lưới điện (dưới 20%).

D. 	Công suất động cơ lớn hơn công suất lưới điện (trên 10%).

16.  Một máy biến áp có U1 = 220V; U2 = 24V; dòng điện thứ cấp I2 = 10A; bỏ qua tổn hao thì dòng điện sơ cấp I1 là :

A.  I1 = 22A.	B.  I1 = 11A.	C.  I1 = 2,2A.                         	D.  I1 = 1,1A.

17. 	Để khởi động động cơ KĐB một pha thì phải có mô men mở máy; để tạo mô men thì phải có từ trường quay. Mặt khác, từ trường quay chỉ được sinh ra khi có dòng điện xoay chiều chạy trong dây quấn stator phải …

A. 	Cùng công suất	B. 	Cùng biên độ	C. 	Lệch pha nhau.	D. 	Giống nhau hoàn toàn

18.  Thứ cấp máy biến áp một pha gồm 2 cuộn dây cùng tiết diện dây như hình 1.1. Nếu mắc nối

tiếp hai cuộn dây mà trị số điện áp thứ cấp bằng điện áp hai cuộn dây cộng lại thì :

A.  1và 3 là điểm cuối ; 2và 4 là điểm đầu		B. 1và 3 là điểm đầu; 2và 4 là điểm cuối

C.  1và 4 là điểm đầu; 2và 3 là điểm cuối   	D.  1và 4 là điểm cuối ; 2và 3 là điểm đầu

19. Động cơ không đồng bộ 1 pha khởi động dùng cuộn đề ; tụ làm việc và kết hợp thêm tụ khởi động để .…; thông thường giá trị điện dung của tụ làm việc … tụ khởi động

A. 	Tăng moment khởi động …nhỏ hơn…	B. 	Tăng moment khởi động …lớn hơn…

C. 	Tăng công suất …lớn hơn …	D. 	Tăng công suất …nhỏ hơn …

20.  Điều kiện để các máy biến áp 3 pha làm việc song song :

A.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA k bằng nhau; điện áp ngắn mạch bằng nhau

B.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; hệ số MBA  k bằng nhau;điện áp ngắn mạch bằng nhau

C.  Các đầu dây nối nhau cùng cực tính; hệ số MBA  k bằng nhau; điện áp định mức bằng nhau

D.  Cùng tổ nối dây; hệ số MBA k bằng nhau; tiết diện dây quấn như nhau

21.  Một máy biến áp có U1 =220V; U2 = 12V; dòng điện sơ cấp I1 = 10A; bỏ qua tổn hao thì dòng điện thứ cấp I2 là :

A.  I1 = 0,54A.                      	B.  I1 = 22A.	C.  I1 = 5,4A.	D.  I1 = 12A.

22.  Thông thường, trong máy biến áp, điện áp rơi trên dây quấn khi không tải là …dòng điện khi không tải là …

A. 	Không quá (0,01 ÷0,04)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

B. 	Không quá (0,1 ÷0,4)%Uđm ,… I0 = (3 ÷10)%Iđm

C. 	Chiếm từ (20 ÷30)%Uđm ,… I0 = (20 ÷30)%Iđm

D. 	Chiếm từ (2 ÷5)%Uđm ,… I0 = (20 ÷50)%Iđm

23.  MBA hàn có dây quấn sơ và thứ cấp gồm 2 bối dây bố trí trên 2 trục từ của lõi thép có phần di động. Khi muốn điều chỉnh dòng điện hàn thì điều chỉnh vị trí mạch từ di động để làm thay đổi:

A.  Giá trị dòng điện I2 ở thứ cấp và tần số của dòng điện I1

B.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và dòng điện I2 ở thứ cấp

C.  Tần số của dòng điện I1 sơ cấp và điện áp sơ cấp U1

D.  Cảm kháng XL  của cuộn kháng; do đó thay đổi dòng điện hàn I2.

24. 	 Để điều chỉnh U2 của máy biến áp thay đổi, ta thay đổi số vòng dây quấn cuộn sơ cấp W1 hoặc dây quấn cuộn thứ cấp W2. Nếu U1 không đổi; U2 tăng thì :

A.  Điều chỉnh W2 giảm	B.  Điều chỉnh tỉ số W1 và W2 không thay đổi

C.  Điều chỉnh W1 tăng	          D.  Điều chỉnh W2 tăng

25.  Một máy biến áp tự ngẫu 1 pha có các đại lượng định mức: điện áp sơ cấp là U1 là 220 V, điện áp thứ cấp không tải U2 là 110V. Biết rằng : Hệ số hình dáng K = 1, tần số  f = 50 Hz, từ cảm Bm = 1T, công suất định mức 1100VA. Tính tiết diện tính toán lõi thép và số vòng cuộn sơ cấp.

A.  33,4cm2, 296vòng	B. 	25,8cm2, 148vòng	C. 	42,6cm2, 592vòng	D. 	25,8cm2, 296vòng

26.  Khi sử dụng chọn cầu dao có điện áp định mức của cầu dao UđmCD… hơn điện áp định mức của nguồn Uđmn…và dòng điện định mức của cầu dao IđmCD … hơn dòng điện định mức của…

A. 	Lớn ..lớn…phụ tải                     	B.  Lớn ..lớn…nguồn

C. 	Lớn ..nhỏ…phụ tải                     	D.  Lớn ..nhỏ…nguồn

27.  Máy tăng điện áp gồm cuộn sơ cấp có U1đm = 220V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 110V; công suất định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao)

A.  Dòng điện định mức của cuộn sơ cấp là 5A.

B.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 15A.

C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.

D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 5A.

28. Khi tính toán máy sạc bình, nếu chỉnh lưu toàn kỳ thì điện áp (U2AC); dòng điện xoay chiều (I2AC) và điện áp (U2DC);dòng điện một chiều (I2DC) ở cuộn thứ cấp được tính là:

A.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC	B.  U2AC = 1,1U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC

C.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,1I2DC	D.  U2AC = 2,2U2DC ;  I2AC = 1,57I2DC

29.  Máy tăng điện áp gồm cuộn sơ cấp có U1đm = 110V; điện áp cuộn thứ cấp U2đm = 220V; công suất định mức của máy là 1100VA (Bỏ qua tổn hao)

A.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 10A.	B.  Dòng điện định mức của sơ cấp là 5A.

C.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 5A.	D.  Dòng điện định mức của cuộn thứ cấp là 15A.

30.  Một máy biến áp có U1 =220V; U2 = 110V; số vòng thứ cấp W2 = 100 vòng; bỏ qua tổn hao thì số vòng sơ cấp W1 là :

A.  W1 = 220 vòng	B.  W1 = 200 vòng.

C.  W1 = 100 vòng	D.  W1= 50 vòng

31.  ELCB: (Earth Leakage Circuit Breaker) là loại áptômát có tác dụng:

A.  Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải, bảo vệ thấp áp

B. Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải kết hợp bảo vệ chống dòng rò

C.  Bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá tải, bảo vệ cao áp

D. Bảo vệ dòng cực tiểu, bảo vệ quá tải, bảo vệ thấp áp

32.  Công-tắc-tơ, loại được thiết lập sử dụng đối với các hộ tiêu thụ dòng điện xoay chiều có cos > 0,95 là loại …

A.  AC1	                 B.  AC1 và AC2                      	C.  AC2 và AC4	D.  AC3

33.  Aptomat là khí cụ điện được chọn theo các điều kiện sau: Điện áp định mức của áptômát (UđmA(V); Điện áp định mức của nguồn Uđmn (V); Dòng điện định mức của áptômát IđmA(A); Dòng điện cắt định mức của áptômát ICđmA (KA); Dòng điện ngắn mạch IN (KA))

A.  UđmA  Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN	B.  UđmA < Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN

C.  UđmA  Uđmn; IđmA  Itt; ICđmA  IN	D.  UđmA  Uđmn; IđmA Itt; ICđmA  IN

34.  Cầu chì là khí cụ điện dùng để

A. 	Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp 	B. 	Bảo vệ ngắn mạch

C. 	Bảo vệ quá tải                                                        D. Đóng ngắt mạch điện một cách tự động

35.   Khởỉ động từ là khí cụ điện kết hợp giữa công tắc tơ và

A.  Rơle nhiệt 	B.  Nút nhấn 	C.  Cầu chì 	D.  Ap tô mát

36.  Khi chọn CB để lắp trên mạng điện hay cho một thiết bị điện cần chú ý đến IđmCB. Nếu một thiết bị hay phụ tải không ổn định thì chọn:

A.  IđmCB  < (1,25  1,5) Ipt	B.  IđmCB  > (1,25  1,5)Kđt Ipt

C.  IđmCB  > (1,25  1,5) Ipt	D.  IđmCB  > Ipt

37.  Rơ le nhiệt có …mắc nối tiếp cuộn dây công tắc tơ (CTT) và ….mắc nối tiếp với đèn báo hay chuông báo sự cố

A. 	Tiếp điểm thường đóng…. Tiếp điểm thường mở	B. Tiếp điểm thường đóng…. Cuộn dây đốt nóng

C. 	Tiếp điểm thường mở…. Cuộn dây đốt nóng	D. 	Lưỡng kim nhiệt…. Tiếp điểm thường đóng

38.  Trên nhãn của công tắc tơ (CTT) có các số liệu định mức sau: 20A- 380V là giá trị của:

A. 	Dòng định mức của tiếp điểm phụ- Điện áp định mức tiếp điểm chính

B. 	Dòng và điện áp định mức của tiếp điểm chính

C. 	Dòng và điện áp định mức của cuộn dây CTT

D. 	Dòng định mức của tiếp điểm chính- Điện áp định mức cuộn dây CTT

39.  Công tắc là khí cụ đóng ngắt mạch điện bằng tay hoặc tác động cơ khí, thường dùng ở mạng điện …. có điện áp nhỏ hơn … và có dòng điện nhỏ hơn …

A. 	Hạ áp …1000V…10A	                                    B. 	Hạ áp …220V…10A

C. 	Cao áp …1000V…10A            	D. 	Hạ áp …380V…10A

40.  Công dụng của rơle nhiệt trong mạch điện là

A. 	Bảo vệ ngắn mạch	                                 B. Đóng ngắt mạch điện một cách tự động

C. 	Bảo vệ quá tải	                                D. Đóng ngắt mạch điện điều khiển bằng tay ở mạng hạ áp

TRƯỞNG KHOA                               TRƯỞNG BỘ MÔN                                                     GIÁO VIÊN SOẠN ĐỀ