# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN

# Mã học phần:  10

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:  bố trí ở học kỳ 2.

- Tính chất: là môn học cơ sở .

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.

- Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;

- Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Mạch điện 1 chiều - Khái niệm dòng 1 chiều - Các phần tử của mạch điện - Cách ghép nguồn 1 chiều - Cách ghép phụ tải 1 chiều - Các định luật cơ bản của mạch điện - Công và công suất - Phương pháp dòng điện nhánh - Phương pháp dòng điện vòng | 8 | 6 | 2 |  |
| 2 | Bài 2: Từ trường - Khái niệm về từ trường - Các đại lượng từ cơ bản - Lực điện từ - Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện | 4 | 4 |  |  |
| 3 | Bài 3: Hiện tượng cảm ứng điện từ - Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng - Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng - Hiện tượng tự cảm - Hiện tượng hỗ cảm - Dòng điện Phu cô (xoáy) | 4 | 3 |  | 1 |
| 4 | Bài 4: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha - Khái niệm về dòng điện hình sin - Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin - Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin - Biểu thị các lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ - Mạch hình sin thuần trở - Mạch hình sin thuần điện cảm - Mạch hình sin thuần điện dung - Mạch điện R- L- C nối tiếp và song song. - Công suất và hệ số công suất | 8 | 6 | 2 |  |
| 5 | Bài 5: Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha - Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha - Hệ thống điện xoay chiều 3pha - Các đại lượng Dây - Pha trong mạch điện 3 pha - Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình sao (Y) - Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình tam giác (∆) - Phụ tải nối sao, phụ tải cân bằng nối sao - Phụ tải cân bằng nối tam giác - Từ trường đập mạch - Từ trường quay | 6 | 4 | 1 | 1 |
|  | Cộng | 30 | 23 | 5 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Mạch điện 1 chiều						Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, các ứng dụng trong thực tiễn, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện phục vụ chuyên ngành học;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm dòng 1 chiều:

1.1. Định nghĩa dòng điện

1.2. Bản chất dòng điện trong các môi trường

1.3. Cường độ dòng điện

1.4. Mật độ dòng điện

1.5. Điện trở vật dẫn

1.6. Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài

2. Các phần tử của mạch điện:

2.1. Định nghĩa mạch điện

2.2. Các phần tử mạch điện

2.3. Kết cấu 1 mạch điện

3. Cách ghép nguồn 1 chiều:

3.1. Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ

3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ

3.3. Đấu hỗn hợp các nguồn điện

4. Các định luật cơ bản của mạch điện:

4.1. Định luật Ôm

4.2. Định luật Kiếckhốp

5. Công và công suất:

5.1. Công của dòng điện

5.2. Công suất của dòng điện

6. Phương pháp dòng điện nhánh

7. Phương pháp dòng điện vòng

Bài 2: Từ trường							Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về từ trường, bản chất từ trường để từ đó hiểu được các ứng dụng của từ trường trong các thiết bị điện thực tế;

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về từ trường của dòng điện với ứng dụng của nó.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm về từ trường

1.1. Từ trường của nam châm vĩnh cửu

1.2. Từ trường của dòng điện

1.3. Chiều từ trường của một số dây dẫn mang dòng điện

2. Các đại lượng từ cơ bản

2.1. Sức từ động (lực từ hoá)

2.2. Cường độ từ trường

2.3. Cường độ từ cảm

2.4. Hệ số từ thẩm

2.5. Từ thông

3. Lực điện từ

3.1. Lực tác dụng của từ lên dây dẫn có dòng điện

3.2. Lực tác dụng giữa 2 dây dẫn song song có dòng điện

4. Từ trường của 1 số dạng dây dẫn có dòng điện

4.1. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng

4.2. Từ trường của cuộn dây hình xuyến

Bài 3: Hiện tượng cảm ứng điện từ				Thời gian: 4 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được nội dung cơ bản về các hiện tượng của cảm ứng điện từ;

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng về các hiện tượng cụ thể của cảm ứng điện từ.

2. Nội dung chương:

1. Hiện tượng cảm ứng điện từ:

1.1. Định luật cảm ứng điện từ

1.2. Sức điện động cảm ứng trong vòng dây có từ thông biến thiên

1.3. Sức điện động cảm ứng trong dây dẫn thẳng chuyển động cắt từ trường

1.4. Sức điện động cảm ứng trong cuộn dây

2. Nguyên tắc biến cơ năng thành điện năng

2.1. Nguyên tắc

2.2. Thực tế

3. Nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng

3.1. Nguyên tắc

3.2. Thực tế

4. Hiện tượng tự cảm, hỗ cảm

4.1. Hệ số tự cảm

4.2. Sức điện động tự cảm

4.3. Hệ số hỗ cảm

4.4. Sức điện động hỗ cảm

4.5. Ứng dụng

5. Dòng điện Phu cô (xoáy)

5.1. Hiện tượng

5.2. Ý nghĩa

5.3. Hiệu ứng mặt ngoài

6. Kiểm tra

Bài 4: Mạch điện xoay chiều hình sin 1 pha  			Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày đượckiến thức cơ bản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 pha nói riêng;

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng dụng trong thực tế, vận dụng hiểu biết tiếp thu các kiến thức chuyên ngành.

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm về dòng hình sin:

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên lý tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin

2. Các thông số đặc trưng cho đại lượng hình sin:

3. Giá trị hiệu dụng của dòng hình sin:

3.1. Định nghĩa

3.2. Cách tính theo biên độ

4. Biểu thị lượng hình sin bằng đồ thị véc tơ:

5. Mạch hình sin thuần trở:

5.1. Quan hệ dòng - áp

5.2. Công suất

6. Mạch hình sin thuần cảm:

6.1. Quan hệ dòng - áp

6.2. Công suất

7. Mạch hình sin thuần dung:

7.1. Quan hệ dòng - áp

7.2. Công suất

8. Mạch R - L - C mắc nối tiếp:

8.1. Quan hệ dòng áp

8.2. Cộng hưởng điện áp

8.3. Các loại công suất của dòng điện hình sin

8.4. Hệ số công suất

8.5. Bài tập áp dụng

Bài 5 : Mạch điện xoay chiều 3 pha				Thời gian: 6 giờ

1.Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được kiến thức cơ bản về dòng xoay chiều 3pha, hệ thống điện xoay chiều 3 pha

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế

2. Nội dung chương:

1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha:

1.1. Định nghĩa

1.2. Nguyên lýmáy phát điện 3 pha

1.3. Biểu thức sức điện động 3pha

1.4. Đồ thị thời gian và đồ thị véc tơ

2. Các đại lượng "Dây - Pha" trong mạch 3 pha:

2.1. Cách nối mạch điện 3 pha

2.2. Các định nghĩa

3. Cách nối dây máy phát điện 3pha hình sao (Y):

3.1. Cách nối

3.2. Quan hệ các đại lượng Dây - Pha

4. Cách nối dây máy phát điện 3 pha hình tam giác (∆):

4.1. Cách nối

4.2. Quan hệ các đại lượng Dây - Pha

5. Phụ tải nối sao (Y):

5.1. Mạch 3 pha có dây trung tính có trở kháng không đáng kể

5.2. Mạch 3 pha đấu sao đối xứng

6. Phụ tải cân bằng nối tam giác (∆):

7. Từ trường quay 3 pha - Từ trường đập mạch:

7.1. Từ trường quay 3 pha

7.2. Từ trường đập mạch

8. Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Máy chiếu PROJECTOR

- Bảng, phấn các sơ đồ

3. Dụng cụ, học liệu,

- Các sơ đồ

- Giáo trình

- Tài liệu hướng dẫn học sinh học.

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều.

- Phân tích được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;

- Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ bản giải 1 mạch điện đơn giản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

# 2. Phương pháp:  Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

# - Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý : chương 2,3,5

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1]. Vụ trung học chuyên nghiệp- Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện –NXB Giáo dục , năm 2002.

[2]. Đặng Văn Đào, Kỹ thuật điện Lý thuyết và 100 bài giải - NXB KHHT Hà nội  – năm 1994.

[3]. Nguyễn Ngọc Tân – Kỹ thuật đo –NXB Khoa học kỹ thuật  - năm 1998