| Giáo án số: 05 | Thời gian : 45ph tiết 10 Chương 2: Các mạch điện thông dụng trong hệ thống lạnh Thực hiện ngày 16 tháng 04 năm 2018 |
| --- | --- |

Tên bài:

Mạch điện điều khiển và động lực khởi động đổi nối sao - tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha.

- Mục tiêu của bài: Giảm dòng khởi động động cơ không đồng bộ 3 pha.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Đọc và giải thích hoạt động mạch

- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Bảng từ, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:   Điểm danh, nhắc nhở lớp                   Thời gian:05 ph

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| n1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Tại sao phải khởi động sao – tam giác | Thuyết giảng bảng từ, phấn | Nghe, đặt câu hỏi, ghi chép | 10 ph |
| 2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) + Mạch điện + Hoạt động + Một số hư hỏng thông thường trong mạch điện | Trỉnh chiếu powerpoint, giải thích ký hiệu, hoạt động Đặt vấn đề | Nghe, đặt câu hỏi Suy nghĩ trả lời. | 25 ph |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài + Sơ đồ Mạch điện | Giải thích mạch, phân tích đúng sai | SV trả lời. | 5 ph |
| 4 | Hướng dẫn tự học | ...................................................................... .................................................................... .................................................................... ..................................................................... |  |  |

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn | Giảng viên |
| --- | --- |