# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  THỰC TẬP HỆ THỐNG MÁY LẠNH CỤC BỘ

# Mã học phần:  DLANH 115

Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực tập: 80 giờ; Kiểm tra: 10 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí sau khi học xong các môn học cơ  sở và các môn Đo lường điện - lạnh,  thực tập lạnh cơ  bản.

- Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Phân loại đượccác loại  máy điều hòa cục bộ.

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số làm việc của các loại máy điều hòa cục bộ.

- Kỹ năng: Đảm bảo đúng quy trình, an toàn cho người và thiết bị trong việc:

+ Lắp ráp thành thạo các thiết bị lạnh có trong máy điều hòa cục bộ

+ Lắp đặt hoàn thiện các loaị máy điều hòa cục bộ

+ Đấu mạch điện máy điều hòa cục bộ

+ Đấu điện board mạch điện tử

+ Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa máy điều hòa cục bộ

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

      - Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
|  | Phần 1 – Máy lạnh 1 khối | 25 |  | 25 |  |
| 1 | Bài 1: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật | 3 |  | 3 |  |
| 2 | Bài 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện | 3 |  | 3 |  |
| 3 | Bài 3: Đấu điện máy nén, quạt, sơ đồ mạch. | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Thử bơm, nạp nhớt máy nén | 2 |  | 2 |  |
| 5 | Bài 5: Gia công ống, sửa chữa | 5 |  | 5 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt, vệ sinh | 2 |  | 2 |  |
|  | Kiểm tra | 5 |  |  | 5 |
|  | Phần 2 – Máy lạnh 2 khối | 55 |  | 55 |  |
| 7 | Bài 7: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại máy lạnh hai khối | 5 |  | 5 |  |
| 8 | Bài 8: Khảo sát sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh hai khối | 5 |  | 5 |  |
| 9 | Bài 9: Đấu điện Board mạch máy lạnh hai khối | 5 |  | 5 |  |
| 10 | Bài 10: Đấu điện kết nối giữa hai khối | 5 |  | 5 |  |
| 11 | Bài 11: Kỹ thuật lã ống, bảo ôn đường ống dẫn ga | 5 |  | 5 |  |
| 12 | Bài 12: Lắp đặt máy lạnh hai khối | 10 |  | 10 |  |
| 13 | Bài 13: Thử kín hệ thống | 5 |  | 5 |  |
| 14 | Bài 14: Hút chân không, nạp ga | 5 |  | 5 |  |
| 15 | Bài 15: Bảo trì, vệ sinh máy lạnh | 5 |  | 5 |  |
| 16 | Bài 16: Chuẩn đoán các hư hỏng thường gặp, biện pháp khắc phục, xử lý, sửa chữa. | 5 |  | 5 |  |
|  | Kiểm tra | 5 |  |  | 5 |
|  | Cộng | 90 |  | 80 | 10 |

2. Nội dung chi tiết:

Phần 1:  MÁY LẠNH MỘT KHỐI

Bài 1: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật													Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Nhận dạng được các thiết bị lạnh.

- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật.

Nội dung :

1.1. Khảo sát sơ đồ cấu tạo.

1.2. Tìm hiểu nguyên lý hoạt động.

1.3. Thông số kỹ thuật, hiện tượng.

Bài 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện 					Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các loại sơ đồ mạch

- Giải thích, vận hành được mạch điện

Nội dung :

2.1. Sơ đồ mạch dùng công tắc chia (National)

2.2. Sơ đồ mạch dùng công tắc chia – Timer (Toshiba)

Bài 3: Đấu điện máy nén, quạt, sơ đồ mạch. 				Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Đấu điện đúng quy trình, kỹ thuật, an toàn.

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình đấu điện.

Nội dung :

3.1. Đấu chạy máy nén

3.2. Đấu chạy quạt giải nhiệt

3.3. Đấu mạch dùng công tắc chia

3.4. Đấu mạch dùng công tắc chia - Timer

Bài 4: Thử bơm, nạp nhớt máy nén 					Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách kiểm tra máy nén.

- Nạp dầu vào máy đảm bảo đúng chủng loại và số lượng trong phạm vi cho phép.

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình kiểm tra, nạp dầu.

Nội dung :

4.1. Thử bơm nén (về cơ, về điện)

4.2. Xả nhớt cũ, nạp nhớt mới

Bài 5: Gia công ống, sửa chữa 						Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách đi ống (uống ống, nong ống, hàn ống)

- Nắm vững kỹ thuật hút chân không, nạp ga đảm bảo đúng quy trình, đúng chủng loại ga và đủ lượng ga nạp vào.

- Nhận biết được các hư hỏng thường gặp, cách khắc phục, sửa chữa.

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong quá trình gia công, sửa chữa.

Nội dung :

5.1. Gia công phin lọc, ống đi, ống về, đầu cân cáp, đầu hút gió nạp ga

5.2. Hút chân không, nạp ga

5.3. Các hư hỏng thường gặp

Bài 6: Lắp đặt, vệ sinh 							Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách lắp đặt, vệ sinh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong lắp đặt, vệ sinh.

Nội dung :

6.1. Kỹ thuật lắp đặt máy

6.2. Cách bảo trì, bảo dưỡng vệ sinh máy

Kiểm tra 									Thời gian: 5 giờ

Phần 2 – MÁY LẠNH HAI KHỐI

Bài 7: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại máy lạnh hai khối								Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nhận dạng được các thiết bị lạnh.

- Phân biệt được các loại máy lạnh hai khối.

- Nắm vững sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, hiện tượng.

Nội dung : khảo sát cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật, hiện tượng của các loại máy lạnh hai khối:

7.1. Loại treo tường (1 chiều – Mono)

7.2. Loại treo tường (2 chiều – Inveter)

7.3. Loại đặt sàn

7.4. Loại áp trần

7.5. Loại âm trần

7.6. Loại dấu trần

Bài 8: Khảo sát sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh hai khối       Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các loại sơ đồ mạch

- Giải thích, vận hành được mạch điện

Nội dung : tìm hiểu các loại sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh hai khối

8.1. Sơ đồ mạch máy lạnh treo tường (Mono)

8.2. Sơ đồ mạch máy lạnh treo tường (Inveter)

8.3. Sơ đồ mạch máy lạnh đặt sàn

8.1. Sơ đồ mạch máy lạnh áp trần

8.1. Sơ đồ mạch máy lạnh âm trần

8.1. Sơ đồ mạch máy lạnh dấu trần

Bài 9: Đấu điện Board mạch máy lạnh hai khối 			Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Đấu điện đúng quy trình, kỹ thuật, an toàn.

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình đấu điện.

Nội dung :

9.1. Đấu điện board mạch Mono

9.2. Đấu điện borad mạch Inveter

Bài 10: Đấu điện kết nối giữa hai khối 				Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững kỹ thuật kết nối dây diện giữa cục lạnh và cục nóng của các loại máy lạnh hai khối.

- Đấu điện đúng quy trình, kỹ thuật, tiết điện dây, số lượng dây.

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn điện trong quá trình đấu điện.

Nội dung : Đấu dây điện kết nối giữa hai cục của các loại máy lạnh hai khối:

10.1. Loại treo tường (1 chiều – Mono)

10.2. Loại treo tường (2 chiều – Inveter)

10.3. Loại đặt sàn

10.4. Loại áp trần

10.5. Loại âm trần

10.6. Loại dấu trần

Bài 11: Kỹ thuật lã ống, bảo ôn đường ống dẫn ga 		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững kỹ thuật lã ống, nối ống, bọc cách nhiệt ống dẫn ga, ống thoát nước ngưng.

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong quá trình đấu điện.

Nội dung :

11.1. Chọn chiều dài, kích cở ống dẫn ga

11.2. Bọc cách nhiệt, quấn si ống

11.3. Lã, nối ống

11.4. Kỹ thuật gia công ống dẫn ga, ống thoát nước âm tường

Bài 12: Lắp đặt máy lạnh hai khối 					  Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy

- Lắp đặt theo bản vẽ thi công

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

Nội dung :

12.1.  Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ cần thiết phục vụ lắp đặt

12.2.  Chọn vị trí lắp đặt máy cho phù hợp, đảm bảo quá trình trao đổi nhiệt tối ưu

12.3. Lắp đặt khối trong nhà

12.4.  Lắp đặt khối ngoài nhà

12.5. Lắp đặt đường ống dẫn gas - điện và đường nước ngưng

12.6. Lắp đặt đường điện nguồn cho máy

12.7. Thử kín mối nối, xả không khí trong ống dẫn ga và dàn lạnh.

12.8. Chạy máy, kiểm tra thông số kỹ thuật, hiện tượng (nạp gas bổ sung nếu cần)

Bài 13: Thử kín hệ thống 						Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu :

-	Trình bày được trình tự thử kín hệ thống máy lạnh.

-	Thử kín được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung :

13.1. Chuẩn bị

13.2. Thử kín các thiết bị

13.3. Thử kín các hệ thống đường ống

13.4. Thử kín toàn hệ thống

Bài 14: Hút chân không, nạp ga 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu :

-	Trình bày được trình tự hút chân không, nạp ga hệ thống máy lạnh.

-	Hút chân không, nạp ga được các loại hệ thống máy lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật.

Nội dung :

14.1. Chuẩn bị

14.2. Thực hiện theo trình tự của quy trình

14.3. Kiểm tra độ chân không, lượng ga nạp vào máy.

Bài 15: Bảo trì, vệ sinh máy lạnh 					Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Biết cách tháo lắp, vệ sinh lưới lọc, dàn nóng dàn lạnh đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong tháo lắp, vệ sinh.

Nội dung :

15.1. Chuẩn bị

15.2. Cho máy chạy kiểm tra trước khi vệ sinh. Ngừng máy

15.3. Vệ sinh đầu lạnh:

+ Tháo lưới, tháo mặt nạ

+ Che chắn board mạch điện tử

15.4. Vệ sinh đuôi nóng

Bài 16: Chuẩn đoán các hư hỏng thường gặp, biện pháp khắc phục, xử lý, sửa chữa.

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững các hư hỏng thường gặp của máy lạnh hai khối

- Nghiêm túc đảm bảo an toàn trong quá trình chuẩn đoán, sửa chữa.

Nội dung : Các hư hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

16.1. Máy kém lạnh

16.2. Mát mất lạnh hoàn toàn

16.3. Máy bị bám tuyết đường đi

16.4. Máy chạy nước ngưng chảy vào nhà

Kiểm tra								Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

# 2. Trang thiết bị, máy móc:

# +	Mô hình các loại máy lạnh hai khối

# +	Máy hút chân không

# +	Máy nén khí

# 3. Dụng cụ, học liệu,

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ  khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn

+	Băng dính cách điện

+	Gas các loại

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý  làm việc của máy lạnh hai khối

- Kỹ năng:

+ Biết được trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Biết được trình tự và lắp đặt mạch điện

+ Biết được trình tự lắp máy, vệ sinh, sửa chữa

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng, trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy lạnh