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   Trường CĐ LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
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Họ và tên giáo viên:   Nguyễn Vũ Xuân Thì
          
Môn dạy:  TT.HTĐHKK CỤC BỘ          


Lớp dạy:  18C2-CNL1

Học kỳ : I

Năm học 2019 – 2020
· Khối lượng giảng dạy trong học kỳ   :    90 tiết                                    Số tiết thực hành:     90/lớp
          Số tiết lý thuyết :  00
· Khối lượng còn laị của chương trình :    0
Số tiết thực hành:     00
          Số tiết lý thuyết :  00 

	T.T tuần

trong HK
	Từ ngày 03 / 09 / 2019
Đến ngày 23 / 11 / 2019
	Số ca

Thực hành
	Số tiết

Lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY

(Phải ghi đầy đủ, cụ thể theo đúng chương trình qui định hiện hành)

	 1 
	03/09/2019 – 07/09/2019
	3
3
2
	
	PHẦN I: MÁY LẠNH MỘT KHỐI
Bài 1: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật
Bài 2: Khảo sát sơ đồ mạch điện
Bài 3: Đấu điện máy nén, quạt, sơ đồ mạch.

	2
	09/09/2019 – 14/09/2019
	8
	
	Bài 3(TT): Đấu điện máy nén, quạt, sơ đồ mạch.

	3
	16/09/2019 – 21/09/2019
	2
5

1
	
	Bài 4: Thử bơm, nạp nhớt máy nén
Bài 5: Gia công ống, sửa chữa
Bài 6: Lắp đặt, vệ sinh

	4
	23/09/2019 – 28/09/2019
	1
5

2
	
	Bài 6(TT): Lắp đặt, vệ sinh
Kiểm tra

PHẦN I: MÁY LẠNH HAI KHỐI

Bài 7: Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại máy lạnh hai khối

	5
	30/09/2019 – 05/10/2019
	3
5
	
	Bài 7(TT): Khảo sát cấu tạo, tìm hiểu nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại máy lạnh hai khối
Bài 8: Khảo sát sơ đồ mạch điện của các loại máy lạnh hai khối

	6
	07/10/2019 – 12/10/2019
	5
3
	
	Bài 9: Đấu điện Board mạch máy lạnh hai khối
Bài 10: Đấu điện kết nối giữa hai khối

	7
	14/10/2019 – 19/10/2019
	2
5

1
	
	Bài 10(TT): Đấu điện kết nối giữa hai khối
Bài 11: Kỹ thuật lã ống, bảo ôn đường ống dẫn ga
Bài 12: Lắp đặt máy lạnh hai khối

	8
	21/10/2019 – 26/10/2019
	8
	
	Bài 12(TT): Lắp đặt máy lạnh hai khối

	9
	28/10/2019 – 02/11/2019
	1

5

2
	
	Bài 12(TT): Lắp đặt máy lạnh hai khối
Bài 13: Thử kín hệ thống
Bài 14: Hút chân không, nạp ga

	10
	04/11/2019 – 09/11/2019
	3
5
	
	Bài 14(TT): Hút chân không, nạp ga
Bài 15: Bảo trì, vệ sinh máy lạnh

	11
	11/11/2019 – 16/11/2019
	5
3
	
	Bài 16: Chuẩn đoán các hư hỏng thường gặp, biện pháp khắc phục, xử lý, sửa chữa.
Kiểm tra

	12
	18/11/2019 – 23/11/2019
	2
	
	Kiểm tra



	TỔNG CỘNG
	90
	
	



Ngày  09  tháng  09 năm 2019

 TRƯỞNG KHOA
TỔ TRƯỞNG

GIÁO VIÊN

                                      ĐINH ĐỒNG HIỆP
  ĐẶNG THẾ HUÂN
            NGUYỄN VŨ XUÂN THÌ
