BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ THIẾT BỊ - GIA CÔNG SỬA CHỮA

(Theo bảng báo giá cũ năm 2015 đã được duyệt theo hợp đồng số : 08/2015 ký ngày 31 tháng 8 năm 2015)

I. BẢO TRÌ

| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lạnh 1 khối | 1 máy | 80.000 | Máy 1 cục |
| 2 | Máy lạnh treo tường | 1 máy | 100.000 | Máy lạnh 2 cục |
| 3 | Máy lạnh tủ đứng | 1 máy | 250.000 | Máy lạnh đặt sàn |
| 4 | Máy lạnh âm trần, áp trần | 1 máy | 300.000 | Máy lạnh dấu trần |
| 5 | Tủ bảo quản xác | 1 tủ | 200.000 |  |

II. NẠP GAZ

| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | NẠP BỔ SUNG |  |  |  |
| 1 | Máy lạnh công suất 1HP đến 1.5HP | 1 máy | 150.000 |  |
| 2 | Máy lạnh công suất 1.5HP đến 2.5HP | 1 máy | 250.000 |  |
| 3 | Máy lạnh công suất 3HP đến 5HP | 1 máy | 450.000 |  |
| B | NẠP MỚI |  |  |  |
| 1 | Máy lạnh công suất 1HP đến 1.5HP | 1 máy | 350.000 |  |
| 2 | Máy lạnh công suất 1.5HP đến 2.5HP | 1 máy | 450.000 |  |
| 3 | Máy lạnh công suất 3HP đến 5HP | 1 máy | 750.000 |  |

III. VẬT TƯ THIẾT BỊ THAY THẾ

| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | MÁY NÉN (LỐC MÁY LẠNH) |  |  | Còn 90%, theo thời giá |
| 1 | Công suất 1HP | 1 cái | 1.350.000 |  |
| 2 | Công suất 1.5HP | 1 cái | 1.550.000 |  |
| 3 | Công suất 2HP | 1 cái | 1.950.000 |  |
| 4 | Công suất 3HP | 1 cái | 2.850.000 |  |
| 5 | Công suất 4HP | 1 cái | 3.950.000 |  |
| 6 | Công suất 5HP | 1 cái | 5.750.000 |  |
| 7 | Máy nén tủ ướp xác công suất 1HP | 1 cái | 10.550.000 | Mới 100%, theo thời giá |
| B | MOTOR QUẠT DÀN NÓNG, DÀN LẠNH |  |  | Mới 100%, theo thời giá |
| 1 | Motor quạt máy lạnh 1HP đến 2.5HP | 1 cái | 850.000 | Loại mono, 220ACV |
| 2 | Motor quạt máy lạnh 1HP đến 2.5HP | 1 cái | 1. 650.000 | Loại Inverter, 24DCV |
| 3 | Motor quạt máy lạnh 3HP đến 5HP | 1 cái | 1.750.000 | Loại mono, 220ACV |
| 4 | Motor quạt máy lạnh 3HP đến 5HP | 1 cái | 3.550.000 | Loại Inverter, 24DCV |
| 5 | Motor quạt dàn lạnh Tủ ướp xác | 1 cái | 1.450.000 |  |
| 6 | Motor quạt dàn nóng Tủ ướp xác | 1 cái | 1.350.000 |  |
| C | VAN TIẾT LƯU NHIỆT Danfort |  |  | Mới 100%, theo thời giá |
| 1 | Cân bằng ngoài | 1 cái | 1.650.000 |  |
| 2 | Cân bằng trong | 1 cái | 1.550.000 |  |
| D | PHIN LỌC TỦ ƯỚP XÁC |  |  | Mới 100%, theo thời giá |
| 1 | Ø 6 | 1 cái | 450.000 |  |
| 2 | Ø 10 | 1 cái | 750.000 |  |
| E | DÀN TRAO ĐỔI NHIỆT TỦ ƯỚP XÁC |  |  | Mới 100%, theo thời giá |
| 1 | Dàn nóng | 1 cái | 2.750.000 |  |
| 2 | Dàn lạnh | 1 cái | 3.650.000 |  |
| F | TỤ KHỞI ĐỘNG, RƠLE KHỞI ĐỘNG |  |  | Mới 100%, theo thời giá |
| 1 | Tụ khởi động, Rơle khởi động máy nén | 1 cái | 300.000 |  |
| 2 | Tụ quạt dàn nóng, quạt dàn lạnh | 1 cái | 150.000 |  |
| 3 | Công tắc tơ, khởi động từ | 1 cái | 550.000 |  |
| 4 | Đồng hồ nhiệt độ digital tủ ướp xác | 1 cái | 1.850.000 |  |
| G | KHUNG GIÁ ĐỞ ĐUÔI NÓNG |  |  | Mới 100%, theo thời giá |
| 1 | Máy lạnh treo tường | 1 cặp | 250.000 |  |
| 2 | Máy lạnh tủ đứng, âm trần, áp trần. | 1 cặp | 550.000 |  |
| H | ỐNG DẪN GAZ LẠNH, ỐNG THOÁT NƯỚC |  |  | Mới 100%, theo thời giá |
| 1 | Ống thoát nước máy lạnh PVC | 1 mét | 20.000 |  |
| 2 | Ống dẫn gaz lạnh ø6, ø 10, dày 7dem | 1 mét | 150.000 |  |
| 3 | Ống dẫn gaz lạnh ø6, ø12.7 dày 7dem | 1 mét | 200.000 |  |
| 4 | Ống dẫn gaz lạnh ø10, ø16 dày 7dem | 1 mét | 300.000 |  |
| 5 | Ống dẫn gaz lạnh ø10, ø19 dày 7dem | 1 mét | 350.000 |  |
| I | DÂY ĐIỆN, CB NGUỒN |  |  | Mới 100%, theo thời giá |
| 1 | Dây điện cáp Cadivi 2.5mm | 1 mét | 10.000 |  |
| 2 | Dây điện cáp Cadivi 3.5mm | 1 mét | 15.000 |  |
| 3 | CB máy lạnh 20 – 30A | 1 cái | 65.000 |  |

IV. CÔNG LẮP ĐẶT, SỬA CHỮA

| STT | DANH MỤC | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | XỬ LÝ XÌ |  |  |  |
| 1 | Dàn nóng, dàn lạnh 1HP đến 1.5HP | 1 dàn | 250.000 |  |
| 2 | Dàn nóng, dàn lạnh 1.5HP đến 2.5HP | 1 dàn | 350.000 |  |
| 3 | Dàn nóng, dàn lạnh 3HP đến 5HP | 1 dàn | 450.000 |  |
| 4 | Van nạp | 1 bộ | 350.000 | 2 van |
| 5 | Van nạp | 1 van | 250.000 | 1 van |
| 6 | Mối nối | 1 bộ | 350.000 | 4 mối nối |
| 7 | Mối nối | 1 bộ | 250.000 | 2 mối nối |
| 8 | Crắco nối, ty sạc gaz | 1 bộ | 250.000 | 2 crắco nối, 2 ty sạc |
| 9 | Crắco nối, ty sạc gaz | 1 bộ | 150.000 | 1 crắco nối, 1 ty sạc |
| 10 | Dàn nóng, dàn lạnh, thông máng nước | 1 hệ | 450.000 |  |
| 11 | Phin lọc tủ ướp xác | 1 cái | 350.000 |  |
| 12 | Dàn nóng tủ ướp xác | 1 cái | 850.000 |  |
| 13 | Dàn lạnh tủ ướp xác | 1 cái | 1.250.000 |  |
| B | SỬA CHỮA BO MẠCH ĐIỆN TỬ |  |  |  |
| 1 | Board mạch máy lạnh treo tường | 1 bo | 450.000 |  |
| 2 | Board mạch máy lạnh tủ đứng, áp trần, âm trần | 1 bo | 850.000 |  |
| 3 | Sửa chữa remote | 1 cái | 150.000 |  |
| C | LẮP MÁY |  |  |  |
| 1 | Máy lạnh treo tường 1HP đến 2.5HP | 1 bộ | Miễn phí | Máy mới |
| 2 | Máy lạnh treo tường 1HP đến 1.5HP | 1 bộ | 250.000 | Máy cũ |
| 3 | Máy lạnh treo tường 2HP đến 2.5HP | 1 bộ | 350.000 | Máy cũ |
| 4 | Tháo, lắp di dời máy lạnh treo tường 1HP đến 2.5HP | 1 bộ | 500.000 |  |
| 5 | Máy lạnh tủ đứng, áp trần, âm trần | 1 bộ | 850.000 | Máy mới |
| 6 | Tháo, lắp di dời, sạc gaz máy lạnh tủ đứng, áp trần, âm trần | 1 bộ | 1.200.000 |  |
| 7 | Tháo, lắp di dời đuôi nóng máy lạnh 1HP đến 2.5HP | 1 đuôi | 350.000 | Máy cũ |
| 8 | Tháo, lắp di dời đầu lạnh máy lạnh 1HP đến 2.5HP | 1 đầu | 350.000 | Máy cũ |
| 9 | Công sửa chữa thay thế, nạp gaz mới tủ ướp xác | 1 tủ | 1.000.000 | Tủ ướp xác |

Lưu ý: 	* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT và có thể thay đổi theo giá thực
    tế của thị trường.

Ngày 01 tháng 09 năm 2016

Báo giá