CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng

Mã số mô đun: MĐ 22

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH  LẮP ĐẶT HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG

Mã số mô đun: MĐ 22

Thời gian mô đun: 150 giờ            (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 110 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí:

-Vị trí: Mô đun Lắp đặt hệ thống lắp đặt hệ thống máy lạnh dân dụng được bố trí sau khi đã học các mô đun, môn học kỹ thuật cơ sở.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

-Kiến thức:

+Trình bày được cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh dân dụng.

- Kỹ năng:

+ Lập được trình tự  lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập được trình tự  lắp đặt máy nén

+ Lập được trình tự  lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập được trình tự  lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập được trình tự  lắp đặt mạch điện

+  Lập được trình tự làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

- Thái độ:

Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
|  | PHẦN 1: LÝ THUYẾT CƠ BẢN |  | 15 |  |  |
| 1 | Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh trực tiếp |  | 3 |  |  |
| 2 | Bài 2: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh gián tiếp |  | 2 |  |  |
| 3 | Bài 3: Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy lạnh |  | 3 |  |  |
| 4 | Bài 4: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kem, máy đá |  | 2 |  |  |
| 5 | Bài 5: Tính chọn các thiết bị trong máy lạnh dân dụng |  | 3 |  |  |
| 6 | Bài 6: Kiểm tra hết phần 1 |  | 2 |  |  |
|  | PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY LẠNH DÂN DỤNG |  | 15 | 80 |  |
|  | Bài 7: Lắp đặt điện máy lạnh dân dụng |  | 5 | 20 |  |
| 7 | Bài 8: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt |  | 5 | 30 |  |
| 8 | Bài 9: Lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc |  | 3 | 10 |  |
| 9 | Bài 10: Xác định hư hỏng |  | 2 | 10 |  |
| 10 | Bài 11: Kiểm tra hết phần 2 |  |  | 10 | 5 |
|  | PHẦN III. HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT MÁY LẠNH DÂN DỤNG |  | 10 | 30 |  |
| 11 | Bài 12: Thử kín hệ thống máy lạnh dân dụng |  | 5 | 10 |  |
| 12 | Bài 13: Hút chân không, Nạp gas máy lạnh dân dụng |  | 5 | 20 | 5 |
|  | Cộng | 150 | 40 | 100 | 10 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh trực tiếp	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm tủ lạnh trực tiếp

- Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh trực tiếp

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tủ lạnh trực tiếp

- Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh trực tiếp

- Vẽ được sơ đồ nhiệt động

- Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc tủ lạnh trực tiếp

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tửmột chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà một phần tử hai chiều

1.4. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

2. Cấu tạo tủ lạnh trực tiếp

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.6.Cấu tạo vỏ tủ

3. Mạch điện tủ lạnh trực tiếp

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.3. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 2: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của tủ lạnh gián tiếp	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm tủ lạnh gián tiếp

- Sơ đồ nguyên lý tủ lạnh gián tiếp

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tủ lạnh gián tiếp

- Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh gián tiếp

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc tủ lạnh gián tiếp

1.1. Đặc điểm máy điều hoà cửa sổ

1.2. Nguyên lý làm việc máy điều hoà một phần tửmột chiều

1.3. Nguyên lý làm việc của máy điều hoà một phần tử hai chiều

1.4. Nguyên lý làm việc của máy hút ẩm

2. Cấu tạo tủ lạnh gián tiếp

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.6.Cấu tạo vỏ tủ

3. Mạch điện tủ lạnh gián tiếp

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.3. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 3: Cấu tạo, nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter										 Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm tủ lạnh Inverter

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị tủ lạnh Inverter

- Trình bầy nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter

- Vẽ được sơ đồ nhiệt động

- Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter:

1.1. Đặc điểm tủ lạnh Inverter

1.2. Nguyên lý làm việc tủ lạnh Inverter

2. Cấu tạo tủ lạnh Inverter:

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.5. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.6. Cấu tạo vỏ tủ

3. Mạch điện tủ lạnh Inverter

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2.Giới thiệu sơ đồ nguyên lý

3.3. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 4: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy kem, máy đá	Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu:

- Đặc điểm máy kem, máy đá

- Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị máy kem, máy đá

- Trình bầy nguyên lý làm việc máy kem, máy đá

- Vẽ được sơ đồ nhiệt động

- Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

1. Đặc điểm, nguyên lý làm việc máy kem, máy đá

1.1. Đặc điểm máy kem, máy đá

1.2. Nguyên lý làm việc máy kem, máy đá

2. Cấu tạo máy kem, máy đá

2.1. Cấu tạo, hoạt động của máy nén

2.2. Cấu tạo, hoạt động dàn ngưng tụ

2.3. Cấu tạo, hoạt động dàn bay hơi

2.4. Cấu tạo, hoạt động cáp tiết lưu

2.4. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị phụ

2.6.Cấu tạo bể đá, kem

3. Mạch điện máy kem, máy đá

3.1. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện:

3.2. Thuyết minh sơ đồ nguyên lý

3.3. Cấu tạo, hoạt động các thiết bị:

Bài 5: Tính  chọn các thiết bị trong máy lạnh dân dụng

Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Xác định sơ đồ khi lắp đặt thiết bị

- Tính toán, chọn công suất, chủng loại thiết bị

- Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước đường ống;

- Cẩn thận ,kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao

5.1. Xác định sơ đồ khi lắp đặt thiết bị

5.2. Tính toán, chọn công suất, chủng loại thiết bị trong máy lạnh dân dụng

5.3. Bố trí thiết bị, tính toán xác định kích thước đường ống;

Bài 6: Kiểm tra hết phần 1				     Thời gian: 5 giờ

PHẦN II. LẮP ĐẶT MÁY LẠNH DÂN DỤNG

Bài 7: Lắp đặt máy nén máy lạnh dân dụng    Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt máy nén

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ thi công:

1.1. Đọc bản vẽ bố trí máy nén

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt máy nén:

3.1. Kiểm tra máy nén trước lắp đặt

3.2. Lắp đặt máy nén lên giá đỡ

3.3. Nối má nén với đường ống

3.4.  Căn chỉnh sau lắp đặt

Bài 8: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt    Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ lắp đặt:

1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt:

3.1. Kiểm tra  thiết bị trao đổi nhiệt trước khi lắp đặt

3.2. Lắp đặt giá đỡ thiết bị trao đổi nhiệt

3.3. Lắp thiết bị trao đổi nhiệt đặt kín

3.3. Lắp thiết bị trao đổi nhiệt đặt hở

3.3. Nối thiết bị trao đổi nhiệt với đường ống

3.4.  Căn chỉnh sau lắp đặt

Bài 9: Lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc    Thời gian: 24 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ lắp đặt:

1.1. Đọc bản vẽ lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc:

3.1. Lựa chọn cáp thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc

3.2. Lắp đặt giá đỡ thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc

3.3. Lắp thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc

3.4. Nối thiết bị tiết lưu, phin sấy lọc với đường ống

3.5.  Căn chỉnh sau lắp đặt

Bài 10: Lắp đặt mạch điện máy lạnh dân dụng    Thời gian: 30 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được quy trình lắp đặt mạch điện

- Lắp đặt theo bản vẽ lắp đặt

- Lắp được máy đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thời gian

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Đọc bản vẽ lắp đặt:

1.1. Đọc bản vẽ  sơ đồ mạch điện

1.2. Đọc bản vẽ lắp đặt của nhà sản xuất

2. Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, vật tư phục vụ lắp đặt

3. Lắp đặt mạch điện:

3.1. Lắp mạch điện tủ trực tiếp

3.2. Lắp mạch điện tủ gián tiếp

3.3. Lắp mạch điện tủ Inverter

3.4. Lắp mạch điện máy kem, máy đá

PHẦN III. HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT MÁY LẠNH DÂN DỤNG

Bài 11: Thử kín hệ thống máy lạnh dân dụng		Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Thử kín hệ thống

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Thử kín hệ thống:

1.1. Kiểm tra toàn hệ thống

1.2. Thổi sạch hệ thống

1.3. Thử kín hệ thống, khắc phục chỗ rò rỉ

Bài 12: Hút chân không, Nạp gas máy lạnh dân dụng     Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu:

- Hút chân không

- Căn chỉnh nạp ga sau lắp đặt

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng kỹ thuật, an toàn

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm chỉnh thực hiện theo quy trình

- Đảm bảo an toàn.

1. Hút chân không:

1.1. Nối bơm chân không vào hệ thống

1.2. Chạy bơm chân không

1.3. Kiểm tra độ chân không

2. Chạy thử máy và nạp gas bổ xung:

2.1. Nạp ga cho tủ lạnh trự

2.2. Nạp ga cho máy kem, máy đá

2.2. Chạy thử hệ thống, kiểm tra thông số kỹ thuật, căn chỉnh nạp gas bổ sung

3. Hàn đầu nạp gas

Bài 13: Kiểm tra hết phần 3				Thời gian: 5 giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Tủ lạnh trực tiếp

- Tủ lạnh gián tiếp

- Tủ lạnh Inverter

- Quầy lạnh

- Máy hút chân không

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Timer

- Cầu chì 70

- Đèn hàn ôxi

- Bộ đồ cơ khí

- Cưa sắt

- Rơle -7

- Blôc tủ lạnh

- Điện trở xả đá

- Thermic

- Thermostat

- Ống đồng 6

- Que hàn

- Băng dính cách điện

- Xà phòng

- Gas R134a

- Gas đốt

- Cataloge của máy

- Tài liệu tham khảo

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

+Trình bày cấu tạo, phân loại, nguyên lý làm việc của máy lạnh dân dụng.

-Về kỹ năng :

+ Lập trình tự và lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt

+ Lập trình tự  và lắp đặt máy nén

+ Lập trình tự  và lắp đặt thiết bị tiết lưu

+ Lập trình tự  và lắp đặt phin sấy lọc

+ Lập trình tự và lắp đặt mạch điện

+  Lập trình tự và làm chân không nạp ga máy lạnh dân dụng

+ Vận hành và bàn giao được sau lắp đặt

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Mô đun được áp dụng cho tất cả các trường có hệ đào tạo Trung cấp nghề “Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí”

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, học sinh thực tập

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tất cả các bài

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Nguyễn Đức Lợi-Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi-Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Nguyễn Đức Lợi-Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Cataloge máy

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Điều hòa không khí ô tô

Mã số mô đun: MĐ 28

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1641/QĐ-LTT  ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ

Mã số mô đun: : MĐ 28

Thời gian mô đun: 45  giờ;              (Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành: 25 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :

- Chương trình mô đun Điều hoà không khí ô tô được đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Đây là mô đun có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô.

- Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | # Các bài trong mô đun | # Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | # Kiểm tra* |
| 1 | Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 6 | 4 | 1.5 | 0.5 |
| 2 | Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 14 | 8 | 5 | 1 |
| 3 | Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô | 9 | 5 | 3.5 | 0.5 |
| 4 | Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 14 | 8 | 5 | 1 |
| 5 | Kiểm tra hết mô đun | 2 | 0 | 0 | 2 |
|  | Cộng | 45 | 20 | 22 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô. Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Phân tích được các chức năng  và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;

1. Giới thiệu về hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

2. Sự thông gió và phân phối không khí trong xe.

3. Nguyên lý của hệ thống lạnh ô tô

Bài 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô                                                                              										Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;

1. Hệ thống sưởi

2. Hệ thống làm lạnh

3. Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống

Bài 3: Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô        Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được kiến thức cơ bản của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô;

1. Khái quát

2. Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận

3. Hoạt động

Bài 4: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh ôtô

3. Bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại

- Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại

- Máy hút chân không

- Máy thu hồi ga

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Chai nitơ cao áp

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Am pe kìm

- Bộ nong loe các loại

- Mỏ lết các loại

- Xi lanh nạp ga

- Đèn hàn

- Ống đồng các loại

- Tiết lưu các loại

- Que hàn các loại

- Ống gấp

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô

-Về kỹ năng :

+ Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ Trung cấp nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thực hành

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu cần tham khảo :

- Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên Toyota, Hệ thống điện thân xe

- Truyền động điện

- Thư viện nguồn mở Wikipedia

5. Ghi chú và giải thích (nếu cần)