UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2017

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ Ô TÔ

# Mã học phần:  123

Thời gian thực hiện học phần:  45  giờ;  (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành: 30 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị lạnh, sơ đồ hệ thống lạnh sơ đồ mạch điện của hệ thống điều hoà trên xe ô tô.

-Kỹ năng:Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
| 1 | Bài 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 9 | 4 | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 12 | 3 | 8 | 1 |
| 3 | Bài 3: Mạch điện hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô | 12 | 3 | 9 |  |
| 4 | Bài 4: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô | 12 | 3 | 8 | 1 |
|  | Cộng | 45 | 13 | 30 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô.	Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các thiết bị trên hệ thống điều hoà ô tô;

- Phân tích được các chức năng và chu kỳ làm lạnh hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô;

1. Giới thiệu về hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

2. Sự thông gió và phân phối không khí trong xe.

3. Nguyên lý của hệ thống lạnh ô tô

Chương 2: Cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô                        								Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các bộ phận hệ thống điều hoà không khí;

1. Hệ thống sưởi

2. Hệ thống làm lạnh

3. Nguyên tắc hoạt động của các bộ phận điều khiển trong hệ thống

Chương 3: Mạch điện Hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được mạch điện, vận hành mạch điện của hệ thống điều hoà không khí tự động trên xe ô tô;

1. Khái quát

2. Sơ đồ mạch điện

3. Nguyên lý hoạt động

Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng hệ thống điều hoà không khí trên xe ô tô

Thời gian: 12 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống;

1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống điện lạnh ôtô

3. Bảo trì sửa chữa hệ thống điện lạnh ôtô

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Mô hình điều hoà nhiệt độ ô tô các loại

- Điều hòa nhiệt độ ô tô các loại

- Máy hút chân không

- Máy thu hồi ga

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Chai nitơ cao áp

- Bộ đồ nghề điện lạnh chuyên dụng

- Am pe kìm

- Bộ nong loe các loại

- Mỏ lết các loại

- Xi lanh nạp ga

- Đèn hàn

- Ống đồng các loại

- Tiết lưu các loại

- Que hàn các loại

- Ống gấp

- Dầu lạnh, giẻ lau, dây điện, công tắc, áp tô mát, đèn tín hiệu......

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống lạnh trên hệ thống điều hoà trên xe ô tô

-Về kỹ năng :

+ Lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên xe ô tô.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thực hành

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Sự khác biệt của hệ thống điều hoà trên xe ô tô và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo:

- Hệ thống điều hòa không khí ôtô- NXB Giáo dục

- Tài liệu bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trên xe buýt– NXB Giáo dục

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần:  VẬN TẢI LẠNH

# Mã học phần:  136

Thời gian thực hiện học phần:  30  giờ;  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 00 giờ, kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: đưa vào học sau khi học sinh đã được học các môn học kỹ thuật cơ sở và chuyên môn;

- Tính chất: Đây là học phần có tính chuyên sâu và mở rộng trong chương trình đào tạo của nghề.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Hiểu được chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị lạnh có trong các loại vận tải lạnh. Đọc, phân tích được sơ đồ nguyên lý của hệ thống lạnh vận tải lạnh.

-Kỹ năng:Sau khi học môn học này học sinh có thể lắp đặt sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị điện lạnh trên các loại xe vận tải lạnh .

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: rèn luyện tính cẩn thận trong công tác.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Tổng số |
| 1 | Chương1: Tổng quan các loại hệ thống vận tải lạnh | 3 | 3 |  |  |
| 2 | Chương 2: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động các loại hệ thống vận tải lạnh | 12 | 11 |  | 1 |
| 3 | Chương3: Mạch điện các loại hệ thống vận tải lạnh | 9 | 9 |  |  |
| 4 | Chương4: Sửa chữa bảo dưỡng các loại hệ thống vận tải lạnh | 6 | 5 |  | 1 |
|  | Cộng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương1: Tổng quan các hệ thống vận tải lạnh.			Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được các kiến thức cơ bản, nguyên tắc làm việc của các hệ thống vận tải lạnh

- Phân loại được các hệ thống vận tải lạnh.

1. Đại cương

2. Phân loại vận tải lạnh

Chương2: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống vận tải lạnh                       										thời gian: 11 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các hệ thống vận tải lạnh;

1. Ôtô lạnh

2. Cotainer lạnh

3. Tàu thủy lạnh

4. Tàu hỏa lạnh

Kiểm tra									 thời gian: 1giờ

Chương 3: Mạch điện các loại hệ thống vận tải lạnh			Thời gian: 9 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu, giải thích được mạch điện của các hệ thống vận tải lạnh.

1. Khái quát

2. Sơ đồ mạch điện

3. Nguyên lý hoạt động

Chương 4: Sửa chữa bảo dưỡng các loại hệ thống vận tải lạnh         Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:

- Hiểu được kiến thức kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống vận tải lạnh;

- Thực hiện kiểm nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống vận tải lạnh;

1. An toàn kỹ thuật trong bảo trì sửa chữa hệ thống vận tải lạnh

2. Dụng cụ và thiết bị thông thường khi sửa chữa, bảo trì hệ thống vận tải lạnh

3. Bảo trì sửa chữa hệ thống vận tải lạnh

Kiểm tra									 thời gian: 1giờ

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp học.

2. Trang thiết bị, máy móc:

- Máy chiếu projecter

- Màn chiếu

- Laptop

3.Dụng cụ, học liệu, vật tư:

- Phấn, bảng

- Tài liệu, sơ đồ bản vẽ các loại hệ thống vận tải lạnh

V.PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

-Về kiến thức :

+ Trình bày chức năng, nhiệm vụ, cấu tạo của các thiết bị trong hệ thống vận tải lạnh.

-Về kỹ năng :

+ Đọc được các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện của hệ thống vận tải lạnh.

+ Phân tích được các hư hỏng thường gặp, đề ra biện pháp khắc phục, xử lý, sửa chữa.

-Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận, năng động trong học tập.

+ Tổ chức nơi học tập ngăn nắp, khoa học.

+ Chuyên cần, đảm bảo thời gian tham gia học tập mô đun. Có đủ các bài kiểm tra định kỳ theo đúng quy chế hiện hành.

- Phương pháp đánh giá

- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan

-Về kỹ năng : Đánh giá bằng cách đọc các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện

-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

- Chương trình áp dụng giảng dạy cho hệ cao đẳng

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy đào tạo:

- Thuyết trình

- Giảng giải

- Trực quan

- Thảo luận nhóm

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

- Sự khác biệt của hệ thống vận tải lạnh và hệ thống điều hoà không khí khác.

- Cấu tạo hoạt động của từng thiết bị trong hệ thống, các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điều khiển.

- Các biện pháp kiểm tra đánh giá, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống.

4. Tài liệu tham khảo:

- Hệ thống điều hòa không khí ôtô- NXB Giáo dục

- Tài liệu bảo trì sửa chữa hệ thống lạnh trên xe buýt– NXB Giáo dục

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng – Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy – Đinh Văn Thuận

# CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: THỰC TẬP HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM

# Mã học phần: 127

Thời gian thực hiện học phần:  90 giờ; (Thực hành: 80 giờ; Kiểm tra: 10giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: được bố trí ở học kỳ 3, sau khi học xong các môn học cơ sở và các môn kỹ thuật điều hòa không khí 1 và 2 cụm, môn thực tập lạnh cơ bản.

- Tính chất: chuyên môn nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

+ Phân biệt được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

+Trình bày được nguyên lý hoạt  động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

+ Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống điều hòa không khí trung tâm

+ Hiểu và phân tích được quy trình lắp đặt, các hư hỏng thường gặp của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được các thao tác về quy trình nạp nhớt, nạp môi chất lạnh, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh nói riêng và cả hệ thống điều hòa không khí trung tâm nói chung đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được thao tác đấu mạch điện điều khiển và động lực của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm đảm bảo đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Cẩn thận, kiên trì, làm việc nhóm và có trách nhiệm với công việc được giao;

- Nội dung học phần:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra* |
| 1 | Bài 1: Nhận dạng, phân loại các mô hình hệ thống ĐHKKTT | 6 |  | 6 |  |
| 2 | Bài 2: Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống ĐHKKTT | 10 |  | 10 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 3 | Bài 3: Tìm hiểu sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống ĐHKKTT | 10 |  | 10 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 4 | Bài 4: Đấu mạch điện điều khiển và mạch điện động lực các loại hệ thống ĐHKKTT | 18 |  | 18 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt các hệ thống ĐHKKTT | 16 |  | 16 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 6 | Bài 6: Thử kín hệ thống ĐHKKTT | 3 |  | 3 |  |
| 7 | Bài 7: Hút chân không nạp ga hệ thống ĐHKKTT | 3 |  | 3 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
| 8 | Bài 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lạnh ĐHKKTT | 14 |  | 14 |  |
|  | Kiểm tra | 2 |  |  | 2 |
|  | Cộng | 90 |  | 80 | 10 |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Nhận dạng, phân loại các hệ thống ĐHKKTT 		Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu của bài:

- Nhận dạng được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

  - Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt gió)

  - Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt nước)

1.3. 	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm tủ đứng 10 ÷ 20 HP

1.4.  	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

1.5.  	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU

Bài 2: Tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống ĐHKKTT									Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được cấu tạo của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Nắm vững nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm

- Đọc được sơ đồ cấu tạo của các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm phù hợp với thực tế và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện khả năng phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: Cấu tạo, nguyên lý hoạt động, thông số kỹ thuật của các hệ thống lạnh:

  - Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt gió)

  - Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt nước)

2.3.	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm tủ đứng 10 ÷ 20 HP

2.4.	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

2.5.	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU

Kiểm tra									       Thời gian: 2 giờ

Bài 3: Tìm hiểu sơ đồ mạch điện của các loại hệ thống ĐHKKTT       Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu của bài:

- Giải thích được sơ đồ mạch điện (điều khiển – động lực) của các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .

- Phân tích, chọn lựa, thay thế được các khí cụ điện có trong mạch điện phù hợp yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện khả năng tư duy với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: Mạch điện các hệ thống lạnh trung tâm

  - Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt gió)

  - Hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt nước)

3.3.	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm tủ đứng 10 ÷ 20 HP

3.4.	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

3.5.	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Bài 4: Đấu mạch điện điều khiển và mạch điện động lực các loại hệ thống ĐHKKTT

Thời gian: 18 giờ

Mục tiêu của bài:

- Kiểm tra được các khí cụ điện có trong mạch điện điều khiển và động lực.

- Kiểm tra được các thiết bị, động cơ điện.

- Đấu mạch đúng quy trình, kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

- Rèn luyện khả năng làm việc với thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung: Mạch điện các hệ thống lạnh trung tâm

  - Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt gió)

  - Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm water chilller (giải nhiệt nước)

4.3.	Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm tủ đứng 10 ÷ 20 HP

4.4.	Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV

4.5.	Mạch điện hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU

Bài 5: Lắp đặt các hệ thống ĐHKKTT 					Thời gian: 16 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự lắp đặt các thiết bị lạnh của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Trình bày được trình tự lắp đặt đường ống gió, đường ống nước của hệ thống điều hòa không khí trung tâm.

- Rèn luyện thái độ làm việc nghiêm túc trong công việc

Nội dung:

5.1.	 Các yêu cầu chung trong kỹ thuật lắp đặt.

5.2. 	 Lắp đặt máy nén

5.3. 	 Lắp đặt thiết bị ngưng tụ giải nhiệt nước, giải nhiệt gió

5.4.	 Lắp đặt thiết bị bay hơi

5.5.	 Lắp đặt thiết bị tiết  lưu

5.6.	 Lắp đặt các thiết bị phụ (bình tách dầu, bình tách lỏng, bình chứa cao áp, tháp giải nhiệt nước, FCU, AHU...)

5.7.	 Lắp đặt đường ống dẫn môi chất

5.8. 	 Lắp đặt đường ống nước lạnh

5.9. 	 Lắp đặt đường ống dẫn không khí

5.10. 	 Lắp đặt đường ống nước ngưng

5.11. 	 Bảo ôn đường ống

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

Bài 6: Thử kín hệ thống ĐHKKTT 					Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự thử kín hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Thử kín được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

6.1.	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

6.2.	 Thử kín các thiết bị

6.3.	 Thử kín các hệ thống đường ống

6.4.	 Thử kín toàn hệ thống

Bài 7: Hút chân không, nạp ga hệ thống ĐHKKTT 	       Thời gian:3 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được trình tự hút chân không, nạp nhớt, nạp ga hệ thống điều hòa không khí trung tâm .

- Hút chân không, nạp nhớt, nạp ga được các loại hệ thống điều hòa không khí trung tâm đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

7.1.	 Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, thiết bị

7.2. 	 Thực hiện theo trình tự

7.3.	 Kiểm tra hiện tượng chân không, lượng nhớt, lượng ga nạp vào.

Kiểm tra									      Thời gian: 2 giờ

Bài 8: Bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa hệ thống lạnh ĐHKKTT         Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được thời gian định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị lạnh

- Nhận biết được các hư hỏng thường gặp, biết cách cách khắc phục, xử lý, sửa chữa đảm bảo đúng đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn cho người và thiết bị.

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc.

Nội dung:

8.1.	 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ ống chùm nằm ngang.

8.2. 	 Vệ sinh thiết bị ngưng tụ giải nhiệt gió

8.3.	 Vệ sinh tháp giải nhiệt nước.

8.4.	 Bảo trì máy nén

Kiểm tra									Thời gian: 2 giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Dùng cho một lớp thực hành 18 học sinh.

2. Trang thiết bị, máy móc:

+	Máy Mô hình điều hòa không khí trung tâm

+	Mô hình Water Chiller.

+	Máy hút chân không

+	Máy nén khí

3. Dụng cụ, học liệu, vật tư:

+	Timer, công tắc tơ, rơ le

+	Đèn hàn ôxi

+	Bộ đồ cơ khí

+	Ống đồng các cỡ

+	Que hàn, cáp

+	Bãng dính cách điện

+	Gas các loại

+	Tài liệu tham khảo

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày nguyên lý hoạt  động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí trung tâm  .

+ Hiểu và phân tích quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt nãng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí trung tâm  đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt nãng suất;

- Nãng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như¬ khi thao tác thực hiện bài tập, có trách nhiệm với sản phẩm.

+ Tổ chức nơi làm việc ngãn nắp, khoa học.

2. Phương pháp: Đánh giá bằng bài tập thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Diễn giải

- Trực quan

- Gợi mở

- Thực hành

- Phải có đầy đủ thiết bị cho học sinh, sinh viên thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý:

4. Tài liệu tham khảo:

- Máy và thiết bị lạnh- NXB Giáo dục

- Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ – NXB Giáo dục

- Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh- Nguyễn Đức Lợi.

- Kỹ thuật lạnh ứng dụng - NXB Giáo dục

- Điều hòa không khí – Lê Chí Hiệp