CHI TIẾT SẢN PHẨM

MÔ HÌNH DÀN TRẢI HỆ THỐNG SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN

MODEL: MHXSDV

• Khung thực hành

• Thiết bị thực hành

• Phụ kiện kèm

Mô tả chung kết cấu thiết bị:

- Khung gá lắp: Bằng sắt sơn tĩnh điện đảm bảo chống xước và thẩm mỹ, có hệ thống bánh xe để dễ dàng cho việc di chuyển

- Dàn trải hệ thống trên panel hoạt động được, hệ thống điện

- Đấu nối thiết bị bằng Domino

Kết cấu mô hình:

1. Gas lạnh: R22

2. Tháp giải nhiệt bằng nước + moter 1HP

3. Điện thế: 380V/50Hz

4. Kích thước viên đá: chọn 1 trong 3 loại để sản xuất khuôn

- Viên lớn (L): 47 x 80 mm

- Viên trung (M): 34 x 40 mm

- Viên nhỏ (S): 18 x 20 mm

- Tháp đá bằng inox

- Khuôn đá bằng ống inox

- Bơm nước, motor giảm tốc: 1HP

- Máy nén, bình ngưng: 3HP

- Rơle áp suất đôi

- Đồng hồ áp suất cao + thấp

- Bộ điều khiển nhiệt độ Dixell

- Bình chứa ga

- Van chặn các loại 6mm, 12mm

- Van Solenoid (van điện từ)

- Van tiết lưu

- Phin lọc hút ẩm

- Kính xem ga lỏng

- Phần điện

- Hệ thống điện khởi động, dừng máy: contactor 9-11 A

- Timer 30s

- Role trung gian

- Đồng hồ đo volt, Ampe

- Đồng hồ đo chỉ thị số điện năng tiêu thụ (điện kế)

- Tủ điện kích thước: 250 x 300 mm

- Tài liệu hướng dẫn thực hành

- Dây cắm thí nghiệm