## Sheet1
Xưởng: KỸ THUẬT ĐIỀU HÒÀ KHÔNG KHÍ 2 cụm
(02 xưởng: G1.1-11 và G1.1-12)
STT | Diễn giãi | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ | SL cần thiết | SL hiện tại | Hư hỏng | Bổ sung | Ghi chú
II | Mô hình
1 | Bộ hàn gió đá. | bộ |  |  | 2 | 1 |  | 1
2 | Mỏ hàn – dây hàn | bộ |  |  | 2 | 4 | 2 | 2
3 | Mô hình máy lạnh một cụm (dùng sửa chữa) | bộ |  |  | 5 | 5 | 2 | 3
4 | Mô hình máy lạnh hai cụm treo tường (dùng sửa chữa) | bộ |  |  | 5 | 5 | 3 | 3
5 | Mô hình Máy điều hòa Multy (dùng sửa chữa) | bộ |  |  | 2 | 0 |  | 2
6 | Mô hình máy lạnh một cụm ( Dùng đấu điện) | bộ |  |  | 4 | 4 | 2 | 2
7 | Mô hình máy lạnh hai cụm ( Dùng lắp đặt) | bộ |  |  | 4 | 2 |  | 2
8 | Mô hình Máy điều hòa Multy ( Dùng lắp đặt) | bộ |  |  | 2 | 0 |  | 2
9 | Mô hình Máy điều hòa kiều áp trần ( Dùng lắp đặt) | bộ |  |  | 2 | 1 | 1 | 2
10 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu âm trần ( Dùng lắp đặt) | bộ |  |  | 2 | 1 |  | 1
11 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu giấu trần ( Dùng lắp đặt) | bộ |  |  | 2 | 0 |  | 2
12 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu tủ đứng ( Dùng lắp đặt) | bộ |  |  | 2 | 1 |  | 1
13 | Mô hình Máy điều hòa kiều áp trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | bộ |  |  | 2 | 0 |  | 2
14 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu âm trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | bộ |  |  | 1 | 0 |  | 1
15 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu giấu trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | bộ |  |  | 1 | 0 |  | 1
16 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu tủ đứng (Dùng để đấu điện và vận hành) | bộ |  |  | 1 | 0 |  | 1
17 | Hệ thống VRV | bộ |  |  | 1 | 0 |  | 1
18 | Đường ống phân phối gió cho các FCU | bộ |  |  | 1 | 0 |  | 1