Mô hình máy điều hòa không khí

• Khung gá lắp

• Thiết bị thực hành

• Phụ kiện kèm

• Thực hành tìm hiểu cấu tạo các bộ phận trong máy điều hòa không khí

• Thực hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động của máy điều hòa không khí

• Thực hành vận hành, quan sát quá trình chuyển trạng thái môi chất máy điều hòa không khí

• Thực hành nạp ga cho máy điều hòa không khí

• Thực hành đo kiểm tra, sửa chữa thiết bị điện sử dụng trong máy điều hòa không khí

• Thực hành đấu dây mạch điện máy điều hòa không khí

• Thực hành phân tích hệ thống điện, cơ khí của máy điều hòa không khí

• Thực hành phân tích ảnh hưởng của quạt dàn nóng lên dàn lạnh

• Thực hành điều chỉnh các thông số nhiệt độ, lưu lượng gió…

• Thực hành sửa chữa các hư hỏng thường gặp, cách thay thế các thiết bị điện, cơ cho máy điều hòa không khí

Mô tả chung kết cấu thiết bị:

- Màu mặt module: Xanh

- Màu nét chỉ dẫn: Trắng

- Chất liệu bề mặt module: phíp chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện

- Kiểu in hình chỉ dẫn: In trên mặt  module, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như tuổi thọ của thiết bị

- Khung gá lắp: Bằng sắt sơn tĩnh điện đảm bảo chống xước và thẩm mĩ, có hệ thống bánh xe để dễ dàng cho việc di chuyển

- Dàn trải hệ thống trên panel hoạt động được, hệ thống điện

- Đấu nối thiết bị bằng Domino

Kết cấu mô hình:

- Nguồn điện: 220V/ 50Hz

- Loại điều hòa: 2 cục 1 chiều

- Dàn nóng (dàn ngưng)

- Dàn lạnh (dàn bay hơi)

- Van chặn

- Mắt ga

- Đồng hồ chỉ thị áp suất cao 500PSI

- Đồng hồ chỉ thị áp suất thấp 250PSI

- Đầu cắm nạp ga D6

- Aptomat

- Đèn tín hiệu báo nguồn

- Rơ le bảo vệ

- Rơ le khởi động

- Đồng hồ đo điện áp 300VAC

- Đồng hồ đo dòng điện 15A

- Lóc máy lạnh sử dụng môi chất R22

- Bộ điều khiển từ xa

- Tài liệu hướng dẫn thực hành

- Dây cắm thí nghiệm