ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH

----------------------

Khoa:CÔNG NGHỆ NHIỆT LẠNH

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

THỰC TẬP LẮP ĐẶT VẬN HÀNH BẢO TRÌ  HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP

TP HỒ CHÍ MINH 2015

- CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

- Thông tin chung về môn học

Môn học :

Số tín chỉ: 03

Tính chất Môn học (bắt buộc hay tự chọn): Bắt buộc

Đối tượng sinh viên: TCCN- Chuyên ngành NHIỆT – LẠNH

- Phân tích nhu cầu

  - 2.1. Vị trí môn học

- Khối kiến thức: Chuyên ngành

- Các môn học trước:

- thực tập điện lạnh cơ bản

- thực tập sửa chữa tủ lạnh, máy lạnh cơ bản

- Môn học tiên quyết:

  - 2.2. Thông tin người học

  - Phần này nêu những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức… cần có khi nhập học môn học.

  - 2.3. Nhu cầu xã hội đối với người học

  - Phần này nêu: Những cơ quan nào của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nào cần sinh viên tốt nghiệp có tri thức môn học này và cần tri thức đó để giải quyết công việc gì?

2.4. Những ưu tiên của cơ sở đào tạo

  - Phần này nêu sự ưu tiên của cơ sở đào tạo đối với môn học này trong sự so sánh với các môn học khác thuọc chương trình đào tạo của ngành và của chung toàn trường (nếu có)

- Mục tiêu chung của môn học

Vận dụng kiến thức về thực tập để đảm bảo các thao tác chuẩn khi thực hiện sửa chữa , đảm bảo an toàn và bảo hộ lao động để bảo vệ sức khỏe và tài sản.

- Chuẩn đầu ra của môn học

- Về kiến thức:

- Đọc được các bản vẽ sơ đồ hệ thống lạnh công nghiệp

- Tháo lắp, sữa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị lạnh.

- Nạp ga, nạp nhớt cho hệ thống lạnh đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn.

- Vận hành và bảo dưỡng các thiết bị lạnh.

- Về kỹ năng cứng: sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên ngành, kỹ năng sửa chữa hệ thống.

- Về kỹ năng mềm: phân tích các trạng thái làm việc của hệ thống. Đánh giá đúng qui trình làm việc .

- Về thái độ: có ý thức về nghề nghiệp, có nhận thức về công tác an toàn…

5. Nội dung chi tiết

| Nội dung chi tiết | Mục tiêu |
| --- | --- |
| Tên chương 1: KHẢO SÁT CÁC SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH | Sau khi học xong chương 1, sinh viên phải và có thể: Đọc được các bản vẽ sơ đồ hệ thống lạnh công nghiệp |
| Tên chương 2: BẢO TRÌ CÁC THIẾT BỊ LẠNH | Sau khi học xong chương 2, sinh viên phải và có thể: - Tháo lắp, sữa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị lạnh. |
| Tên chương 3: THAO TÁC CƠ BẢN | Sau khi học xong chương 3, sinh viên phải và có thể: - Nạp ga, nạp nhớt cho hệ thống lạnh đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo an toàn. |
| Tên chương 4: VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH | Sau khi học xong chương 4, sinh viên phải và có thể: Vận hành các thiết bị lạnh |

TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC

CHƯƠNG I – KHẢO SÁT CÁC SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH

- Khảo sát và vẽ lại các sơ đồ nhiệt hệ thống lạnh

- Vẽ giản đồ T-s ; Lgp –h

- Xác định thiết bị.

- Xác định chế độ làm việc.

CHƯƠNG II – BẢO TRÌ  CÁC THIẾT BỊ LẠNH

- Xác định chế độ làm việc của các thiết bị điện trong hệ thống lạnh.

- Thực hiện việc bảo trì, va sửa chữa.

CHƯƠNG III – THAO TÁC CƠ BẢN

- Đánh giá lại các qui trình thực hiện thao tác trong sửa chữa lạnh

- Thực hiện các thao tác.

CHƯƠNG IV – VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH

- Đánh giá lại các qui trình thực hiện thao tác trong vận hành HT lạnh

- Thực hiện các bước vận hành và dừng máy trong hệ thống.

HỌC LIỆU

Bắt buộc

Giáo trình THỰC TẬP LẮP ĐẶT VẬN HÀNH BẢO TRÌ  HỆ THỐNG LẠNH CÔNG NGHIỆP- ( Tổ biên soạn)

Sách tham khảo

1. Kỹ thuật điện lạnh - Nguyễn Văn Tài – 2003.

2. Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh- Nguyễn Đức Lợi- NXB Giáo dục- 2008

3. Thực hành máy điện - Châu Ngọc Thạch- NXB Giáo dục-1988.

4- Máy và thiết bị lạnh – Trần Đình Hiệp – NXB KHKT – 2006

Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề liên quan đến môn học:

- https://hvacr.vn/diendan/

- nhietlanhbkdn.com/

- hvacvn.com/

- lanhdhkk.com.vn/

- HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Hình thức tổ chức dạy học

Môn học được triển khai trong vòng 15 tuần.

Nội dung môn học được thực hiện theo các hình thức sau (Tùy môn học mà lựa chọn):

- Giảng lý thuyết đầu giờ trên Xưởng :  45 phút

+ Giới thiệu các bước thực hiện

+ Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề.

- Thảo luận, làm việc nhóm. (Chương nào, mục nào, cách thức tiến hành)

- Tự thực tập : nhóm thực tập.

- Tổng kết : đánh giá qui trình.

Tổng số giờ tín chỉ: 03

Số giờ thực hành : 90

Số giờ thảo luận và hướng dẫn bài tập:

Số giờ kiểm tra giữa kỳ: 3

Số giờ thuyết trình bài tập nhóm và ôn tập cuối kỳ:

Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá

| Hình thức | Tỉ lệ |
| --- | --- |
| Bài tập cá nhân tuần | 30 % |
| Bài tập nhóm tháng | 50 % |
| Bài tập lớn học kỳ | 10 % |
| Thi cuối kỳ | 10 % |

Khoa phê duyệt	             Người xây dựng chương trình               Trưởng bộ môn

Đặng Thế Huân