Mô hình đấu điện cho xưởng trang bị điện

Đặc điểm chung:

- Các loại khí cụ điện sử dụng trong công nghiệp: MCB, ELCB, Relay, timer, contactor, CPR, VPR…

- Lắp đặt đấu nối thiết bị bằng Domino chuyên dụng nâng cao kỹ năng thực hành đấu nối, kiểm tra đầu dây mang tính thực tế cao.

- Thiết kế dạng module lớn gá lắp linh động vào bàn.

- Khí cụ điện dạng rời lắp đặt các bài thực hành từ đơn giản đến phức tạp.

Thông số kỹ thuật:

| Module | Danh mục thiết bị | S.lg | Module | Danh mục thiết bị | S.lg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TE-2101 | Khung bàn thực hành | 1 | EDC-2101.03 | Module thiết bị điều khiển | 1 |
| PS-2101 | Bục nguồn 3 pha an toàn | 1 | EDC-2101.04 | Module thiết bị 1 | 1 |
| FR-2101 | Khung gá lắp module | 1 | EDC-2101.05 | Module thiết bị 2 | 1 |
| EDC-2101.01 | Module nguồn cung cấp | 1 | EDC-2101.06 | Module bảo vệ quá tải | 1 |
| EDC-2101.02 | Module nút nhấn đèn báo | 1 | EDC-2101.07 | Module động cơ | 1 |
|  |  |  | AS-2101 | Phụ kiện |  |

Phụ kiện kèm theo:

- Bộ dây thí nghiệm 0.75mm: 100m.

- Kìm bấm đầu cos dài 230mm (9''): 1 cái.

- Tuốc nơ vít 4 cạnh 3.2mm: 4 cái.

- Tài liệu hướng dẫn thực hành: 1 bộ.