# 1. Tên học phần    		: KỸ THUẬT LẠNH (HK3)

2. Mã học phần     		: 3103042013

3. Số tín chỉ 			: 3(3,0,6)

4. Trình độ 			          : Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian:

  - Lên lớp 	: 45 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm:

  - Thực hành 	:

  - Tự học 	:90 tiết

6. Điều kiện tiên quyết:

Truyền nhiệt

7. Mục tiêu của học phần:

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên  nguyên lý làm việc của máy lạnh.             Nguyên lý làm việc, tính toán và thiết kế các thiết bị lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần Kỹ thuật lạnh giúp cho sinh viên hiểu được nguyên lý làm việc và cấu tạo của thiết bị lạnh, có khả năng tính toán thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì và sửa chữa các hệ thống lạnh.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học và thảo luận đầy đủ. Thi và kiểm tra giữa học kỳ theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT.

  - Dự lớp

  - Bài tập

  - Dụng cụ học tập

  - Khác

10. Tài liệu học tập:

  - Sách, giáo trình chính:

1. GS. Trần Thanh Kỳ - Máy lạnh - Nhà xuất bản Giáo dục - 1994.

2. Lê Chí Hiệp - Kỹ thuật điều hòa không khí - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật - 1996.

  - Sách tham khảo

[1]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tuỳ, KỸ THUẬT LẠNH  CƠ SỞ.

[2]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tuỳ,  MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.

[3]. Nguyễn Đức Lợi - Phạm văn Tuỳ - Đinh Văn Thuận, KỸ THUẬT LẠNH - ỨNG DỤNG.

[4].Nguyễn Đức Lợi, BÀI TẬP KỸ THUẬT LẠNH.

[5]. Hoàng Đình Tín, Lê Chí Hiệp - NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẠT - Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật - 1997.

[6]. Yunus A. Cengel, Michael A. Boles - Thermodynamic: an engineering approach, International Edition - 1994.

[7]. Gordon Van Wylen - Fundamentals of Classical Thermodynamics - John Wiley & Sons, New York - 1978.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

  - Dự lớp: Có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng Số thời gian trở lên.

  - Thảo luận

  - Bản thu hoạch

  - Thuyết trình

  - Báo cáo

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

12. Thang điểm: Theo học chế  tín chỉ

      - Nội dung chi tiết học phần:

| TT | Nội dung chương trình | Số tiết | Giờ tín chỉ |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1. Cơ sở nhiệt động của hệ thống lạnh | 3 | 3 |  | 6 |  |
| 2 | Chương 2. Chu trình lạnh một cấp nén | 9 | 9 |  | 18 |  |
| ## 3 | ## Chương 3. Chu trình máy lạnh nhiều cấp | 9 | 9 |  | 18 |  |
| ## 4 | ## Chương 4. Máy nén lạnh. | 4 | 4 |  | 8 |  |
| 5 | Chương 5.Thiết bị ngưng tụ. | 6 | 6 |  | 12 |  |
| 6 | Chương 6. Thiết bị bay hơi. | 6 | 6 |  | 12 |  |
| 7 | Chương 7. Thiết bị tiết lưu | 2 | 2 |  | 4 |  |
| 8 | Chương 8. Các thiết bị phụ. | 3 | 3 |  | 6 |  |
| 9 | Chương 9. Hệ thống làm mát nước giải nhiệt | Sinh viên tự tham khảo tài liệu |  |  |  |  |  |
| 10 | Chương 10. Tính toán thủy động và khí động trong các thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh | Sinh viên tự tham khảo tài liệu |  |  |  |  |  |
| # 11 | # Chương 11. Sơ đồ hệ thống lạnh | 3 | 3 |  | 6 |  |  |
|  | Tổng | 45 | 45 |  | 90 |  |

# Chương 1

CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG CỦA MÁY LẠNH

1.1 Khái niệm về nóng và lạnh

1.2 Phương pháp tạo ra nhiệt độ thấp

1.3 Các giản đồ

1.4 Quá trình nghịch khép kín

# Chương 2

# CHU TRÌNH LẠNH MỘT CẤP NÉN

2.1  Chu trình Carnot.

2.1  Chu trình khô.

2.1  Chu trình quá lạnh quá nhiệt.

2.1  Chu trình hồi nhiệt.

2.1  Tính toán chu trình một cấp.

# Chương 3

# CHU TRÌNH MÁY LẠNH NHIỀU CẤP

3.1 Chu trình hai cấp, một tiết lưu, làm mát trung gian một phần.

3.2  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian một phần.

3.3  Chu trình hai cấp, hai tiết lưu, làm mát trung gian tòan phần.

3.4  Chu trình hai cấp bình trung gian có ống xoắn.

3.5  Chu trình hồi nhiệt hai cấp nén.

3.6  Tính toán chu trình hai cấp.

# Chương 4

# MÁY NÉN LẠNH

4.1 Công dụng và phân loại máy nén

4.2 Máy nén pittông 1 cấp

4.3 Máy nén pittông nhiều cấp

4.4 Máy nén rôto

4.5 Máy nén tuabin

4.6 Máy nén trục vít

4.7 Máy nén xoắn ốc

4.8 Quá trình làm việc thực tế của máy nén pittông

4.9 Quá trình làm việc của máy nén rôto

4.10 Quá trình làm việc của máy nén tuabin

4.11 Hệ Số lưu lượng và năng lượng của máy nén trục vít

# Chương 5

# THIẾT BỊ NGƯNG TỤ

5.1  Đặc điểm của thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống lạnh.

5.2  Khái niệm và phân loại thiết bị ngưng tụ.

5.3  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước.

5.4  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí.

5.5  Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí.

5.6  Tính chọn thiết bị ngưng tụ.

# Chương 6

# THIẾT BỊ BAY HƠI

6.1  Khái niệm và phân loại thiết bị bay hơi.

6.2  Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng.

6.3  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí.

6.4  Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí bằng nước và nước muối.

6.5  Tính chọn thiết bị bay hơi.

# Chương 7

# THIẾT BỊ TIẾT LƯU

7.1  Van tiết lưu tay.

7.2  Van tiết lưu nhiệt.

7.3  Van tiết lưu điện tử.

# Chương 8

# CÁC THIẾT BỊ PHỤ

8.1  Thiết bị tách lọc.

8.2  Thiết bị chứa đựng.

8.3  Thiết bị đường ống.

8.4  Các thiết bị phụ  khác.

# Chương 9

# HỆ THỐNG LÀM MÁT NỨƠC GIẢI NHIỆT

# Chương 10

# TÍNH TOÁN THUỶ ĐỘNG TRONG CÁC THIẾT BỊ

# TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG LẠNH

# Chương 11

# SƠ ĐỒ HỆ THỐNG LẠNH

11.1  Khái niệm chung.

11.2  Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.

11.3  Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.

      - Phê duyệt

Ngày …  tháng  … Năm 2015

Trưởng đơn vị đào tạo                                           TỔ BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên )                                    (Ký và ghi rõ họ tên )