# 1. Tên học phần 	: THỰC HÀNH LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH (HK5)

# 2. Mã môn học 	: 3103043022

3. Số tín chỉ 	: 3 (0,3,3)

3. Trình độ 	: Sinh viên năm thứ 3 CĐ

5. Phân bố thời gian:

  - Lên lớp thực hành:  90 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm:

# 6. Điều kiện tiên quyết: Không

7. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên cần phải:

- Nắm vững những kiến thức cơ bản về mạch điện của tủ lạnh, tủ kem, máy điều hòa nhiệt độ.

- Nắm được các sơ đồ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại tủ lạnh, tủ kem gia đình và các loại máy điều hòa nhiệt độ

- Nắm vững  những kiến thức cơ bản về hệ thống điều hòa không khí.

- Biết vận dụng nghề vào thực hành lắp đặt hệ thống điều hòa không khí.

- Thực hiện được công việc lắp đặt các hệ thống lạnh dân dụng từ đó có cơ sở để nâng cao trình độ chuyên môn sang lạnh công nghiệp sau khi học sinh tốt nghiệp ra trường.

8. Mô tả vắn tắt nội dung của học phần:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng lắp đặt hệ thống lạnh.

Là môn học thực hành chuyên ngành lạnh. Qua môn học này sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng về lắp đặt hệ thống lạnh.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

  - Dự lớp: lý thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

  - Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập:

  - Sách,  giáo trình chính:

[1]. Giáo trình thực hành lắp đặt hệ thống lạnh,  Trường CĐ KT Lý Tự Trọng TP. HCM.

  - Tài liệu tham khảo:

#### [1]. Trần Thanh Kỳ - MÁY LẠNH.

#### [2]. Đinh Văn Thuận - HỆ THỐNG MÁY VÀ THIẾT BỊ LẠNH.

#### [3]. Nguyễn Đức Lợi - THIẾT KẾ HỆ THỐNG LẠNH.

#### [4]. Nguyễn Đức Lợi - TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH.

11.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

  - Dự lớp: lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Báo cáo thực hành

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa môn học

  - Thi kết thúc môn học

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo quy chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần:

| TT | Nội dung chương trình | Số tiết | Giờ, tín chỉ |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành thí nghiệm | Kiểm tra |  |
| Lắp đặt máy lạnh dân dụng |  | 48 |  | 44 |  |  |
| 1 | Bài 1. Lắp đặt máy lạnh | 24 |  | 22 | 2 |  |
| 2 | Bài 2. Lắp mạch điện máy lạnh | 12 |  | 12 |  |  |
| 3 | Bài 3. Kiểm tra sự cố và khắc phục sự cố hệ thống lạnh dân dụng | 12 |  | 10 | 2 |  |
| Lắp đặt máy lạnh trung tâm |  | 42 |  | 40 |  |  |
| 4 | Bài 4. Khảo sát vị trí và lắp đặt máy - thiết bị | 6 |  | 6 |  |  |
| 5 | Bài 5. Lắp đặt mạch điện hệ thống lạnh | 12 |  | 12 |  |  |
| 6 | Bài 6. Chẩn đoán, khắc phục các sự cố. | 24 |  | 22 | 2 |  |
| Tổng cộng |  | 90 |  | 84 | 6 |  |

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG

Bài 1:

LẮP ĐẶT MÁY LẠNH

  - Lắp đặt máy lạnh

    - Khảo sát vị trí  và lắp đặt cục nóng và cục lạnh

    - Khảo sát vị trí  và lắp đặt nguồn điện

    - Khảo sát vị trí  và lắp đặt hệ thống nước xả

1.2 Vận hành hệ thống lạnh

Bài 2

LẮP MẠCH ĐIỆN MÁY LẠNH

2.1  Thiết bị điều khiển, thiết bị bảo vệ hệ thống điều hòa không khí

2.2  Mạch điện điều khiển, bảo vệ hệ thống điều hòa không khí

Bài 3

CHẨN ĐOÁN, KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ.

3.1  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cơ - điện.

3.2  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần lạnh.

LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LẠNH TRUNG T ÂM

Bài 4:

4.1 Lắp đặt máy lạnh

4.1.1  Khảo sát vị trí  và lắp đặt cục nóng và cục lạnh

4.1.2  Khảo sát vị trí  và lắp đặt nguồn điện

4.1.3  Khảo sát vị trí  và lắp đặt hệ thống nước xả

4.2 Vận hành hệ thống lạnh

Bài 5

LẮP MẠCH ĐIỆN MÁY LẠNH

5.1  Thiết bị điều khiển, thiết bị bảo vệ hệ thống điều hòa không khí

5.2  Mạch điện điều khiển, bảo vệ hệ thống điều hòa không khí

Bài 6

CHẨN ĐOÁN, KHẮC PHỤC CÁC SỰ CỐ.

6.1  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần cơ - điện.

6.2  Kiểm tra - Chẩn đoán và khắc phục sự cố phần lạnh.

VI. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO

1. Kyõ thuaät ñieän laïnh

Nguyeãn Vaên Taøi – Naêm 2003.

2. Höôùng daãn thieát keá heä thoáng laïnh

Nguyeãn Ñöùc Lôïi.

3. Tuû laïnh -maùy ñieàu hoøa nhieät ñoä daân duïng

Traàn Khaùnh Haø.

4. Daïy ngheà söûa chöõa tuû laïnh vaø maùy ñieàu hoaø  daân duïng

Nhaø xuaát baûn giaùo  duïc – 2006 - Nguyeãn Ñöùc Lôïi.

Tp.HCM,ngày.…tháng.…năm 2017

TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO	          TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)	            (Ký và ghi rõ họ tên)