Giaùo aùn soá : 	1			             Thôøi gian thöïc hieän :    12  tiết     Sĩ số Lôùp : 29

Thöïc hieän ngaøy      thaùng         naêm 20

### TEÂN BAØI : THIEÁT BÒ ÑIEÄN MAÙY LAÏNH

Muïc ñích :

- Hieåu ñöôïc hoaït ñoäng caùc thieát bò cuûa maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây

Yeâu caàu :

- Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc

- Myõ thuaät : Goïn gaøng

- An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :

- Vaät lieäu :

| 1 | Dây điện mềm 32 | 58m | 6 | Tụ đề | 5 | 11 | Dây nguồn | 5m cáp 2.0x2 mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dây điện đơn 16 | 30m | 7 | Tụ quạt | 9 | 12 | Phích cắm | 1 cái |
| 3 | Băng keo | 9 | 8 | Vít 1cm | 1 bịch | 13 | Dầu máy lạnh | 3 lít |
| 4 | Tụ ngậm điện | 9 | 9 | Dây rút nhỏ | 1 bịch | 14 | Themostat máy lạnh | 9 cái |
| 5 | Giắc ghim | 3 | 10 | CB 20A, Tắp lô điện | 5 cái | 15 | Themis máy lạnh | 9 cái |

- Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn;

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn :

- nhoùm 3 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

- moät moâ hình maùy laïnh vaø caùc thieát bò ñieän ñaáu hoaøn chænh.

Giaùo aùn soá : 	2			            	 Thôøi gian thöïc hieän :    15  tiết     Lôùp : 29 sv

Thöïc hieän ngaøy      thaùng         naêm 20

### TEÂN BAØI : ÑAÁU ÑIEÄN MAÙY LAÏNH

- Muïc ñích :

- Trình bày được cách đấu điện  maùy laïnh. Bieát caùch ño, kieåm tra, ñaáu daây

Yeâu caàu :

- Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc

- Myõ thuaät : Goïn gaøng

- An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :

- Vaät lieäu : sử dụng của bài 1

- Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm, vítpake, kềm cắt, kềm nhọn;

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn :

- nhoùm 3 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

- moät moâ hình maùy laïnh vaø caùc thieát bò ñieän ñaáu hoaøn chænh.

Giaùo aùn soá : 	3			            Thôøi gian thöïc hieän :    12  tiết     Lôùp :29 sv

Thöïc hieän ngaøy      thaùng         naêm 20

### TEÂN BAØI :   CÂN CHỈNH ỐNG MAO

- Muïc ñích :

- Trình bày được phương pháp cân chỉnh ống mao

Yeâu caàu : chọn đúng tiết diện ống .

- Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc

- Myõ thuaät : Goïn gaøng

- An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch

Noäi dung :  caùc phöông phaùp cân chỉnh ống mao.

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :

- Vaät lieäu :

| 1 | Ống mao 1 1,5 mm | 60 m | 6 | Ống đồng Þ 6 mm | 9 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bạc hàn | 18 que | 7 | Ống đồng Þ 10 mm | 9 m |
| 3 | Băng keo | 9 cuộn | 8 | Ống đồng Þ 16 mm | 1 m |
| 4 | Rắc co 6 | 18 cái | 9 |  |  |
| 5 | Phin lọc | 9 cái | 10 |  |  |

- Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vít pake, kềm cắt, kềm nhọn, bộ gia công, đồng hồ sạc ga ;

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :

- Vaät lieäu :  ống mao , bạc hàn.

- Duïng cuï : Maùy laïnh,, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn :

- nhoùm 3 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

- Moät maùy ñieàu hoøa cân cáp hoàn  chænh

Giaùo aùn soá : 	4		            	  	Thôøi gian thöïc hieän :    18 tiết	     Lôùp : 29sv

Thöïc hieän ngaøy            thaùng            20

### TEÂN BAØI : KỸ THUẬT HÀN TRONG SỬA CHỮA MÁY LẠNH

- Muïc ñích : Sau bài học này người học có khả năng thực hành hàn các đường ống trong máy lạnh

Yeâu caàu : Thực hiện thao tác hàn đúng trình tự .

- Kyõ thuaät : Thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät theo caùc böôùc höôùng daãn thöïc hieän.

- Myõ thuaät : Mối hàn chắc đẹp ,bóng .

- An toaøn : Khoâng ñöôïc  cháy nổ khi thực hiện

Noäi dung : hàn nối ống trong maùy laïnh

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :

- Vaät lieäu :

| 1 | Bạc hàn | 54 que | 6 | Ga maùy laïnh | 2 bình |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ống đồng Þ 6 mm | 27 m |  |  |  |
| 3 | Ống đồng Þ 10 mm | 27 m |  |  |  |
| 4 | Ống đồng Þ 13 mm | 27 m |  |  |  |
| 5 | Ty sạc ga | 18 cái |  |  |  |

- Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn, bộ gia công, đồng hồ sạc ga , vacuum ;

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn :

- nhoùm 3 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

- moät maùy laïnh coù ñaày ñuû caùc đường ống hàn ñuùng kyõ thuaät.

Giaùo aùn soá : 5				       		 Thôøi gian thöïc hieän :  9 tiết     Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy        thaùng         naêm 20

### TEÂN BAØI : VỆ SINH MÁY LẠNH

- Muïc ñích :

- Bieát caùch VỆ SINH máy  ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät.

Yeâu caàu :

- Kyõ thuaät : Caùc thao taùc ñuùng kyõ thuaät, ñuû. Caùc thieát bò khoâng bò hö hoûng, caùc thieát bò khoâng bò xì hôû

- Myõ thuaät : Goïn gaøng

- An toaøn : Khoâng ñöôïc ngaén maïch

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :

- Vaät lieäu :

| 1 | Giẻ lau | 1 kg |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Máy bơm nước | 1 bộ |  |  |  |

- Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn, Thieát bò vệ sinh máy;

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn :

- nhoùm 3 ngöôøi.

- Duïng cuï : Thieát bò vệ sinh máy , keàm, ñoàng hoà saïc

Saûn phaåm öùng duïng : máy đã vệ sinh .

Giaùo aùn soá : 	6		 		     Thôøi gian thöïc hieän :    12 tiết      Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy         thaùng         naêm 20

### TEÂN BAØI : VẬN HÀNH MAÙY LAÏNH

- Muïc ñích :

- Bieát caùch vân hành máy 1 cách trình tự  ñuùng kyõ thuaät

Yeâu caàu :

- Kyõ thuaät : thao taùc ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät, ño kieåm tra chính xaùc. Maùy ñaït ñoä laïnh, boá trí oáng goïn ñeïp

- Myõ thuaät : Goïn gaøng

- An toaøn : Khoâng ñöôïc xì, ngheït

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :

- Vaät lieäu :  không

- Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn,

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn :

- nhoùm 3 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

- moät maùy laïnh ñaõ vận hành  hoaøn chænh.

Giaùo aùn soá : 	7			                 Thôøi gian thöïc hieän :   12 tiết		     Lôùp :

Thöïc hieän ngaøy        thaùng         naêm 20

### TEÂN BAØI : CHẨN ĐOÁN HƯ HỎNG

- Muïc ñích :

- Bieát ñöôïc caùch xaùc ñònh vaø söõa chöõa pan cuûa maùy laïnh gia duïng

Yeâu caàu :

- Xaùc ñònh chính xaùc hö hoûng, söõa chöõa laïi ñaït yeâu caàu, thieát bò hoaït ñoäng chính xaùc, ñaït ñoä laïnh

Ñoà duøng thieát bò höôùng daãn :

- Vaät lieäu :

| 1 | Bạc hàn | 9 que |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ga máy | 3 kg |  |  |  |

- Duïng cuï : Maùy laïnh, Ñoàng hoà VOM,  Amper keàm,  vítpake, kềm cắt, kềm nhọn, bộ gia công, đồng hồ sạc ga, vacuum ;

Hình thöùc toå chöùc höôùng daãn :

- nhoùm 3 ngöôøi.

Saûn phaåm öùng duïng :

Moâ hình ñaõ söõa chöõa hoøan chænh.