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GIẤY ĐỀ NGHỊ
V/v : trang bị thiết bị an toàn lao động 
cho các xưởng thực tập tổ chuyên ngành
Kính gửi  :
· Ban giám Hiệu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
· Phụ trách Khoa nhiệt lạnh
Tổ chuyên ngành hiện quản lý 5 xưởng thực tập : G1.1.10, G1.1.11, G1.1.12, G1.1.13, G1.1.14.
Thực hiện chỉ thị của Ban giám Hiệu và Phụ trách Khoa về rà soát công tác an toàn lao động các trang thiết bị trong xưởng khi thực tập. Tổ đã thực hiện và xin đề xuất các vấn đề như sau:
1- Xưởng G1.1.10 : 
Cần bố trí lại nguồn chiếu sáng, ổ cắm có CB tổng để dễ quản lý.
Các CB 3 pha ( 7 bộ ) cần có tủ điện bên ngoài để che chắn bảo vệ.
Xây dựng nhà để bộ gió đá –ga cho bộ hàn di động, thay thế van giảm áp, van ga, van 1 chiều.
2- Xưởng G1.1.11 : 
Cần bố trí lại nguồn chiếu sáng, ổ cắm có CB tổng để dễ quản lý.
Các CB 3 pha ( 7 bộ ) cần có tủ điện bên ngoài để che chắn bảo vệ.
Thêm các đèn chiếu sáng và quạt thông gió.
Mở rộng cửa ra vào để đễ thoát hiểm.
3- Xưởng G1.1.12 : 
Cần bố trí lại nguồn chiếu sáng, ổ cắm có CB tổng để dễ quản lý.
Thêm các đèn chiếu sáng và quạt thông gió.
Các CB 3 pha ( 7 bộ ) cần có tủ điện bên ngoài để che chắn bảo vệ.
Thay thế 4 béc hàn, tay hàn khí , van giảm áp, van ga, van 1 chiều đã củ.
Xây dựng nhà để bộ gió đá –ga cho bộ hàn di động. 
4- Xưởng G1.1.13 : 
Các CB 3 pha ( 6 bộ ) cần có tủ điện bên ngoài để che chắn bảo vệ.
Thêm các đèn chiếu sáng và quạt thông gió.
Mở rộng cửa ra vào để đễ thoát hiểm.
5- Xưởng G1.1.14 : 
Các CB 3 pha ( 6 bộ ) cần có tủ điện bên ngoài để che chắn bảo vệ.
Thêm các đèn chiếu sáng và quạt thông gió.

				Tp HCM, ngày       tháng     năm 2019
						Phụ trách tổ
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