VẬT TƯ HỌC KỲ 2

Vật tư cần thiết cho Học phần Giảng dạy Thực tập Vận hành sửa chữa Hệ thống lạnh CN-

Cao đẳng kỹ thuật – Khóa 2013.- Số học sinh 28. ( nhóm 1)

PHẦN THỰC HÀNH : KHẢO SÁT SƠ ĐỒ NHIỆT

| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau | 1 | Kg |  |
| 2 | Sơn | 1 | Kg |  |
| 3 | Cọ | 3 | cây |  |
| 4 | Relay cao áp | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 5 | Relay thấp áp | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 6 | Relay áp suất dầu | 3 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 7 | Relay nhiệt độ | 3 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 8 | Relay lưu lượng | 3 | Cái | Sử dụng trong năm học |

PHẦN THỰC HÀNH : MÁY NÉN –THIẾT BỊ NGƯNG TỤ- BAY HƠI

| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ron máy nén | 1 | M2 |  |
| 2 | Keo AB | 2 | tuýp |  |
| 3 | Băng keo điện | 5 | Cuộn |  |
| 4 | Van tay | 10 | Cái | Φ21; Φ27 |
| 5 | Dầu máy nén | 10 | Lít |  |
| 6 | Gen cách nhiệt | 5 | Ống |  |

PHẦN THỰC HÀNH : THÁP GIẢI NHIỆT – BƠM NƯỚC

| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống nước | 10 | cây | Φ21; Φ27 |
| 2 | Keo dán ống PVC | 4 | Tiếp |  |
| 3 | Dây điện | 20 | m |  |
| 4 | Van nước | 5 | cái | Φ21; Φ27 |
| 5 | Bơm nước ½ HP;1 HP; | 2 | cái | Sử dụng trong năm học |

PHẦN THỰC HÀNH : THAO TÁC SỬA CHỮA

| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ga R22 | 1 | Bình | 22 kg |
| 2 | Ga R12 | 1 | Bình | 22 kg |
| 3 | Bạc hàn | 20 | Cây | 1 cây/hs |
| 4 | Ống đồng Φ6 | 30 | m | 1,5 m/hs |
| 5 | Ống đồng Φ10 | 15 | m | 1 m/hs |
| 6 | Ống đồng Φ13 | 10 | m | 0.5 m/hs |
| 7 | Van tiết lưu | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 8 | Phin lọc | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 9 | Van 3 ngã | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 10 | Van điện từ | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |

TỔNG SỐ VẬT TƯ CẦN VẬT TƯ HỌC KỲ 2

Vật tư cần thiết cho Học phần Giảng dạy Thực tập Vận hành sửa chữa Hệ thống lạnh CN-

Cao đẳng kỹ thuật – Khóa 2013.- Số học sinh 56. ( 2 nhóm )

| STT | THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | TỔNG SỐ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giẻ lau | Kg | 2 |  |
| 2 | Sơn | Kg | 1 |  |
| 3 | Cọ | cây | 3 |  |
| 4 | Relay cao áp | Cái | 4 | Sử dụng trong năm học |
| 5 | Relay thấp áp | Cái | 4 | Sử dụng trong năm học |
| 6 | Relay áp suất dầu | Cái | 3 | Sử dụng trong năm học |
| 7 | Relay nhiệt độ | Cái | 3 | Sử dụng trong năm học |
| 8 | Relay lưu lượng | Cái | 3 | Sử dụng trong năm học |
| 9 | Ron máy nén | M2 | 1 |  |
| 10 | Keo AB | tuýp | 2 |  |
| 11 | Băng keo điện | Cuộn | 5 |  |
| 12 | Van tay | Cái | 10 | Φ21; Φ27 |
| 13 | Dầu máy nén | Lít | 10 |  |
| 14 | Ống nước | cây | 10 | Φ21; Φ27 |
| 15 | Keo dán ống PVC | Tiếp | 4 |  |
| 16 | Gen cách nhiệt | Ống | 10 |  |
| 17 | Dây điện | m | 60 | Dây đôi 32 |
| 18 | Van nước | cái | 5 | Φ21; Φ27 |
| 19 | Bơm nước ½ HP;1 HP; | cái | 2 | Sử dụng trong năm học |
| 20 | Ga R22 | Bình | 1 | 22 kg |
| 21 | Ga R12 | Bình | 1 | 22 kg |
| 22 | Bạc hàn | Cây | 40 | 1 cây/hs |
| 23 | Ống đồng Φ6 | m | 60 | 1,5 m/hs |
| 24 | Ống đồng Φ10 | m | 30 | 1 m/hs |
| 25 | Ống đồng Φ13 | m | 20 | 0.5 m/hs |
| 26 | Van tiết lưu | Cái | 4 | Sử dụng trong năm học |
| 27 | Phin lọc | Cái | 4 | Sử dụng trong năm học |
| 28 | Van 3 ngã | 4 | 4 | Sử dụng trong năm học |
| 29 | Van điện từ | 4 | 4 | Sử dụng trong năm học |