VẬT TƯ HỌC KỲ 1

Vật tư  Học phần Giảng dạy Thực tập TRANG BỊ ĐIỆN Hệ thống lạnh CN-

TCCN – Khóa 2014			Số học sinh 40.

PHẦN THỰC HÀNH : CÁC LOẠI THIẾT BỊ BẢO VỆ

| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relay áp suất cao | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 2 | Relay áp suất thấp | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 3 | Relay áp suất dầu | 2 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 4 | Relay lưu lượng | 2 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 5 | Relay nhiệt độ | 4 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 6 | Relay nhiệt | 8 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 7 | Relay trung gian loại 8 chân + đế | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 8 | Relay trung gian loại 14 chân + đế | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 9 | Timer + đế | 5 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 10 | Đèn báo 220V | 12 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 11 | Chuông báo 220V | 5 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 12 | Băng keo điện | 5 | Cuộn |  |
| 13 | Băng keo giấy | 5 | Cuộn |  |
| 14 | Dây điện đơn Φ12 | 40 | m | 1 m/hs |
| 15 | Dây điện đôi 24 | 120 | m | 3 m/hs |
| 15 | Công tắc tơ | 20 | Cái | Sử dụng trong năm học |

PHẦN THỰC HÀNH : ĐẤU MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ ĐỘNG LỰC

| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn báo 220V | 12 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 2 | Chuông báo 220V | 5 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 3 | Băng keo điện | 5 | Cuộn |  |
| 4 | Băng keo giấy | 5 | Cuộn |  |
| 5 | Dây điện đơn Φ12 | 40 | m | 1 m/hs |
| 6 | Dây điện đôi 24 | 120 | m | 3 m/hs |
| 7 | Nút nhấn đơn | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 8 | Nút nhấn kép | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 9 | Công tắc 2 chấu | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 10 | Công tắc 3 chấu | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 11 | Đominô 5A- 12 chấu | 20 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 12 | CB 3 pha | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 13 | CB 1 pha | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |