| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Relay áp suất cao | 1 | Cái |  |
| 2 | Relay áp suất thấp | 1 | Cái |  |
| 3 | Relay áp suất dầu | 1 | Cái |  |
| 4 | Relay lưu lượng | 2 | Cái |  |
| 5 | Relay nhiệt độ | 2 | Cái |  |
| 6 | Relay nhiệt | 4 | Cái |  |
| 7 | Relay trung gian loại 8 chân + đế | 2 | Cái |  |
| 8 | Relay trung gian loại 14 chân + đế | 2 | Cái |  |
| 9 | Timer + đế | 5 | Cái |  |
| 10 | Đèn báo 220V | 30 | Cái |  |
| 11 | Chuông báo 220V | 5 | Cái |  |
| 12 | Băng keo điện | 10 | Cuộn |  |
| 13 | Băng keo giấy | 10 | Cuộn |  |
| 14 | Dây điện đơn Φ12 | 100 | m |  |
| 15 | Dây điện đôi 24 | 100 | m |  |
| 16 | Công tắc tơ | 5 | Cái |  |
| 17 | Đominô 5A- 12 chấu | 30 | Cái |  |
| 18 | Đominô 20A- 12 chấu | 10 | Cái |  |
| 19 | Công tắc 3 vị trí | 5 | Cái |  |
| STT | THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| 1 | Bộ công tắc ML | cái | 5 | Sử dụng trong năm học |
| 2 | Tụ ngậm lốc 15-30 MF | cái | 5 | Sử dụng trong năm học |
| 3 | Tụ ngậm quạt 2-4MF | cái | 5 | Sử dụng trong năm học |
| 4 | Tụ đề- 100-200 MF | cái | 2 | Sử dụng trong năm học |
| 5 | Dầu máy nén GA 22 | Lít | 5 |  |
| 6 | Dây điện đôi 32 | m | 60 | 2 m/hs |
| 7 | Băng keo điện | Cuộn | 10 |  |
| 8 | Phích cắm | Cái | 10 |  |
| 9 | Giắc ghim | Bịch | 2 |  |
| 10 | Cáp máy lạnh | m | 30 | 1mm; 1,2mm ; 1m/hs |
| 11 | Ống đồng Φ6 | m | 60 | 2 m/hs |
| 12 | Ống đồng Φ16 | m | 3 |  |
| 13 | Ống đồng Φ10 | m | 60 |  |
| 14 | Ống đồng Φ13 | m | 15 |  |
| 15 | Bạc hàn | Cây | 60 | 2 cây/hs |
| 16 | Rắc co Φ6 | cái | 20 |  |
| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| 1 | Dầu máy nén 410A | 5 | Lít | Sử dụng trong năm học |
| 2 | Board mạch khiển ML | 2 | cái | Sử dụng trong năm học |
| 5 | Tụ ngậm lốc | 4 | cái | Sử dụng trong năm học |
| 6 | Tụ ngậm quạt | 4 | cái | Sử dụng trong năm học |
| 7 | Tụ đề | 4 | cái | Sử dụng trong năm học |
| 8 | Rắc co Φ6 | 20 | cái | Sử dụng trong năm học |
| 9 | Rắc co Φ10 | 20 | cái | Sử dụng trong năm học |
| 10 | Van 2 ngã | 10 | cái | Sử dụng trong năm học |
| 11 | Van 3 ngã | 10 | cái | Sử dụng trong năm học |
| 12 | Ống đồng Φ6 | 60 | m |  |
| 13 | Bạc hàn | 15 | Cây |  |
| 14 | Ống đồng Φ10 | 60 | m |  |
| 15 | Ống đồng Φ13 | 15 | m |  |
| 16 | Dây điện đôi 32 | 100 | m |  |
| 17 | Băng keo điện | 10 | Cuộn |  |
| 18 | Phích cắm | 10 | Cái |  |
| 19 | Dây điện đơn Φ20 | 40 | m |  |
| STT | THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| 1 | Dây điện đôi 32 | m | 20 |  |
| 2 | Băng keo điện | Cuộn | 5 |  |
| 3 | Phích cắm | Cái | 10 |  |
| 4 | Giắc ghim | Bịch | 1 |  |
| 5 | Cáp tủ lạnh | m | 20 |  |
| 6 | Ống đồng Φ6 | m | 30 |  |
| 7 | Ống đồng Φ16 | m | 1 |  |
| 8 | Bạc hàn | Cây | 20 |  |
| 9 | Rắc co Φ6 | cái | 10 |  |
| STT | THIẾT BỊ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | Tụ ngậm lốc 15-30 MF | cái | 2 | Sử dụng trong năm học |
| 3 | Tụ ngậm quạt 2-4MF | cái | 2 | Sử dụng trong năm học |
| 4 | Tụ đề- 100-200 MF | cái | 2 | Sử dụng trong năm học |
| 5 | Dầu máy nén GA 22 | Lít | 5 |  |
| 6 | Dầu máy nén GA 12 | Lít | 5 |  |
| 7 | Dây điện đôi 32 | m | 50 |  |
| 8 | Băng keo điện | Cuộn | 10 |  |
| 9 | Phích cắm | Cái | 10 |  |
| 10 | Giắc ghim | Bịch | 2 |  |
| 11 | Cáp máy lạnh | m | 20 | 1mm; 1,2mm ; |
| 12 | Cáp tủ lạnh | m | 20 |  |
| 13 | Ống đồng Φ6 | m | 60 |  |
| 14 | Ống đồng Φ16 | m | 2 |  |
| 15 | Ống đồng Φ10 | m | 60 |  |
| 16 | Bạc hàn | Cây | 40 |  |
| 17 | Rắc co Φ6 | cái | 20 |  |
| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| 1 | Relay trung gian loại 8 chân + đế | 20 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 2 | Relay trung gian loại 14 chân + đế | 20 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 3 | Timer + đế | 15 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 4 | Băng keo điện | 15 | Cuộn |  |
| 5 | Băng keo giấy | 15 | Cuộn |  |
| 6 | Dây điện đơn Φ12 | 60 | m | 2 m/hs |
| 7 | Dây điện đôi 24 | 100 | m | 3 m/hs |
| 8 | Công tắc tơ | 6 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 9 | Đominô 5A- 12 chấu | 30 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 10 | Đominô 20A- 12 chấu | 12 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 11 | Ống đồng Φ6 | m | 90 |  |
| 12 | Ống đồng Φ16 | m | 6 |  |
| 13 | Ống đồng Φ10 | m | 90 |  |
| 14 | Bạc hàn | Cây | 100 |  |
| 15 | Rắc co Φ6 | cái | 30 |  |
| 16 | Rắc co Φ10 | cái | 30 |  |
| STT | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ TÍNH | GHI CHÚ |
| 1 | Relay trung gian loại 8 chân + đế | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 2 | Relay trung gian loại 14 chân + đế | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 3 | Timer + đế | 5 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 4 | Băng keo điện | 10 | Cuộn |  |
| 5 | Băng keo giấy | 10 | Cuộn |  |
| 6 | Dây điện đơn Φ12 | 100 | m | 2 m/hs |
| 7 | Dây điện đôi 24 | 100 | m | 3 m/hs |
| 8 | Công tắc tơ | 5 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 9 | Đominô 5A- 12 chấu | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 10 | Đominô 20A- 12 chấu | 10 | Cái | Sử dụng trong năm học |
| 11 | Máy biến áp 1A-110V-220V |  |  |  |
| 12 | Máy biến áp 3 pha 380V-220V |  |  |  |