|  | ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT |
| --- | --- |
| 1. Tên học phần: | TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH |
| 2. Mã học phần: |  |
| 3. Số tín chỉ: | 2(2,0,4) |
| 4. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 1 Hệ TCCN 12+2 |

5. Phân bố thời gian

- Lên lớp: 30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết

- Thực hành:   0  tiết

- Tự học: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Nhập môn tin học.

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức để giải thích, sửa chữa bảo trì các thiết bị tự động, bảo vệ  trong các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp..

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Học phần Tự động hóa hệ thống lạnh cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các cấu tạo, hoạt động của các thiết bị phục vụ trong việc bảo vệ, điều chỉnh, điều khiển các hệ thống lạnh. Giải thích phương pháp hoạt động của các HTL này.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập

-Sách, giáo trình chính:

[1].   Tự động hóa hệ thông lạnh   -  Nguyễn đức Lợi  -  Nhà xuất bản Giáo dục.- Hà Nội. 2000.

[2].  Tự động điều khiển các quá trình nhiệt lạnh  -  Th.S Nguyễn Tấn Dũng- TS. Trịnh Văn Dũng

( Đồng chủ biên)-  Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh- 2009.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận: có

- Kiểm tra thường xuyên

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

| CHƯƠNG | TÊN CHƯƠNG | LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệm vụ, sơ đồ, phân loại | 6 | 0 |
| 2 | Tự động hóa máy nén lạnh | 9 | 0 |
| 3 | Tự động hóa thiết bị ngưng tụ | 6 | 0 |
| 4 | Tự động hóa thiết bị bay hơi | 9 | 0 |
| Tổng cộng: |  | 30 | 0 |

1. NHIỆM VỤ, SƠ ĐỒ, PHÂN LOẠI

### 1.1. Đại cương

### 1.2. Sơ đồ mạch điều chỉnh

### 1.2.1. Định nghĩa

### 1.2.2. Các ví dụ

### 1.3. Yêu cầu và nhiệm vụ

### 1.4. Phân loại

2. TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN LẠNH

### 2.1. Đại cương

### 2.2. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén piston

### 2.2.1. Đóng ngắt máy nén ON-OFF

### 2.2.2. Tiết lưu hơi hút

### 2.2.3 Xả hơi nén về phía hút

### 2.2.3.1 Dùng van Bypass

### 2.2.3.2 Phun lỏng trực tiếp

### 2.2.3.3 Xả hơi từ Bình chứa về đường hút

### 2.2.3.4 Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi

### 2.2.3.5 Xả ngược trong đầu xi lanh

### 2.3. Tự động bảo vệ máy nén lạnh

2.3.1. Đại cương

2.3.2. Bảo vệ áp suất đầu đẩy

2.3.2.1 Đặc điểm

2.3.2.2 Cách cài đặt

2.3.2.3 Vị trí lắp đặt

2.3.3. Bảo vệ áp suất  đầu hút

2.3.3.1 Đặc điểm

2.3.3.2 Cách cài đặt

2.3.3.3 Vị trí lắp đặt

2.3.3.4  Mạch bảo vệ liên động HP và LP.

2.3.4 Tự động bảo vệ áp lực dầu bôi trơn.

2.3.4.1 Đặc điểm

2.3.4.2  Các nguyên nhân làm Poil bị giảm

2.3.4.3 Tự động bảo vệ nhiệt độ dầu trong carte máy nén.

2.3.5. Bảo vệ Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén.

2.3.6. Bảo vệ Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây động cơ.

2.3.7  Bảo vệ nước làm mát đầu máy nén

3. TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ NGƯNG TỤ

3.1. . Đại cương

3.2. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước

3.2.1. Tự động hoá Bình Ngưng bằng van AW

3.2.1.1  Đặc điểm

3.2.1.2  Hoạt động

3.2.2 Tự động hóa bình ngưng nước tuần hoàn

3.2.2.1  Bypass nước

3.2.1.2  Sử dụng nhiều bơm

3.3. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt gió

3.3.1. Điều chỉnh phía môi chất

3.3.1.1  Phương pháp Alco

3.3.1.2  Phương pháp Danfoss

3.3.2. Điều chỉnh phía không khí

3.3.2.1  Đóng ngắt quạt gió qua tín hiệu áp suất hoặc nhiệt độ.

3.3.2.2  Điều chỉnh lưu lượng gió bằng clape.

3.3.2.3  Điều chỉnh động cơ quạt bằng máy biến tần số.

4. TỰ ĐỘNG HÓA THIẾT BỊ BAY HƠI

### 4.1. Đại cương

### 4.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi.

### 4..2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút

### 4.2.2. Điều chỉnh bằng van tiết lưu điện tử (RTC)

### 4.2.3. Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ

### 4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao

### 4.3. Một số sơ đồ cấp lỏng cho TBBH

### 4.3.1. Cấp lỏng dàn bay hơi Freon loại nhỏ

### 4.3.2. Cấp lỏng dàn bay hơi Freon loại lớn

### 4.3.3. Cấp lỏng cho nhiều dàn bay hơi nhờ cột lỏng.

### 4.3.4. Cấp lỏng cho  dàn bay hơi nhờ Bơm tuần hoàn.

### 4.4. Bảo vệ thiết bị bay hơi

### 4.4.1. Đại cương

### 4.4.2. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi NH3

### 4.4.3. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi freon

### 4.4.4. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở dàn bay hơi NH3

### 4.4. Bảo vệ thiết bị bay hơi không bị đóng băng chất tải lạnh

### Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2015

### Trưởng đơn vị đào tạo 	                                Trưởng bộ môn