Đề 1:

1/ Trình bày các mục đích chính của việc tự động hóa thiết bị bay hơi.

2/ Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ:

a/ Xác định tên các thiết bị có đánh số từ 1 đến 10

b/  Công dụng của thiết bị số 7.

c/ Trình bày hoạt động cấp lỏng của sơ đồ hình bên.

Đề 2:

1/ Trình bày các chỉ tiêu đánh giá mức độ cấp lỏng cho thiết bị bay hơi.

2/ Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ:

a/ Xác định tên các thiết bị có đánh số từ 1 đến 10

b/  Công dụng của thiết bị số 7.

c/ Trình bày hoạt động cấp lỏng của sơ đồ hình bên.

.

Đề 3:

1/ Trình bày các phương pháp cấp lỏng cho thiết bị bay hơi.

2/ Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ:                      a/ Xác định tên các thiết bị có đánh số từ 1 đến 10

b/  Công dụng của thiết bị số 2

c/ Trình bày hoạt động của sơ đồ.

Đề 4:

1/ Nêu các nguyên nhân gây ra chế độ vận hành nguy hiểm ở TBBH ?

2/ Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ:

a/ Xác định tên các thiết bị có đánh số từ 1 đến 10

b/  Công dụng của thiết bị số 8

c/ Trình bày hoạt động của sơ đồ.

Đề 5:

1/Trong hệ thống  lạnh việc cấp lỏng cho dàn bay hơi dựa theo Độ quá nhiệt hơi hút người ta thường sử dụng thiết bị gì? Hãy cho biết vị trí lắp đặt và hoạt động của thiết bị đó.

2/ Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ:

a/ Xác định tên các thiết bị có đánh số từ 1 đến 10

b/  Công dụng của thiết bị số 1.

c/ Trình bày hoạt động cấp lỏng của sơ đồ hình bên.

Đề 6 :

1/ Trình bày các chỉ tiêu đánh giá mức độ cấp lỏng cho thiết bị bay hơi.

2/ Cho sơ đồ cấp lỏng như hình vẽ:

a/ Xác định tên các thiết bị có đánh số từ 1 đến 10

b/  Công dụng của thiết bị số 7.

c/ Trình bày hoạt động cấp lỏng của sơ đồ hình bên.