Nhóm : Ngành Công nghệ  Nhiệt lạnh	- Tên : 1/ Đặng Thế Huân

2/

BÀI LÀM

A-Tên nghề: Lắp đặt thiết bị lạnh

1	Các mô đun kỹ thuật cơ sở

MH 	Dung sai lắp ghép

MH 	Cơ sở thuỷ khí và máy thuỷ khí

MH 	Tổ chức sản xuất

2	Các mô đun chuyên môn nghề

MĐ 	Lắp đặt hệ thống máy lạnh thương nghiệp

MĐ 	Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp

MĐ 	Lắp đặt hệ thống điều hòa không khí trung tâm

B- Chọn mô đun: Lắp đặt hệ thống máy lạnh công nghiệp.

SốTT	   Tên các bài trong mô đun

1	Tên bài 1: Cấu tạo, phân loại

2	Tên bài 2: Tính chọn thiết bị

3	Tên bài 3: Lắp đặt máy nén

4	Tên bài 4: Lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt

5	Tên bài 5: Lắp đặt thiết bị tiết lưu

6	Tên bài 6: Lắp đặt đường ống

7	Tên bài 7: Lắp đặt thiết bị điện

8	Tên bài 8: Lắp đặt thiết bị phụ

9	Tên bài 9: Lắp đặt kho, bể lạnh

10	Tên bài 10: Thử kín hệ thống

11	Tên bài 11: Hút chân không nạp ga

12	Tên bài 12: Hoàn thiện hệ thống

C- Chọn Bài 3: Lắp đặt máy nén

Mục tiêu của bài:

-	Trình bày được trình tự lắp đặt máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Nêu được các loại máy nén của các hệ thống máy lạnh công nghiệp thường gặp.

-	Lắp đặt được máy nén của hệ thống máy lạnh công nghiệp .

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc trong công việc

D- Nội dung

1. Các yêu cầu chung

2. Lắp đặt khung, bệ đỡ

3. Lắp khung, bệ đỡ máy

4. Chống rung

5. Lắp máy nén

6. Căn chỉnh, cố định máy nén

7. Kết nối phụ kiện