| 1. Tên học phần: | BƠM QUẠT MÁY NÉN |
| --- | --- |
| 2. Mã học phần: | DLANH201 |
| 3. Số tín chỉ: | 2(2,0,4) |
| 4. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 2 |

5. Phân bố thời gian

- Lên lớp: 30 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm:   0 tiết

- Thực hành:  0 tiết

- Tự học: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Cơ học chất lưu.

7. Mục tiêu của học phần

- Trình bày được cấu tạo và hoạt động các loại bơm chất lỏng và chất khí.

- Trình bày được cấu tạo và hoạt động các loại quạt.

- Trình bày được cấu tạo và hoạt động máy nén sử dụng.

- Giải được các bài tập và tính toán được cơ bản các loại bơm, quạt, máy nén .

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Mô tả nguyên lý làm việc, kết cấu, lắp đặt và kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng sửa chữa các loại bơm, quạt, máy nén thường dùng.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

10. Tài liệu học tập

-Sách, giáo trình chính:

[1]. Lê Xuân Hòa, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Lý thuyết và thực hành Bơm,quạt, máy nén- NXB Đà nẵng  - 2005.

-Tài liệu tham khảo:

[2]. Nguyễn Văn May - Bơm, quạt, máy nén – NXB  khoa học và kỹ thuật, Hà Nội – 1997.

[3]. Nguyễn Hữu chí - 1000 bài toán thủy khí động lực - NXB giáo dục, Hà Nội – 1998.

[4 ]. Bộ môn thuỷ khí động lực - Giáo  trình thuỷ lực và máy bơm  - Trường ĐHBK HN 1968.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm

- Tiểu luận: có

- Kiểm tra thường xuyên

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

13. Nội dung chi tiết học phần

| CHƯƠNG | TÊN CHƯƠNG | LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khái niệm chung về máy thủy khí | 6 | 0 |
| 2 | Các dạng bơm cánh dẫn và thể tích | 10 | 0 |
| 3 | Các khái niệm và phân loại quạt | 4 | 0 |
| 4 | Máy nén | 10 | 0 |
| Tổng cộng: |  | 30 | 0 |

1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY THỦY LỰC

### 1.1. Khi niệm chung về máy thủy khí. Các nguyên lý làm việc của máy thủy lực.

1.1.1. Khái niệm

### 1.1.2. Phân loại.

### 1.2. Các nguyên lý làm việc của máy thủy lực.

1.2.1. Nguyên lý thể tích

### 1.2.2. Nguyên lý li tâm

### 1.2.3 Nguyên lý cánh nâng

### 1.2.4 Nguyên lý phun tia.

### 1.3. Các thông số cơ bản.

### 1.3.1 Các thông số

### 1.3.2 Hiện tượng xâm thực

### 1.3.3 Bài tập

2. CÁC DẠNG BƠM CÁNH DẪN VÀ THỂ TÍCH

2.1. Bơm ly tâm

2.1.1 Cấu tạo

2.1.2 Nguyên lý làm việc

2.1.3 Lý thuyết cơ bản của bơm ly tâm.

2.1.4 Các đường đặc tính

2.1.5 Điểm làm việc và sự điều chỉnh bơm.

2.1.4 Ghép bơm

2.2. Bơm hướng trục

2.2.1 Khái niệm

2.2.2 Nguyên lý làm việc

2.2.3 Đặc tính

2.2.4 Kết cấu của bơm hướng trục

### 2.3  Bơm thể tích

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Bơm piston

2.3.3 Bơm rotor

2.3.4 Bơm bánh răng

2.3.5 Bơm trục vít

3. CÁC KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI QUẠT

### 3.1  Khái niệm

3.1.1 Khái niệm

3.1.2 Các hệ thống quạt

3.1.3 Phân loại

### 3.2  Cấu tạo của 1 số loại quạt

3.2.1 Quạt ly tâm

3.2.2 Quạt hướng trục

3.2.3 Các đặc tính số đo của quạt.

3.2.4 Tính chọn quạt gió

4. MÁY NÉN

4.1. Khái niệm chung

4.1.1 Định nghĩa

4.1.2 Phân loại

### 4.2. Máy nén Piston

4.2.1 Cấu tạo

4.2.2 Nguyên lý

4.2.3 Các dạng máy nén

### 4.3. Máy nén Piston

4.3.1 Cấu tạo

4.3.2 Nguyên lý

4.3.3 Các dạng máy nén

### 4.4. Máy nén Trục vít

4.4.1 Cấu tạo

4.4.2 Nguyên lý

4.4.3 Các dạng máy nén

### Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

### Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn