| 1. Tên học phần: | KỸ THUẬT LẠNH ỨNG DỤNG . |
| --- | --- |
| 2. Mã học phần: | DLANH215 |
| 3. Số tín chỉ: | 2(2,0,4) |
| 4. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 3 |
| 5. Phân bố thời gian: - Lên lớp: 30 tiết - TT phòng thí nghiệm: 0 tiết - Thực hành: 0 tiết - Tự học: 60 tiết |  |
| 6 . Điều kiện tiên quyết: Môn học này được học sau khi sinh viên đã học xong môn Kỹ thuật lạnh, Thiết kế lắp đặt trạm lạnh, Điều hòa không khí, Trang bị điện hệ thống lạnh. |  |
| 7. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: nhận biết và thông hiểu, tính toán được các hệ thống lạnh ứng dụng trong thực tế thường gặp. |  |
| 8. Mô tả vắn tắt học phần: Nội dung chủ yếu trình bày lý thuyết sơ đồ hệ thống lạnh (sơ đồ nhiệt, sơ đồ mạch điện), cách tính phụ tải nhiệt, thiết kế thi công, sửa chữa các hệ thống lạnh ứng dụng trong thực tế. |  |
| 9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. |  |
| 10. Tài liệu học tập: - Sách, giáo trình chính Giáo trình Kỹ thuật lạnh ứng dụng (Tổ điện lạnh – Khoa Động lực – Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng). - Sách, tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Đức Lợi, Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh, NXB khoa học và kỹ thuật, 1999. [2] Lê Xuân Hòa, Giáo trình kỹ thuật lạnh, Giáo trình trường ĐH SPKT Tp.HCM, 2007. [3] Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM, 2006. [4] Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007. |  |
| 11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp: có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên. - Thảo luận theo nhóm - Tiểu luận - Kiểm tra thường xuyên - Thi giữa học phần - Thi kết thúc học phần - Khác: theo yêu cầu của giảng viên |  |
| 12. Thang điểm thi: Theo qui chế tín chỉ |  |
| 13. Nội dung chi tiết học phần CHƯƠNG; TÊN CHƯƠNG; LÝ THUYẾT; THỰC HÀNH. 1; Hệ thống lạnh một cấp; 18; 10. 2; Hệ thống lạnh hai cấp; 12; 10. Tổng cộng:; 30; 0. ### 1. HỆ THỐNG LẠNH MỘT CẤP ### 1.1.Tủ lạnh gia dụng ### 1.1.1. Phân loại ### 1.1.2. Nguyên lý hoạt động ### 1.1.3 Thông số kỹ thuật ### 1.1.4. Các hư hỏng thường gặp ### 1.2. Xe vận tải lạnh ### 1.2.1. Phân loại ### 1.2.2. Nguyên lý hoạt động ### 1.2.3 Thông số kỹ thuật ### 1.2.4 Các hư hỏng thường gặp ### 1.3. Máy điều hòa không khí ### 1.3.1. Phân loại ### 1.3.2. Nguyên lý hoạt động ### 1.3.3 Thông số kỹ thuật ### 1.3.4 Các hư hỏng thường gặp ### 1.3.5 Tính phụ tải,chọn thiết bị lạnh. ### 1.4. Hệ thống làm lạnh bia ### 1.4.1. Phân loại ### 1.4.2. Nguyên lý hoạt động ### 1.4.3 Thông số kỹ thuật ### 1.4.4 Các hư hỏng thường gặp ### 1.5. Máy sản xuất nước đá ### 1.5.1. Phân loại ### 1.5.2. Nguyên lý hoạt động ### 1.5.3 Thông số kỹ thuật ### 1.5.4 Các hư hỏng thường gặp ### 1.5.5 Kỹ thuật pha nước muối ### 1.5.6 Tính phụ tải,chọn thiết bị lạnh. ### 1.6. Kho lạnh bảo quản ### 1.6.1. Phân loại ### 1.6.2. Nguyên lý hoạt động ### 1.6.3 Thông số kỹ thuật ### 1.6.4 Các hư hỏng thường gặp ### 1.6.5 Kỹ thuật sắp xếp hàng trong kho ### 1.6.6 Kỹ thuật cách nhiệt, cách ẩm ### 2. HỆ THỐNG LẠNH HAI CẤP NÉN ### 2.1 Kho cấp đông ### 2.1.1 Nguyên lý hoạt động ### 2.1.2 Thông số kỹ thuật ### 2.1.3 Các hư hỏng thường gặp ### 2.2 Tủ cấp đông tiếp xúc ### 2.2.1. Phân loại ### 2.2.2. Nguyên lý hoạt động ### 2.2.3 Thông số kỹ thuật ### 2.2.4 Các hư hỏng thường gặp ### 2.2.5 Nguyên lý ben nâng hạ ### 2.3. Tủ cấp đông gió ### 2.3.1. Phân loại ### 2.3.2 Nguyên lý hoạt động ### 2.3.3 Thông số kỹ thuật ### 2.3.4 Các hư hỏng thường gặp ### 2.4. Tủ cấp đông IQF ### 2.4.1. Phân loại ### 2.4.2. Nguyên lý hoạt động ### 2.4.3 Thông số kỹ thuật ### 2.4.4 Các hư hỏng thường gặp |

|  | Tp HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2014 |
| --- | --- |
| Trưởng đơn vị đào tạo | Trưởng bộ môn |