| 1.Tên học phần: | THỰC TẬP VẬN HÀNH SỬA CHỮA LẠNH CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| 2. Mã học phần: | DLANH214 |
| 3. Số tín chỉ: | 2(0,2,2) |
| 4. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 3 |

### 5. Phân bố thời gian

- Lý thuyết: 0 tiết

- Thực tập phòng thí nghiệm: 0 tiết

- Thực hành: 60 tiết

- Tự học: 60 tiết

### 6. Điều kiện tiên quyết: Thực tập điện lạnh cơ bản. Thực tập sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng

### 7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: nhận biết và đánh giá tình trạng của 1 hệ thống lạnh công nghiệp.

Môn học trang bị kỹ năng để sinh viên nắm vững các thao tác sử dụng các thiết bị chuyên dùng trong việc chẩn đoán và sửa chữa hệ thống máy lạnh công nghiệp.

### 8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Nội dung chủ yếu trình bày phương pháp nhận biết các thiết bị chính và phụ của hệ thống lạnh. Thực hiện các kỹ năng vận hành và đánh giá tình trạng hệ thống

### 9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

### 10. Tài liệu học tập

-Sách, giáo trình chính:

Giáo trình Thực tập vận hành sửa chữa lạnh công nghiệp của Tổ điện lạnh –Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng.

-Tài liệu tham khảo

[1] TS. Nguyễn Đức Lợi – Hướng dẫn thiết kế hệ thống lạnh- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật -1999.

[2] Trần Thế San -Nguyễn Đức phấn – Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản Đà nẳng-2001.

[3] Trần Thế San -Nguyễn Đức phấn – Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh- Nhà xuất bản Đà nẳng-2001

[4] TS. Nguyễn Đức Lợi – Máy và thiết bị lạnh- Nhà xuất bản giáo dục -1997.

### 11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thi thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó theo quy định.

- Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành.

### 12. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

### 13. Nội dung chi tiết học phần

| CHƯƠNG | TÊN CHƯƠNG | LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát các sơ đồ và kiểm tra các thiết bị hệ thống lạnh. | 0 | 10 |
| 2 | Trình tự vận hành và xác định các thông số trong hệ thống lạnh | 0 | 10 |
| 3 | Phương pháp điều chỉnh thông số của hệ thống lạnh. | 0 | 10 |
| 4 | Phương pháp thực hiện các kỹ năng sửa chữa cơ bản. | 0 | 10 |
| 5 | Phương pháp xác định các hư hỏng. | 0 | 10 |
| 6 | Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh. | 0 | 10 |
| Tổng cộng: |  | 0 | 60 |

### 1. KHẢO SÁT CÁC SƠ ĐỒ VÀ KIỂM TRA CÁC THIẾT BỊ HỆ THỐNG LẠNH.

### 1.1. Máy nén

### 1.2. Thiết bị phụ

### 1.3. Mạch điện

### 2. TRÌNH TỰ VẬN HÀNH VÀ XÁC ĐịNH CÁC THÔNG SỐ TRONG HỆ THỐNG LẠNH

### 2.1. Thao tác vận hành.

### 2.2. Thao tác dừng máy

### 2.3. Xác định thông số

### 3. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ CỦA HỆ THỐNG LẠNH

### 3.1. Thao tác điều chỉnh thiết bị điện và bảo vệ.

### 3.2. Thao tác điều chỉnh thiết tiết lưu

### 4. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÁC KỸ NĂNG SỬA CHỮA CƠ BẢN.

### 4.1. Thao tác nạp ga, nạp dầu

### 4.2. Thao tác nhốt ga, xả khí

### 4.3. Thao tác xử lý ngập dịch.

### 5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC HƯ HỎNG .

### 5.1. Thao tác kiểm tra xác định hư hỏng.

### 5.2. Thao tác khắc phục.

### 6.  PHƯƠNG PHÁP BẢO TRÌ THIẾT BỊ LẠNH.

### 6.1. Thao tác Kiểm tra

### 6.2. Thao tác Bảo trì.

### Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

### Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn