| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T2)/ TRUNG CẤP (T4)

Học phần: BƠM QUẠT MÁY NÉN

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 123

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

- Bài thi này gồm 40 câu, mỗi câu 0,25 điểm.

Câu 1:	Biện pháp khắc phục tiếng ồn trong quạt

A.	Đặt thêm ống tăng áp hình côn ngay sau ống xoắn ốc

B.	Đặt thêm ống giảm áp ngay sau ống xoắn ốc

C.	Nối dài cửa ra của quạt.

D.	   Tất cả đều đúng

Câu 2:	Không nằm trong nhóm máy nén thể tích là:

A.	Máy nén pittông

B.	Máy nén ly tâm

C.	Máy nén trục vít

D.	   Máy nén xoắn ốc

Câu 3:	Khi ghép hai bơm 1 và 2 nối tiếp liền nhau theo thứ tự cần chú ý.

A.	Bơm 2 phải có lưu lượng lớn hơn bơm 1

B.	Bơm 2 phải làm việc với áp suất thấp hơn bơm 1

C.	Bơm 2 phải có lưu lượng thấp hơn bơm 1

D.	   Bơm 2 phải làm việc với áp suất cao hơn bơm 1

Câu 4:	Đối với quạt ly tâm, khi có cùng số vòng quay, bánh công tác có cánh dẫn cong về phía trước sẽ có áp lực cao hơn bánh công tác có cánh thẳng hoặc cong về phía sau, nhưng

A.	Hiệu suất thủy lực sẽ cao hơn

B.	Hiệu suất thủy lực sẽ thấp hơn

C.	Hiệu suất thủy lực sẽ bằng nhau

D.	   Tất cả đều sai.

Câu 5 :	Những phương thức điều chỉnh chế độ làm việc của máy nén là.

A.	Thay đổi số vòng quay

B.	Tiết lưu ở ống nạp hoặc mở van nạp

C.	Thay đổi thể tích khoảng không gian chết

D.	   Tất cả các cách trên

Câu 6:	Các thông số cơ bản đặc trưng cho sự làm việc của máy nén là

A.	Lưu lượng thể tích Q (thường được tính trong điều kiện hút),

B.	Áp suất đầu p1 và áp suất cuối p2 hoặc hệ số tăng áp ε = p2 /p1.

C.	Số vòng quay n, Công suất trên trục N

D.	   Tất cả đều đúng.

Câu 7:	Lưu lượng của máy nén trục vít được tính theo công thức

A.	Q =(S1Z1 + S2Z2).l.n.ƞQ

B.	Q =(S1Z2 + S2Z1).l.n.ƞQ

C.	Q = v.Z.n. ƞQ  = 4π.e.R.b.n. ƞQ

D.	    Q = v.Z.ƞQ

Câu 8:	Lưu lượng của máy nén Roto tấm phẳng được tính theo công thức

A.	Q =(S1Z1 + S2Z2).l.n.ƞQ

B.	Q =(S1Z2 + S2Z1).l.n.ƞQ

C.	Q = v.Z.n. ƞQ  = 4π.e.R.b.n. ƞQ

D.	    Q = v.Z.ƞQ

Câu 9:	Một trong những đặc điểm của máy nén ly tâm là

A.	Số vòng quay rất chậm.

B.	Hệ số tăng áp rất lớn.

C.	Không cần bôi trơn

D.	   Tất cả đều đúng.

Câu 10:	Bơm trục vít được sử dụng nhiều trong công nghiệp vì có ưu điểm.

A.	Lưu lượng điều hòa, ít dao động và hiệu suất tương đối cao

B.	Có thể làm việc với số vòng quay lớn và áp suất cao

C.	Kết cấu nhỏ gọn, làm việc tin cậy và không ồn

D.	   Tất cả các cách trên

Câu 11:	Khi thay thế bánh công tác quạt ly tâm, cần chú ý

A.	Thay đúng chủng loại.

B.	Bôi trơn

C.	Sử dụng loại có nhiều cánh hơn.

D.	   Sử dụng loại có ít cánh hơn

Câu 12:	Nguyên nhân gây ra tiếng ồn cơ học của quạt là do

A.	Ổ đỡ là ổ bi, không là ổ trượt

B.	Số vòng quay quá cao

C.	Cân bằng động không tốt.

D.	   Tất cả đều đúng

Câu 13:	Quạt không cánh là loại quạt…

A.	Có lưu lượng vô cùng lớn

B.	Không có cánh, an toàn khi sử dụng

C.	Kết cấu cồng kềnh

D.	   Tất cả đều đúng.

Câu 14 :	Để giảm ồn cho máy nén khi vận hành, người ta thường sử dụng phương thức

A.	Châm thêm nhớt cho máy nén

B.	Điều chỉnh tăng số vòng quay

C.	Đệm lót cao su và lò so giảm chấn

D.	    Dùng nước giải nhiệt

Câu 15:	Sử dụng máy nén piston nhiều cấp để khắc phục

A.	Tỉ số nén quá cao

B.	Yêu cầu máy có công suất quá lớn

C.	Nhiệt độ cuối tầm nén quá thấp

D.	   Dầu bôi trơn không đủ

Câu 16:	Ống vào của quạt thì

A.	Không cần phải có

B.	Có dạng hình học đều đặn, không gấp khúc

C.	Có dạng uốn cong

D.	   Tất cả đều sai

Câu 17:	Lưu lượng của bơm là lượng lưu chất chuyển động qua máy trong

A.	Một đơn vị thể tích

B.	Một đơn vị trọng lượng

C.	Một đơn vị thời gian

D.	    Một đơn vị điện tích

Câu 18 :	Ưu điểm của máy nén trục vít là

A.	Ma sát ít

B.	Tuổi thọ cao

C.	Số vòng quay cao (trên 3000vòng /phút)

D.	   Tất cả đều đúng

Câu 19:	Dung tích thừa (thể tích chết) của máy nén piston thì…

A.	Có hại

B.	Có lợi

C.	Vừa có hại vừa có lợi

D.	    Làm máy nén khó khởi động

Câu 20:	Quạt lắp sau dàn trao đổi nhiệt theo hướng thổi thì có…

A.	Công suất lớn hơn so với trường hợp lắp phía trước

B.	Công suất nhỏ hơn so với trường hợp lắp phía trước

C.	Công suất bằng so với trường hợp lắp phía trước

D.	   Tất cả đều đúng

Câu 21:	Bơm ly tâm ghép song song thì

A.	Tăng cột áp H

B.	Giảm cột áp H

C.	Tăng lưu lượng Q

D.	    Giảm lưu lượng Q

Câu 22:	Khi ghép bơm song song, phải thỏa điều kiện

A.	Các bơm phải làm việc với cùng cột áp H1=H2=…

B.	Các bơm phải làm việc không có cùng cột áp H

C.	Các bơm phải làm việc có cùng lưu lượng Q

D.	    Các bơm phải làm việc không có cùng  lưu lượng Q

Câu 23:	Bơm ly tâm ghép nối tiếp thì

A.	Tăng cột áp H = H1+ H2+…

B.	Giảm cột áp H

C.	Tăng lưu lượng Q

D.	   Giảm lưu lượng Q

Câu 24:	Khi ghép bơm nối tiếp, phải thỏa điều kiện

A.	Các bơm phải làm việc có cùng cột áp H

B.	Các bơm phải làm việc không có cùng cột áp H

C.	Các bơm phải làm việc có cùng lưu lượng Q

D.	    Các bơm phải làm việc không có cùng  lưu lượng Q

Câu 25:	Để điều chỉnh lưu lượng quạt, có thể áp dụng phương pháp

A.	Điều chỉnh bằng các thiết bị định hướng ở cửa vào

B.	Điều chỉnh bằng tiết lưu ở cửa vào và ra của quạt

C.	Điều chỉnh số vòng quay

D.	   Tất cả đều đúng

Câu 26:	Phương pháp điều chỉnh lưu lượng quạt bằng cách thay đổi số vòng quay, có thể sử dụng

A.	Thiết bị biến tốc

B.	Thiết bị tiết lưu

C.	Thiết bị định hướng

D.	Tất cả đều đúng

Câu 27:	Lựa chọn quạt theo sổ tay kỹ thuật được tiến hành với độ dự trữ

A.	5% lưu lượng, 10% áp suất

B.	80% lưu lượng, 10% áp suất

C.	50% lưu lượng, 10% áp suất

D.	   Tất cả đều sai

Câu 28:	Để lựa chọn quạt, cần chú ý

A.	Loại quạt

B.	Kích thước quạt

C.	Số vòng quay

D.	   Tất cả đều đúng

Câu 29:	Quạt vận chuyển lưu chất chứa tạp chất (Ví dụ: quạt khói trong các nhà máy nhiệt điện..)  cần có các biện pháp để giảm hư hỏng như sau:

A.	Giảm số vòng quay

B.	Tăng chiều dày các cánh dẫn

C.	Vừa giảm số vòng quay vừa Tăng chiều dày các cánh dẫn

D.	   Tất cả đều sai

Câu 30:	Đặc tính quạt hướng trục

A.	Giảm lực nâng cánh khi lưu lượng nhỏ

B.	Giảm công suất khi lưu lượng tăng

C.	Tất cả đều sai

D.	    Giảm lực nâng cánh khi lưu lượng nhỏ và giảm công suất khi lưu lượng tăng.

Câu 31:	Hiện tượng xâm thực là  hiện tượng

A.	Sinh ra các bọt khí trên đường hút gây ra rung động, mài mòn và phá hủy bơm

B.	Chất lỏng có độ nhớt cao.

C.	Đường ống hút bị bít kín.

D.	   Chất lỏng chuyển động qua bánh công tác với vận tốc quá nhỏ.

Câu 32:	Công thức tính Công suất thủy lực của bơm là

A.	Ntl = G.H

B.	Ntl = γ.H

C.	Ntl = g.H

D.	    Ntl = G.Q.H

Câu 33:	Có mấy loại lưu lượng

A.	4

B.	3

C.	2

D.	 1

Câu 34:	Đơn vị đo lưu lượng là

A.	m3/s

B.	kg/s

C.	N/s

D.	   Tất cả đều đúng.

Câu 35:	Công thức tính cột áp của bơm là

A.	H = Ntl/G

B.	N = γ.H

C.	Ntl = g.H

D.	   Ntl = G.Q.H

Câu 36:	Cột áp hút của bơm là

A.	Chiều cao cột hút từ đầu hút chất lỏng đến tâm bơm

B.	Chiều cao cột hút từ mặt thoáng chất lỏng đến tâm bơm

C.	Chiều cao cột hút từ mặt thoáng chất lỏng đến đầu hút chất lỏng

D.	    Chiều cao cột hút từ đầu hút chất lỏng đến mặt thoáng.

Câu 37:	Cột áp đẩy của bơm là

A.	Chiều cao thẳng đứng từ đầu hút đến của bơm đến mặt thóang của nơi đến

B.	Chiều cao thẳng đứng từ đầu hút tới đầu đẩy của bơm

C.	Chiều cao thẳng đứng từ tâm bơm đến mặt thóang của nơi đến

D.	    Chiều cao thẳng đứng từ tâm bơm đến đầu ra của của bơm.

Câu 38:	Đối với bơm ly tâm, để đạt được trường hợp có lợi nhất về cột áp thì tam giác vận tốc ở cửa vào phải là

A.	Tam giác cân

B.	Tam giác vuông

C.	Tam giác đều

D.	Tam giác thường

Câu 39:	Đối với bơm ly tâm, trước khi cho bơm làm việc

A.	Phải mồi lưu chất

B.	Không cần mồi lưu chất

C.	Đóng van 1 chiều ở ống hút

D.	   Tất cả đều sai

Câu 40:	Đối với bơm piston, trước khi cho bơm làm việc

A.	Phải mồi lưu chất

B.	Không cần mồi lưu chất

C.	Đóng van 1 chiều ở ống hút

D.	   Tất cả đều đúng

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN                        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)