UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	 CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: KỸ THUẬT ĐIỆN

Lớp:  15TN_NL   Ngày thi:  ____ / ____ / 201

Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Mã đề 209

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

-	Bài thi này gồm 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 0,25 điểm

TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0.25đ)

Câu 1: Giá trị lớn nhất của dòng xoay chiều trong một chu kỳ của đồ thị hình sin

A. Biên độ	B. Giá trị trung bình	C. Giá trị tức thời	D. Giá trị hiệu dụng

Câu 2: Bộ ắc quy có sức điện động E = 12V, điện trở trong r0 = 0,2 cung cấp cho điện trở R qua đường dây rd=0,8, biết dòng qua mạch là 2A. Tìm giá trị của R?

A. R = 6	B. R = 7	C. R = 4	D. R = 5

Câu 3: Quan hệ đại lượng dây và pha trong cách mắc hình sao:

A. UP=Ud; Id=IP	B. Ud=UP; Id=IP.	C. UP=Ud; Id=Ip.	D. Ud=UP; Id=IP.

Câu 4: Mạch chỉ có điện trở R thì

A. Thay đổi năng lượng điện	B. Bảo toàn năng lượng điện

C. Tiêu thụ năng lượng điện	D. Không tiêu thụ năng lượng điện

Câu 5: Cách đấu mạch 3 pha có cuối của pha này nối với đầu pha kế tiếp là:

A. Đấu hình tam giác	B. Đấu hình sao	C. Đấu nối tiếp	D. Đấu hỗn hợp

Câu 6: Mạch R, L, C nối tiếp mang tính dung kháng thì:

A. Dòng điện chậm pha so với điện áp	B. Dòng điện nhanh pha so với điện áp

C. Không tiêu thụ năng lượng	D. Dòng điện cùng pha điện

Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không  đúng?

A. Lực  từ  tác dụng  lên  một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong  từ  trường đều tỉ  lệ thuận với cường độ dòng điện trong đoạn dây

B. Lực  từ  tác  dụng lên  một đoạn  dây  dẫn mang dòng điện  đặt trong  từ trường đều tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ

C. Lực  từ  tác  dụng lên  một đoạn  dây  dẫn mang dòng điện  đặt trong  từ trường đều tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây.

D. Lực  từ  tác dụng  lên  một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong  từ  trường đều tỉ  lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.

Câu 8: Trong mạch thuần dung thì:

A. u nhanh pha hơn i 1 góc π /2	B. u cùng pha i

C. u chậm pha i 1 góc π /2	D. u nhanh pha hơn i 1 góc

Câu 9: Khi đấu n bộ nguồn tạo ra bộ nguồn mới có E b= n.E0 thì các bộ nguồn đấu

A. Vừa nối tiếp vừa song song	B. Hỗn hợp

C. Nối tiếp	D. Song song

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là không  đúng?

A. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi tăng cường độ dòng điện

B. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều dòng điện

C. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều đường cảm ứng từ

D. Lực từ tác dụng lên dòng điện không đổi chiều khi đồng thời đổi chiều dòng điện và đường cảm ứng từ.

Câu 11: Bộ ắc quy có sức điện động E = 12V, điện trở trong r0 = 1 cung cấp cho điện trở R = 4, qua đường dây có rd. Biết dòng qua mạch là 2A. Tìm giá trị của rd?

A. rd = 3	B. rd = 0,5	C. rd = 2	D. rd = 1

Câu 12: Trong mạch xoay chiều 3 pha đối xứng, với nguồn và tải không đổi, khi chuyển từ cách đấu sao sang đấu tam giác:

A. Dòng điện pha, công suất tăng gấp 3 lần	B. Dòng điện dây, công suất tăng gấp 3 lần

C. Dòng điện dây, công suất giảm đi 3 lần	D. Dòng điện pha, công suất giảm đi 3 lần

Câu 13: Cường độ từ cảm phụ thuộc vào:

A. Sức điện động	B. Cường độ từ trường	C. Sức từ động	D. Hệ số từ thẩm

Câu 14: Mạch điện gồm: R1, R2, R3, R4  mắc nối tiếp vào nguồn U. Nếu 1 trong 4 điện trở bị đứt thì:

A. Điện áp U tại nguồn bằng 0

B. Điện áp U bằng tổng sụt áp trên từng thành phần

C. Điện áp U trên 2 đầu điện trở bằng 0

D. Điện áp trên 2 đầu điện trở bị đứt bằng U nguồn

Câu 15: Khi đấu các bộ nguồn tạo ra bộ nguồn mới có rb < r0 thì các bộ nguồn đấu:

A. Song song	B. Nối tiếp

C. Hỗn hợp	D. Vừa nối tiếp vừa song song

Câu 16: Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. Gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó

B. Gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó

C. Gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó

D. Gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh

Câu 17: Cách đấu mạch 3 pha có 3 điểm cuối của 3 pha nối chung một điểm là

A. Đấu nối tiếp	B. Đấu hình tam giác	C. Đấu hình sao	D. Đấu hỗn hợp

Câu 18: Thiết bị là nguồn điện có tác dụng biến đổi hóa năng thành điện năng là:

A. Cặp nhiệt điện	B. Máy phát điện	C. Pin, acqui	D. Pin quang điện

Câu 19: Từ trường là dạng vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh

A. Hạt mang điện	B. Hạt mang điện chuyển động

C. Điện tích dương	D. Điện tích âm

Câu 20: Cho Z1=.e , Z2=2e Tính Z1.Z2:

A. 2e	B. e	C. e	D. 2e

Câu 21: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Hai dòng điện thẳnh song song  ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau

B. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện

C. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau

D. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ của hai dòng điện

Câu 22: Để thực hiện nguyên tắc biến điện năng thành cơ năng cần có dây dẫn

A. Đặt trong từ trường	B. Có dòng điện đi qua

C. Đặt thẳng góc từ trường	D. Chuyển động trong từ trường

Câu 23: Hệ số từ thẩm tỷ lệ thuận với

A. Sức từ động	B. Cường độ từ trường	C. Cường độ từ cảm	D. Sức điện động

Câu 24: Ba cuộn dây pha AX, BY, CZ của động cơ KĐB 3 pha. Nếu đấu tam giác thì:

A. Nối đầu Y với A, B với Y, X với C	B. Nối đầu A với X, Y với B, Z với Z

C. Nối đầu C với A, B với X, Y với Z	D. Nối đầu Y với A, B với Z, X với C

Câu 25: Một  bóng đèn có ghi 220V – 100W để đèn sáng bình thường, mắc vào nguồn xoay chiều 3 pha 220/380V thì:

A. Không mắc được, đèn sáng mờ

B. Mắc bóng đèn vào giữa dây pha và dây trung tính

C. Mắc bóng đèn vào giữa hai dây pha

D. Không mắc được vì đèn sẽ bị đứt

Áp dụng cho câu 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 và 36

Cho mạch điện R - L - C mắc nối tiếp (hình 1). Với U = 50V, R = 5Ω, L = 1H, C = 4μF, f=50Hz. Tính:

Câu 26: Điện trở cuộn dây XL:

A. XL = 40,8	B. XL = 314	C. XL = 414,8	D. XL = 146,8

Câu 27: Điện trở điện dung XC:

A. XC = 20,8	B. XC = 31,8	C. XC = 796,2	D. XC = 1500

Câu 28: Tổng trở mạch điện Z:

A. Z = 382	B. Z = 282	C. Z = 15	D. Z = 482

Câu 29: Dòng điện trong mạch:

A. I = 4,3A	B. I = 8A	C. I = 10A	D. I = 7,3A

Câu 30: Điện áp trên điện trở R:

A. UR = 57V	B. UR = 50V	C. UR = 60V	D. UR = 87,6V

Câu 31: Điện áp trên điện cảm L:

A. UL = 3140V	B. UL =1267,8V	C. UL = 297,8V	D. UL = 487,8V

Câu 32: Điện áp trên điện dung C:

A. UC = 7962V	B. UC = 232,1V	C. UC = 2420,1V	D. UC = 4252,1V

Câu 33: Góc lệch pha φ:

A. φ = -3609	B. φ = -890	C. φ = -980	D. φ = -4909’

Câu 34: Công suất tác dụng P:

A. P = 639,5W	B. P = 500W	C. P = 700,5W	D. P = 699,5W

Câu 35: Công suất phản kháng Q:

A. Q = -479,6VAR	B. Q = -559,6VAR	C. Q = -48,22KVAR	D. Q = -66,96KVAR

Câu 36: Công suất biểu kiến S:

A. S = 799,4KVA	B. S = 79,4KVA	C. S = 48,2KVA	D. S = 66,4KVA

Áp dụng cho câu 37, 38, 39 và 40

Cho mạch điện 3 pha tải nối hình sao đối xứng (hình 2) đấu vào mạng điện 3 pha có điện áp dây là 380V, điện trở R=8Ω, điện kháng XL = 6Ω. Tính:

Câu 37: Điện áp pha Up:

A. Up = 10V	B. Up = 220V	C. Up = 380V	D. Up = 110V

Câu 38: Tổng trở pha của tải Z:

A. Z = 10	B. Z = 12	C. Z = 13	D. Z = 15

Câu 39: Hệ số sinφ:

A. sinφ = 0,7	B. sinφ = 0,9	C. sinφ = 0,6	D. sinφ = 0,8

Câu 40: Công suất phản kháng:

A. Q = 7812[VAR]	B. Q = 7821[VAR]	C. Q = 8721[VAR]	D. Q = 6781 [VAR]

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		        TRƯỞNG BỘ MÔN		         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	                       (Ký và ghi rõ họ tên)	                        (Ký và ghi rõ họ tên)