| 1. Tên học phần: | THỰC TẬP SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH DÂN DỤNG. |
| --- | --- |
| 2. Mã học phần: | DLANH212 |
| 3. Số tín chỉ: | 2 (0,2,2) |
| 4. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 3 |
| 5. Phân bố thời gian: - Lên lớp: 0 tiết - TT phòng thí nghiệm: 0 tiết - Thực hành: 60 tiết - Tự học: 60 tiết |  |
| ### 6 . Điều kiện tiên quyết: Thực tập điện lạnh cơ bản |  |
| ### 7. Mục tiêu của học phần: ### Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng: ### Môn học trang bị kiến thức để học viên biết được phương pháp sử dụng các thiết bị chuyên dùng trong việc chẩn đoán và sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng. |  |
| ### 8. Mô tả vắn tắt học phần: ### Nội dung chủ yếu trình bày phương pháp đấu mạch điện, kỹ thuật cân cáp, nạp ga và bảo dưỡng máy trong công tác chẩn đoán và sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng. |  |
| ### 9. Nhiệm vụ của sinh viên: ### Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ GD và ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. |  |
| 10. Tài liệu học tập: -Sách, giáo trình chính: Giáo trình Thực tập sửa chữa thiết bị lạnh dân dụng của Tổ điện lạnh –Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng. -Tài liệu tham khảo [1] TS. Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tuỳ - Tủ lạnh – Máy kem máy đá – Máy điều hòa nhiệt độ- Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật -2000. [2] Nguyễn Minh Đức ( chủ biên) – Các thiết bị làm lạnh- Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh -2004. [3] TS. Nguyễn Đức Lợi – Dạy nghề sửa chữa tủ lạnh và máy điều hòa dân dụng- Nhà xuất bản giáo dục -2006. |  |
| 11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Sinh viên vắng mặt không lý do ở buổi làm bài thi thực hành tại xưởng sẽ nhận điểm 0 của bài tập đó theo quy định. - Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của điểm các bài thực hành. |  |
| 12. Thang điểm thi: Theo qui chế tín chỉ |  |
| 13. Nội dung chi tiết học phần |  |

| CHƯƠNG | TÊN CHƯƠNG | LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra thiết bị điện và đấu mạch điện thiết bị lạnh. | 0 | 10 |
| 2 | Phương pháp nạp dầu và kiểm tra máy nén thiết bị lạnh | 0 | 5 |
| 3 | Phương pháp cân cáp và đi ống trong sửa chữa thiết bị lạnh | 0 | 15 |
| 4 | Phương pháp điều chỉnh thông số và bấm ống trong sửa chữa thiết bị lạnh. | 0 | 5 |
| 5 | Phương pháp xác định các hư hỏng trong sửa chữa thiết bị lạnh | 0 | 15 |
| 6 | Phương pháp bảo trì thiết bị lạnh | 0 | 10 |
| Tổng cộng: |  | 0 | 60 |

1. KIỂM TRA THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐẤU MẠCH ĐIỆN THIẾT BỊ LẠNH.

### 1.1. Kỹ thuật an toàn

### 1.2. Sử dụng các đồng đo trong lạnh để kiểm tra các thiết bị điện đúng kỹ thuật, thao

### 1.3. Kiểm tra các thiết bị cơ bản của hệ thống máy lạnh.

### 1.4. Đấu mạch điện máy lạnh.

2. PHƯƠNG PHÁP NẠP DẦU VÀ KIỂM TRA LỐC THIẾT BỊ LẠNH

### 2.1. Kỹ thuật thao tác tháo và nạp dầu cho thiết bị lạnh

### 2.2. Kỹ thuật kiểm tra các thông số của máy nén lạnh

3. PHƯƠNG PHÁP CÂN CÁP, VÀ ĐI ỐNG TRONG SỬA CHỮA THẾT BỊ LẠNH

### 3.1. Kỹ thuật cân cáp

### 3.2. Kỹ thuật đi ống và hàn ống trong thiết bị lạnh

### 3.3. Kỹ thuật thử kín , hút chân không.

4. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH THÔNG SỐ VÀ BẤM ỐNG TRONG SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH.

### 4.1. Kỹ thuật nạp ga và điều chỉnh thông số thiết bị lạnh.

### 4.2. Kỹ thuật bấm ống.

5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC HƯ HỎNG TRONG SỬA CHỮA THIẾT BỊ LẠNH

### 5.1. Kỹ thuật vận hành

### 5.2. Kỹ thuật xác định các sự cố hư hỏng

### 5.3. Kỹ thuật khắc phục sự cố trong thiết bị lạnh.

6. PHƯƠNG PHÁP BẢO TRÌ THIẾT BỊ LẠNH.

### 6.1. Kỹ thuật tháo và ráp máy lạnh.

### 6.2. Kỹ thuật bảo trì thiết bị .

### Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Trưởng đơn vị đào tạo 	Trưởng bộ môn