      Ủy Ban Nhân Dân TP. HCM
                  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

Tröôøng CÑKT Lyù Töï Troïng TP. HCM

            Ñoäc Laäp – Töï Do – Haïnh Phuùc

ĐỀ THI  THỰC HÀNH ( Đề 1)

BẬC ĐÀO TẠO: TCCN

HỌC KỲ: II - NĂM HỌC 2016 – 2017
Moân :
ĐIỆN CƠ BẢN     
                                             Lớp :    16TCN – LĐL2
Số lượng học sinh : 30 HS
                                             Thời gian :   90  phút/HS

I. ĐỀ BÀI: 1. Đấu mạch điện điều khiển đèn cầu thang.                   
                    2. Đấu mạch điện on-off điều khiển cho động cơ 3 pha.
      1/ Kyõ thuaät: 
2/ Caùc yeâu caàu khaùc:

· Thao taùc: Chuaån xaùc.     

· Toå chöùc: Goïn gaøng.

· An toaøn: Cho người và thiết bị.

· Thời gian:    90 phút/ đấu mạch, vận hành mạch điều khiển đèn, môtơ 3 pha.
III. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC :
1/ Khoâng söû duïng 1 phụ trợ .

2/ Ñöôïc söû duïng nhöõng trang thieát bò nhaø tröôøng hieän coù 

3/ Khoâng chuaån bò phoâi lieäu tröôùc.

IV. PHÂN PHỐI ĐIỂM:
      1. Kyõ thuaät. 

7 ñieåm.

      2. Toå chöùc.

0,5 ñieåm.

      3. Thao taùc.
           1 ñieåm.

      4. An toaøn. 
           0,5 ñieåm.

      5. Thôøi gian. 

1 ñieåm.
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THANG ÑIEÅM

Ñieåm kyõ thuaät: 
7 ñieåm.
	STT
	NOÄI DUNG CHI TIEÁT
	ÑIEÅM
	GHI CHUÙ

	1
	Xác định đúng các đầu dây công tắc 3 chấu
	0.5
	

	2
	Cấp nguồn, bật công tắc (on) 1 đèn sáng
	0.5
	

	3
	Tắt công tắc (off) 1 đèn tắt
	0.75
	

	4
	Bật công tắc (on) 2 đèn sáng
	0.5
	

	5
	Tắt công tắc (off) 2 đèn tắt
	0.5
	

	6
	Xác định đúng các đầu dây nút nhấn on-off
	0.5
	

	7
	Xác định đúng các đầu dây công tắc tơ, rơle nhiệt
	0.75
	

	8
	Cấp nguồn, nhấn nút on cuộn dây công tắc tơ có điện
	0.75
	

	9
	Động cơ 3 pha hoạt động
	0.75
	

	10
	Đo, kiểm tra được dòng động cơ 3 pha
	0.75
	

	11
	Tác động rơle nhiệt trạng thái quá tải, động cơ dừng
	0.75
	


CAÙC ÑIEÅM KHAÙC: 

1. Toå chöùc nôi laøm vieäc: ( goïn gaøng, saïch seõ ).


        0,5 ñieåm.   

2. Thao taùc: ( Ñuùng quy trình, chuaån xaùc ).



1 ñieåm.

3. An toaøn: ( An toaøn tuyeät ñoái cho ngöôøi, maùy moùc, duïng cu)ï.    0,5 ñieåm.

4. Thôøi gian: ( Ñaït vaø vöôït tröôùc thôøi gian qui ñònh ). 


1 ñieåm.





Quùa 10 phuùt.



      0, 75 ñieåm.





Quùa 15 phuùt.



       0,5  ñieåm.





Quùa 20 phuùt.



      0,25  ñieåm.





Quùa 25 phuùt.



           0   ñieåm.

GHI CHUÙ:

1. Ñieåm kyõ thuaät ñöôïc phaân boå öu tieân cho nhöõng yeâu caàu kyõ thuaät töø cao ñeán thaáp( khoâng chia bình quaân). Ñieåm kyõ thuaät phaûi ( 3,5 môùi coäng caùc ñieåm khaùc ñeå ñaït ñöôïc ñieåm chung cuûa toaøn baøi. 

2. Caùc muïc 1,2,3 trong phaàn II tuøy möùc ñoä sai phaïm maø tröø ñieåm hoaëc laäp bieân baûn ñeå xöû lyù. 

3. Quùa trình thi,kieåm tra neáu coù tai naïn cho ngöôøi vaø hö hoûng duïng cuï, maùy moùc thì Caùn boä coi thi phaûi giaûi quyeát söï coá vaø baùo caùo gaáp cho Tröôûng , phoù Khoa hoaëc Tröôûng ban coi thi ñeå xöû lyù.

4. Giaùo vieân soaïn ñeà phaûi noäp baûn veõ chuaån xaùc, roõ raøng keøm theo ñeà vaø phaûi ñöôïc caùc caáp kyù duyeät theo qui ñònh.

