| UBND UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

## ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

| 1. Tên học phần: | THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ MẠNG NHIỆT |
| --- | --- |
| 2. Mã học phần: | 2503041012 |
| 3. Số ĐVHT: | 2 |
| 4. Trình độ: | Dành cho sinh viên năm thứ 2 |
| 5. Phân bố thời gian: - Lên lớp: 30 tiết - TT phòng thí nghiệm: 0 tiết - Thực hành: 0 tiết - Tự học: 60 tiết |  |
| 6. Điều kiện tiên quyết: | Kỹ thuật nhiệt và Bơm quạt máy nén. |
| 7. Mục tiêu của học phần: Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên phải trình bày được nguyên lý làm việc, cấu tạo và tính toán thiết kế sơ bộ các thiết bị trao đổi nhiệt thông dụng. Trình bày được khái niệm cơ bản về mạng nhiệt, nhận dạng được kết cấu các mạng cung cấp nhiệt đặc trưng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị và mạng nhiệt. |  |
| 8. Mô tả vắn tắt học phần: Học phần Thiết bị trao đổi nhiệt và mạng nhiệt cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguyên lý làm việc, cấu tạo các thiết bị trao đổi nhiệt, đồng thời tính toán được một số dạng thiết bị trao đổi nhiệt thông dụng. Bên cạnh đó, học phần còn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mạng nhiệt, quản lý vận hành và bảo dưỡng các thiết bị và mạng nhiệt. |  |
| 9. Nhiệm vụ của sinh viên: Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. |  |
| 10. Tài liệu học tập: -Sách, giáo trình chính: [1]. Bùi Hải, Tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, NXB Giao thông Vận tải, 2002. [2]. Bùi Hải, Dương Đức Hồng, Hà Mạnh Thư, Thiết bị trao đổi nhiệt, NXB KHKT, 2001. [3]. Phạm Lê Dần, Nguyễn Công Hân, Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt, NXB KHKT, 2001. -Tài liệu tham khảo: [4]. Nguyễn Công Hân, Mạng nhiệt, NXB KHKT, 2008. [5]. Hoàng Đình Tín, Cơ sở truyền nhiệt và thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt, NXB ĐHQG TP.HCM, 2013. |  |
| 11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: - Dự lớp: trên 75% - Thảo luận theo nhóm - Kiểm tra thường xuyên - Thi giữa học phần - Thi kết thúc học phần - Khác: theo yêu cầu của giảng viên |  |
| 12. Thang điểm thi: theo qui định hiện hành |  |
| 13. Nội dung chi tiết học phần |  |

| CHƯƠNG | TÊN CHƯƠNG | LÝ THUYẾT | THỰC HÀNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan về thiết bị trao đổi nhiệt | 4 | 0 |
| 2 | Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống trơn | 4 | 0 |
| 3 | Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống bọc ống | 4 | 0 |
| 4 | Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống vỏ | 4 | 0 |
| 5 | Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống có cánh | 4 | 0 |
| 6 | Khái niệm chung về mạng nhiệt | 2 | 0 |
| 7 | Tính toán độ bền ống và bù giãn nở nhiệt - ổ đỡ | 4 | 0 |
| 8 | Vận hành và bảo dưỡng thiết bị và mạng nhiệt | 3 | 0 |
| Tổng cộng: |  | 30 | 0 |

1. TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

### 1.1. Phân loại thiết bị trao đổi nhiệt

### 1.2. Yêu cầu về thiết bị trao đổi nhiệt

### 1.3. Hiệu suất thiết bị trao đổi nhiệt

### 1.4. Môi chất sử dụng trong thiết bị trao đổi nhiệt

2. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU ỐNG TRƠN

### 2.1. Nguyên lý cấu tạo

### 2.2. Nguyên lý làm việc

### 2.3. Một số ví dụ tính toán

### 2.3.1. Tính toán bộ hâm nước

### 2.3.2. Tính toán bộ sấy không khí

### 2.3.3. Tính toán bộ quá nhiệt

3. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU ỐNG BỌC ỐNG

### 3.1. Nguyên lý cấu tạo

### 3.2. Nguyên lý làm việc

### 3.3. Một số ví dụ tính toán

4. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU ỐNG VỎ

### 4.1. Nguyên lý cấu tạo

### 4.2. Nguyên lý làm việc

### 4.3. Một số ví dụ tính toán

### 4.3.1. Bình ngưng ống vỏ nằm ngang

### 4.3.2. Bình bay hơi ống vỏ nằm ngang

5. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT KIỂU ỐNG CÓ CÁNH

### 5.1. Nguyên lý cấu tạo

### 5.2. Nguyên lý làm việc

### 5.3. Một số ví dụ tính toán

### 5.3.1. Dàn nóng

### 5.3.2. Dàn lạnh

6. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MẠNG NHIỆT

### 6.1. Khái niệm về mạng nhiệt

### 6.1.1. Hộ cấp và hộ tiêu thụ

### 6.1.2. Phụ tải nhiệt

### 6.1.3. Mạng nhiệt

### 6.2. Các kiểu mạng nhiệt

### 6.3. Cách bố trí mạng nhiệt

7. TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN ỐNG VÀ BÙ GIÃN NỞ NHIỆT - Ổ ĐỠ

### 7.1. Xác định vị trí cần treo đỡ ống

### 7.1.1. Yêu cầu của việc treo đỡ ống

### 7.1.2. Tính khoảng cách cần treo đỡ ống

### 7.2. Tính toán độ bền ống

### 7.3. Tính bù giãn nở nhiệt - ổ đỡ

### 7.3.1. Các cơ cấu bù nhiệt cho ống

### 7.3.2. Tính khoảng cách cần đặt bù nhiệt

10. VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ VÀ MẠNG NHIỆT

### 10.1. Vận hành mạng nhiệt

### 10.2. Bảo dưỡng thiết bị và mạng nhiệt

|  | Tp HCM, ngày tháng năm 2016 |
| --- | --- |
| Trưởng đơn vị đào tạo | Trưởng bộ môn |