ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN AN TOÀN LAO ĐỘNG

HỆ TRUNG CẤP

Chương 1: Những vấn đề chung về an toàn lao động

  - Khái niệm về BHLĐ

  - Mục đích – ý nghĩa của công tác BHLĐ

  - Tính chất của công tác BHLĐ

  - Công tác bảo hộ lao động ở Việt Nam

  - Phân tích điều kiện lao động trong ngành Nhiệt Lạnh

Chương 2: Vệ sinh lao động

- Tác hại nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp trong ngành Nhiệt Lạnh

2.1.1. Tác hại nghề nghiệp chung

2.1.2. Tác hại nghề nghiệp trong ngành Nhiệt Lạnh

2.1.3. Biện pháp phòng ngừa các tác hại nghề nghiệp

- Điều kiện vi khí hậu trong môi trường lao động

2.2.1. Khái niệm điều kiện vi khí hậu

2.2.2. Ảnh hưởng điều kiện vi khí hậu đến sức khỏe

2.2.3. Biện pháp phòng ngừa vi khí hậu xấu

- Phòng chống bụi trên công trường và trong sản xuất

2.3.1. Khái biệm bụi

2.3.2. Tác hại bụi đối với cơ thể con người

2.3.3. Biện pháp phòng ngừa bụi

- Tiếng ồn và rung động trong sản xuất

2.4.1. Khái niệm tiếng ồn

2.4.2. Tác hại của tiếng ồn

2.4.3. Biện pháp phòng ngừa tiếng ồn

2.4.4. Khái niệm rung động

2.4.2. Tác hại của rung động

2.4.3. Biện pháp phòng ngừa rung động

- Phòng chống nhiễm độc trong ngành Nhiệt Lạnh

2.5.1. Khái niệm nhiễm độc

2.5.2. Nguyên nhân tác hại của nhiễm độc

2.5.3. Biện pháp phòng ngừa nhiễm độc

Chương 3: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng môi chất lạnh

- Định nghĩa môi chất lạnh

- Phân loại môi chất lạnh

- Ảnh hưởng Freon đến bầu khí quyển

- Biện pháp hạn chế ảnh hưởng môi chất lạnh đến bầu khí quyển

- Kỹ thuật an toàn khi sử dụng môi chất lạnh

Chương 4: Kỹ thuật an toàn cho thiết kế và chế tạo thiết bị ngành Nhiệt Lạnh

- Các yêu cầu về áp suất

- An toàn về vật liệu chế tạo

- An toàn về thiết bị áp lực

- Đường ống gaz và phụ kiện

- Các chi tiết chứa môi chất lạnh khác

- Các dụng cụ đo lường và chỉ báo

- Bảo vệ quá áp

- Thiết bị điện

Chương 5: Kỹ thuật an toàn cho vận hành bảo dưỡng hệ thống lạnh

- Hướng dẫn vận hành bảo dưỡng

5.1.1. Hướng dẫn vận hành

5.1.2. Bảo dưỡng – sửa chửa

- Thiết bị bảo vệ

5.2.1. Bình cứu hỏa

5.2.2. Trang bị bảo hộ lao động

5.2.3. Trang bị cấp cứu

- An toàn cho người trong buồng lạnh

Chương 6: Kỹ thuật phòng chống cháy nổ

- Những vấn đề cơ bản về cháy nổ

6.1.1. Khái niệm cơ bản về cháy nổ

6.1.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm đối với công tác phòng chống cháy nổ

- Nguyên nhân gây cháy và các biện pháp phòng ngừa

6.2.1. Nguyên nhân gây cháy

6.2.2. Các biện pháp phòng cháy

- Nguyên lý chữa cháy, dụng cụ, phương tiện và các chất chữa cháy

6.3.1. Nguyên lý chữa cháy

6.3.2. Các chất chữa cháy

6.3.3. Dụng cụ và phương tiện chữa cháy

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp, Hồ Thị Anh, 2011

[2] Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, Trần Văn Lịch, NXB Hà Nội 2007

[3] Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, Nguyễn Đức Lợi, NXB Giáo Dục,