| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

Lớp:  18C2-CNL1            Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi:   90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 01

Câu 1: (2,0 điểm)

Dòng điện xoay chiều hình sin là gì ? Phương trình dòng điện ? giá trị hiệu dụng của dòng điện ? vẽ hình.

Câu 2: (2,0 điểm)

Biểu thức tính công suất tác dụng P ? P là công suất tiêu thụ của phần tử nào trong mạch điện ? Ý nghĩa của công suất tác dụng P ?

Câu 3: (3,0 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ sau, biết R1 = 4Ω, R2 = 20Ω, R3 = 80Ω, E = 200V. Tính

- Dòng I (A)

- Dòng ia (A)

- Dòng ib (A)

- Điện áp vo (V)

Câu 4: (3,0 điểm)

Một tải 3 pha có 3 cuộn dây đấu vào mạng điện 3 pha có điện áp dây Ud=380[V]. Cuộn dây được thiết kế làm việc với điện áp định mức Uđm=220[V]. Cuộn dây có điện trở R=2[Ω], điện kháng X=8[Ω].

a. Xác định cách nối các cuộn dây thành tải 3 pha.

b. Tính công suất P,Q, cosφ của tải.

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Đinh Đồng Hiệp	 Đặng Thế Huân	            Phan Văn Hòa

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG

Học phần: CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

Lớp:  18C2-CNL1            Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi:   90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Đề số 01

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | (2,0đ) |
|  | a. b. c. d. | - Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện có chiều và trị số thay đổi theo thời gian theo quy luật hình sin. - Phương trình: i = Imax.sin (ωt + Ψi ) (A) Trong đó: i _ là trị số tức thời của dòng điện Imax _ là giá trị cực đại của dòng điện ω _ là tần số góc Ψi _ là góc pha ban đầu của dòng điện - Giá trị hiệu dụng: - Vẽ hình: | 0,5 0,5 0,25 0.75 |
| 2 |  |  | 2,0đ |
|  | a. b. c. | Biểu thức tính công suất tác dụng P: Trong đó: P _ Công suất tác dụng, đơn vị là kW hay W R _ Điện trở tiêu thụ điện (đơn vị: ohms) I, U _ Dòng điện và điện áp hiệu dụng (đơn vị: amperes, volts ) Cosφ _ hệ số công suất P là công suất tiêu thụ của phần tử nào trong mạch: P là công suất tiêu thụ của phần tử điện trở R tiêu thụ điện. Ý nghĩa của công suất tác dụng P: Công suất tác dụng P là công sinh ra có ích trong các phụ tải. Đặc trưng cho quá trình biến đổi điện năng sang dạng năng lượng khác như nhiệt năng, quang năng… | 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 |
| 3 | a. b. c. d. | Tính dòng i: - Tìm điện trở tương đương R2 song song với R3: - Theo định luật Ohm: Tính dong ia: - Theo định luật Kirchhoff 2 cho mạch vòng I: => Tính dòng ib: - Theo định luật kirchhoff 1, xét tại nút A ta có : Điện áp vo: | (3,0đ) 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 |
| 4 | a. b. | - Các cuộn dây nối hình sao, điện áp đặt lên các cuộn dây là: Up=220[V] bằng điện áp định mức đặt vào cuộn dây - Các cuộn dây nối hình tam giác, điện áp đặt lên các cuộn dây là: Up=380[V] > điện áp định mức đặt vào cuộn dây, cuộn dây sẽ bị hỏng. Tổng trở pha của tải: Hệ số công suất của tải: Dòng điện pha của tải: Dòng điện dây: Id=Ip=26,7[A] Công suất tác dụng P của tải: Công suất phản kháng Q của tải: Công suất biểu kiến S của tải: | (3,0đ) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Đặng Thế Huân		            Phan Văn Hòa