BÀI THỰC HÀNH SỐ 1: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC THIẾT BỊ TẠO TÍN HIỆU, CÁC THIẾT BỊ ĐO CƠ BẢN

### 1.1. Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Sử dụng được các bộ tạo tín hiệu

### - Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo

### - Sử dụng được dao động ký (oscilloscope) để kiểm tra các tín hiệu tại các điểm đo

### 1.2. Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện trở SO4203-6A

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 1.3. Nội dung thực hiện:

### 1.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 1.3.2 Hướng dẫn sử dụng bộ tạo tín hiệu

### 1.3.3 Hướng dẫn sử dụng đồng hồ VOM

### 1.3.4 Hướng dẫn sử dụng dao động ký (oscilloscope)

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN ĐIỆN TRỞ

### 2.1 Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo

### - Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được

### 2.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện trở SO4203-6A

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 2.3 Nội dung thực hiện:

### 2.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 2.3.2 Đo kiểm mạch điện trở mắc nối tiếp

### 2.3.3 Đo kiểm mạch điện trở mắc song song

### 2.3.4 Đo kiểm mạch điện trở mắc hỗn hợp

BÀI THỰC HÀNH SỐ 3: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN CHIA ĐIỆN ÁP

### 3.1 Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo

### - Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được

### 3.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện chia điện áp SO4201-6E

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 3.3 Nội dung thực hiện:

### 3.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 3.3.2 Đo kiểm mạch điện

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN CÁC

ĐIỆN TRỞ ĐẶC BIỆT

### 4.1 Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo

### - Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được

### 4.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện trở SO4203-7B

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 4.3 Nội dung thực hiện:

### 4.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 4.3.2 Đo kiểm mạch điện nhiệt điện trở NTC

### 4.3.3 Đo kiểm mạch điện nhiệt điện trở PTC

### 4.3.4  Đo kiểm mạch điện quang điện trở

BÀI THỰC HÀNH SỐ 5: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN DIODE

### 5.1 Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo

### - Sử dụng được dao động ký để kiểm tra các tín hiệu tại các điểm đo

### - Đọc được các sơ đồ hiển thị từ dao động ký (oscilloscope)

### - Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được

### 5.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện diode SO4203-7A

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 5.3 Nội dung thực hiện:

### 5.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 5.3.2 Đo kiểm mạch điện phân cực diode thường

### 5.3.3 Đo kiểm mạch điện phân cực diode zener

BÀI THỰC HÀNH SỐ 6: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN CHỈNH LƯU

HỆ THỐNG NẠP ĐIỆN ÔTÔ

### 6.1 Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được từ dao động ký (oscilloscope), đồng hồ VOM

### - Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện chỉnh lưu hệ thống nạp điện ôtô

### 6.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện tiết chế hệ thống nạp điện ôtô SO4204-7D

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 6.3 Nội dung thực hiện:

### 6.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 6.3.2 Đo kiểm mạch điện chỉnh lưu khi điện áp máy phát cao

### 6.3.2 Đo kiểm mạch điện chỉnh lưu khi điện áp máy phát thấp

BÀI THỰC HÀNH SỐ 7: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN TRANSISTOR BJT

### 7.1 Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Sử dụng được đồng hồ VOM để đo điện áp, cường độ dòng điện tại các điểm đo

### - Sử dụng được dao động ký để kiểm tra các tín hiệu tại các điểm đo

### - Đọc được các sơ đồ hiển thị từ dao động ký (oscilloscope)

### - Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được

### 7.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện transistor SO4203-7E

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 7.3 Nội dung thực hiện:

### 7.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 7.3.2 Đo kiểm mạch điện transistor ở trạng thái ngắt

### 7.3.3 Đo kiểm mạch điện transistor ở trạng thái khuếch đại

### 7.3.4 Đo kiểm mạch điện transistor ở trạng thái dẫn mạnh

BÀI THỰC HÀNH SỐ 8: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN TIẾT CHẾ

HỆ THỐNG NẠP ĐIỆN ÔTÔ

### 8.1 Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được từ dao động ký (oscilloscope), đồng hồ VOM

### - Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện tiết chế hệ thống nạp điện ôtô

### 8.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện tiết chế hệ thống nạp điện ôtô SO4204-7D

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 8.3 Nội dung thực hiện:

### 8.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 8.3.2 Đo kiểm mạch điện tiết chế khi điện áp máy phát cao

### 8.3.3 Đo kiểm mạch điện tiết chế khi điện áp máy phát thấp

BÀI THỰC HÀNH SỐ 9: ĐO KIỂM MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐÁNH LỬA CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ÔTÔ

### 9.1 Mục tiêu:

### Sau khi học xong bài thực hành này sinh viên:

### - Giải thích được ý nghĩa các giá trị đo được từ dao động ký (oscilloscope), đồng hồ VOM

### - Trình bày được nguyên lý hoạt động của mạch điện điều khiển đánh lửa của hệ thống đánh lửa ôtô

### 9.2 Phương tiện – dụng cụ - thiết bị:

### - Bộ thực hành mạch điện điều khiển đánh lửa ôtô SO4203-4U

### - Đồng hồ VOM, và các thiết bị đo – tạo tín hiệu tích hợp sẵn trong phần mềm

### - Dây điện, các giắc nối

### 9.3 Nội dung thực hiện:

### 9.3.1 Khảo sát các thiết bị

### 9.3.2 Đo kiểm mạch điện điều khiển đánh lửa khi các cảm biến gửi tín hiệu đánh lửa

### 9.3.3 Đo kiểm mạch điện điều khiển đánh lửa khi các cảm biến không gửi tín hiệu đánh lửa