BẢNG VẬT TƯ THIẾT BỊ NGHỀ ĐIỆN LẠNH

1. Vật tư, thiết bị do ban tổ chức cung cấp

1.1. Cho một thí sinh

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bản gỗ khung sắt 1200 x 750 x 600 mm | 1 | Cái | VN | Ván ép + khung sắt |
| 2 | Tủ điện 200 x 300 x150 mm | 1 | Cái | VN |  |
| 3 | Thanh ray nhôm | 1 | Cây | VN |  |
| 4 | Gen điện 25 x 45 mm | 2 | Thanh | VN |  |
| 5 | Đèn hiển thị F25 | 3 | Cái | Hàn Quốc | 1 Đỏ - 1 vàng - 1 xanh |
| 6 | Công tắc xoay | 1 | Cái | VN |  |
| 7 | Dây rút nhựa 100 mm | 1 | Bịch | VN |  |
| 8 | Dây điện CV 1.0 | 30 | Mét | VN |  |
| 9 | Dây điện CV 1.5 | 40 | Mét | VN |  |
| 10 | Cáp điện 3 lõi 2.5mm2 | 2 | Mét | VN |  |
| 11 | CB 15A 1 pha | 1 | cái | Hàn Quốc |  |
| 12 | Contactor 9 - 11A | 1 | Cái | Hàn Quốc |  |
| 13 | Relay nhiệt 9 - 11A | 1 | Cái | Hàn Quốc |  |
| 14 | Phích cắm điện | 1 | cái | VN |  |
| 15 | Cầu đấu | 1 | cái | VN |  |
| 16 | Giắc cắm | 10 | cái | VN |  |
| 17 | Vít các loại | 30 | cái | VN |  |
| 18 | Đầu cốt chẻ 1.5 mm2 | 30 | cái | VN |  |
| 19 | Băng keo điện | 2 | cuôn | VN |  |
| 20 | Phin lọc ϕ10 | 1 | cái | TQ |  |
| 21 | Van điện từ ϕ10 | 1 | cái | TQ |  |
| 22 | Mắt ga ϕ10 | 1 | cái | TQ |  |
| 23 | Đồng hồ áp suất cao – thấp | 1 | bộ | TQ |  |
| 24 | Giá đỡ đồng hồ, rơle | 1 | cái | VN |  |
| 25 | Ống đồng ϕ 12 (0.7 mm) | 8 | Mét | TQ |  |
| 26 | Ống đồng ϕ 10 (0.7 mm) | 8 | Mét | TQ |  |
| 27 | Ống đồng ϕ 6 (0.7 mm) | 5 | Mét | TQ |  |
| 28 | Giảm từ ϕ12 xuống ϕ6 | 2 | cái | TQ |  |
| 29 | Giảm từ ϕ12 xuống ϕ10 | 2 | cái | TQ |  |
| 30 | Rắc co ϕ6 | 2 | cái | TQ |  |
| 31 | T đồng ϕ6 | 4 | cái | TQ |  |
| 32 | T đồng ϕ 10 | 4 | cái | TQ |  |
| 33 | Đầu nạp gas ϕ 6 | 1 | cái | TQ |  |
| 34 | Que hàn bạc | 12 | cây | TQ |  |
| 35 | Gas R22 | 2 | kg | TQ |  |
| 36 | Cách nhiệt đen ϕ 10 | 4 | Mét | Malaysia |  |

1.2 Dùng chung cho các thí sinh

| 37 | Bộ hàn hơi | 4 | Bộ | VN | Chai Oxy, chai gas, van giảm áp, dây |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Bộ thử kín | 4 | Bộ | VN | Chai Ni tơ, van giảm áp, dây |

2. Vật tư, thiết bị do thí sinh tự trang bị

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cụm máy nén dàn ngưng 1HP (loại piston) | 01 | Bộ |  | Máy nén, tụ, rơ le nhiệt, bình chứa |
| 2 | Van tiết lưu nhiệt (Cân bằng trong hoặc ngoài) | 01 | Cái |  | Thân van + ruột van |
| 3 | Rơ le áp suất kép Danfoss KP15 | 01 | Cái |  |  |
| 4 | Bộ điều khiển FOX 2005 | 01 | Cái |  |  |
| 5 | Tay cầm hàn hơi | 01 | Bộ |  | Mỏ hàn, bec hàn |