## 4.KHOA NHIỆT LẠNH
DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020
KHOA NHIỆT LẠNH
STT | TÊN HÀNG HÓA | THÔNG SỐ KT/ QUY CÁCH | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | Yêu cầu bổ sung
A | B | C |  | D | (1) | (2) | (3) | H
KHOA NHIỆT LẠNH
1 | Ampe kềm chỉ thị kim | TAEKWANG 5001 | Đài Loan | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
2 | Ampe kềm chỉ thị kim | NISHIZAWA 5127 | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
3 | Ampe kềm chỉ thị số | NISHIZAWA 5128 | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
4 | Bộ cle vòng miệng | 8-22mm 205S-8MT | Đức | Bộ | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
5 | Bộ đồng hồ nạp ga ô tô chuyên dụng | ROBINAIR ACM3000 | Mỹ | Bộ | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
6 | Bộ hàn gió đá. | Chai gió lớn+Bình gas+ xe đẩy | VN | Bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật của từng mục
7 | Bộ loe ống | Kingtool | Taiwan | Bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
8 | Bộ Lục giác các cỡ (3-10) | chất liệu chrome vanadium | Taiwan | Bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
9 | Bộ nong , loe | Tasco TB800 | Nhật | Bộ | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
10 | Bộ tuýp vòng miệng túi vải | ASAKI AK-9754 1/4" 46 chi tiết | Taiwan | Bộ | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
11 | Bơm rửa máy | Fuki F10A Car Kit 2100W+ dây 15m+ phụ kiện kết nối | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
12 | Đồng hồ đo Ampe kim | NISHIZAWA 5127 | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
13 | Đồng hồ đo Ampe số | NISHIZAWA 5128 | Nhật | Cái | 5 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
14 | Đồng hồ nạp ga R22 | Hengseng | Đài Loan | Cái | 5 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
15 | Đồng hồ nạp ga R410a | Pro-lax | Đài Loan | Cái | 5 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
16 | Đồng hồ VOM số | WELLINK HL 1100 | Đài Loan | Cái | 5 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
17 | Êtô | 5" Ê tô bàn nguội Asaki AK-668 | Trung Quốc | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
18 | Hút chân không | Value V-i2120 | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
19 | Kềm bấm chết 10" | Standard 12" | USA | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
20 | Kềm bấm ống | Bấm ống ϕ6 ÷ ϕ13 | VN | Cái | 5 |  |  |  | Hãng sản xuất, thông tin thêm của kềm nếu có
21 | Kềm cắt | GoodMan 6 inch | Trung Quốc | Cái | 5 |  |  |  | Model kềm
22 | Kềm điện đầu bằng | GoodMan 6 inch | Trung Quốc | Cái | 5 |  |  |  | Model kềm
23 | Kềm nhọn | GoodMan 6 inch | Trung Quốc | Cái | 5 |  |  |  | Model kềm
24 | Kềm răng | GoodMan 6 inch | Trung Quốc | Cái | 5 |  |  |  | Model kềm
25 | Khóa lục giác đầu bi 9 cây | T10 đến T50 | Trung Quốc | Bộ | 5 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục của các khóa
26 | Khoan búa | Makita HR2601F | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
27 | Kiềm bằng | GoodMan 6 inch | Trung Quốc | Cái | 2 |  |  | loại | Model kềm
28 | Kìm bấm chết ( răng ) | Stanley 5 inch 84-367 | Trung Quốc | Cái | 2 |  |  |  | Model kìm
29 | Kìm mở phe | Stanley 4 đầu 84-168-22 | Trung Quốc | Cái | 2 |  |  |  | Model kìm
30 | Kìm tước dây | Stanley STHT 84075-8 | Trung Quốc | Cái | 2 |  |  |  | Model kìm
31 | Loe lệch tâm | VALUE VFT-808-MIS | Nhật | Cái | 5 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
32 | Máy dò xì gas | Testo 316-3 | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục , hãng sản xuất, xuất xứ
33 | Máy hàn hồ quang điện | Oshima Mos 250 | Nhật | Máy | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
34 | Máy hút chân không | Tasco TA150SB-2-220 | Nhật | Máy | 2 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
35 | Máy khoan tay | Bosch 1200w | Đức | Máy | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
36 | Máy nén – bộ ly hơp từ các loại | 12v -1HP | Nhật | Bộ | 2 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
37 | Mỏ hàn gió đá | Yamato-HV | Trung Quốc | Máy | 1 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
40 | Máy lạnh 2 cụm | công suất lạnh 1HP, gas R32 | Trung Quốc | Bộ | 1 |  |  |  | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
41 | Lốc máy lạnh | công suất lạnh 1HP, gas R22 | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
42 | Lốc tủ lạnh | công suất lạnh 1/6HP, gas R134 | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
43 | Động cơ 3 pha 3 đầu dây | TECO 1HP, 3 pha 380-660v | Taiwan-VN | Cái | 1 |  |  | hoặc tương đương | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
44 | Động cơ 3 pha 6 đầu dây | TECO 1HP, 3 pha 220-380v | Taiwan-VN | Cái | 1 |  |  | hoặc tương đương | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
45 | Động cơ 3 pha 9 đầu dây | TECO 1HP-3 pha 380v | Taiwan-VN | Cái | 1 |  |  | hoặc tương đương | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
46 | Động cơ 3 pha 12 đầu dây | TECO 1HP-3 pha 380v | Taiwan-VN | Cái | 1 |  |  | hoặc tương đương | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
47 | Động cơ quạt 1 pha ra 5 đầu dây | công suất 40W -220v | VN- Trung quốc | Cái | 1 |  |  |  | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
48 | Dàn nóng tủ lạnh | loại 10 Co, đường kính ống 5mm | VN- Trung quốc | Cái | 1 |  |  |  | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
49 | Công tắc tơ + Rơ le nhiệt | LS-10A | Nhật | Bộ | 10 |  |  |  | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuât
50 | Mô hình Kho lạnh giải nhiệt gió | Công suất máy nén 7-10 HP loại 2 cấp, Thể tích kho: (12 ÷ 20) m3 , - giải nhiệt bằng gió | VN lắp ráp | bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
54 | Mô hình Máy lạnh Chiller giải nhiệt gió | Công suất máy nén ≥ 3,5 kW, giải nhiệt bằng gió | VN lắp ráp | bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
55 | Mô hình Máy lạnh Chiller giải nhiệt nước | Công suất máy nén ≥ 3,5 kW, giải nhiệt bằng nước | VN lắp ráp | bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
60 | Máy nén bán kín để tháo ráp | Sanyo, Copeland 3-5 hp ( hoặc tương đương) | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
61 | Máy nén hở để tháo ráp | Sanyo, Copeland 3-5 hp ( hoặc tương đương) | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
62 | Bình ngưng ống chùm nằm ngang | công suất ngưng tụ 3-5hp | Nhật | Cái | 1 |  |  | theo thị trường | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
63 | Máy nén trục vít | Sanyo, Copeland 3-5 hp ( hoặc tương đương) | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
64 | Máy nén scroll | Sanyo, Copeland 3-5 hp ( hoặc tương đương) | Nhật | Cái | 1 |  |  |  | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
65 | Bình trung gian ống xoắn | dạng bình (hoặc tấm) Công suất 15HP | Nhật | Cái | 1 |  |  | theo thị trường | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
66 | Quạt dàn nóng, dàn lạnh | -Quạt dàn nóng YWF 40-400 3pha, 380v, 200w, đường kính cánh 400mm - Quạt dàn lạnh 1pha,220v, 180w, đường kính trục 10mm | Nhật | Cái | 1 |  |  | theo mẫu | Chi tiết Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
67 | Bộ hàn gió đá. | Bộ hàn gió đá mi ni (chai ga mi ni) và chai ô-xy, bộ van giảm áp, dây hàn 5-7m, tay hàn | Nhật | Bộ | 1 |  |  |  | Model, hãng sản xuất, thông số kỹ thuật
68 | Mỏ hàn – dây hàn | Mỏ hàn hơi, dây hàn dài 10m | Nhật | Cái | 2 |  |  |  | Thêm thông số cơ bản của hạng mục
69 | Mô hình máy lạnh một cụm (dùng sửa chữa) | Công suất lạnh 1HP gas R22 | VN | Bộ | 2 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
70 | Mô hình máy lạnh hai cụm treo tường (dùng sửa chữa) | Công suất lạnh 1HP gas R2 | VN | Cái | 2 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
71 | Mô hình Máy điều hòa Multy (dùng sửa chữa) | 1dàn nóng 2HP, 2 dàn lạnh | VN | Bộ | 2 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
72 | Mô hình máy lạnh một cụm ( Dùng đấu điện) | Công suất lạnh 1HP, gas R22 | VN | Cái | 2 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
73 | Mô hình máy lạnh hai cụm ( Dùng lắp đặt) | Công suất lạnh 1HP | VN | Bộ | 2 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
74 | Mô hình Máy điều hòa Multy ( Dùng lắp đặt) | 1dàn nóng 2HP, 2 dàn lạnh | VN | Cái | 2 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
75 | Mô hình Máy điều hòa kiều áp trần ( Dùng lắp đặt) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Bộ | 2 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
76 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu âm trần ( Dùng lắp đặt) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Cái | 1 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
77 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu âm trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
78 | Mô hình Máy điều hòa kiều áp trần ( Dùng lắp đặt) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Cái | 1 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
79 | Mô hình Máy điều hòa kiều áp trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
80 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu giấu trần ( Dùng lắp đặt) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Cái | 3 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
81 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu giấu trần (Dùng để đấu điện và vận hành) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Bộ | 3 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
82 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu tủ đứng ( Dùng lắp đặt) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
83 | Mô hình Máy điều hòa Kiểu tủ đứng (Dùng để đấu điện và vận hành) | Công suất lạnh 5HP/380v, sử dụng ga R410A | VN | Bộ | 1 |  |  |  | Chi tiết yêu cầu và thông số của mô hình
TỒNG CỘNG