# CƠ SỞ Thiết lập Sơ đồ ĐHKK

1.   Điều kiện khí hậu nơi lắp đặt

tN

φN

2.  Yêu cầu về tiện nghi hoặc công nghệ

tT

φT

3.  Các kết quả tính cân bằng nhiệt

QT

WT

4.  Thỏa mãn điều kiện vệ sinh

Nhiệt độ kk trước khi thổi vào phòng tv : tV  ≥ tT - a

Lượng khí tươi cấp vào phòng:  LN  = n.ρk .Vk  ,