TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA CN NHIỆT LẠNH

TP.Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2017

KẾ HOẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bồi dưỡng, xác nhận bậc thợ 3/7 nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hoà không khí

Tổng số: 210 giờ - Lý thuyết: 45giờ - Thực hành:150 giờ - Kiểm tra: 15 giờ

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC VÀ DỰ THI

- Cá nhân đang làm việc trong ngành Cơ điện lạnh có thời gian công tác hơn 2 năm.

- Có đủ sức khỏe theo yêu cầu của ngành nghề.

1. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG VÀ XÁC ĐỊNH BẬC THỢ

- Trang bị về bảo hộ lao động, Tác phong công nghiệp cho công nhân sau khi hoàn thành khóa học

- Trang bị kiến thức kỹ thuật cơ sở và bổ túc kỹ thuật chuyên môn cho đối tượng nêu trên nhằm hoàn thiện tay nghề bậc 3/7 theo qui định

- Đọc được các loại bản vẽ điện, bản vẽ mặt bằng và bản vẽ thi công

- Lắp đặt các loại hệ thống điều hoà không khí đúng qui trình kỹ thuật

- Kiểm tra, đánh giá, tình trạng hoạt động của các loại hệ thống điều hoà không khí

- Xác định được các hư hỏng hệ thống điều hoà không khí

- Sửa chữa, bảo dưỡng thành thạo hệ thống điều hoà không khí

2. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Nguyên lý làm việc, cấu tạo máy điều hoà 1 cục | 20.5 | 6 | 13 | 1,5 |
| 2 | Hệ thống điện máy điều hoà một khối, một chiều | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 3 | Hệ thống điện máy điều hoà một khối, hai chiều | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 4 | Lắp đặt máy điều hoà một khối | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 5 | Sửa chữa máy điều hoà một khối | 24 | 4 | 18 | 2 |
| 6 | Bảo dưỡng máy điều hoà một khối | 14 | 3 | 10 | 1 |
| 7 | Nguyên lý làm việc máy điều hoà 2 khối loại thường và loại inverter | 15 | 4 | 10 | 1 |
| 8 | Hệ thống điện máy điều hoà 2 khối loại thường và loại inverter | 20 | 4 | 15 | 1 |
| 9 | Lắp đặt máy điều hoà kiểu treo tường | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 10 | Lắp đặt máy điều hoà kiểu đặt sàn | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 11 | Lắp đặt máy điều hoà kiểu áp trần | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 12 | Lắp đặt máy điều hoà kiểu âm trần | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 13 | Lắp đặt máy điều hoà kiểu dấu trần | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 14 | Lắp đặt máy điều hoà kiểu Multy | 8.5 | 2 | 6 | 0,5 |
| 15 | Sửa chữa máy điều hoà 2 khối loại thường và loại inverter | 25 | 3 | 20 | 2 |
| 16 | Bảo dưỡng máy điều hoà 2 khối | 14 | 3 | 10 | 1 |
|  | Cộng | 210 | 45 | 150 | 15 |

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

3.1 Hình thức:

- Thực hành: Lắp đặt, sửa chữa những hư hỏng thông thường

- Lý thuyết: Thuyết minh nguyên lý làm việc

- Trả lời câu hỏi của giáo viên

3.2 Thời gian: 3 giờ

3.3 Nội dung:

- Thực hành: Lắp đặt máy điều hoà

- Lý thuyết: Trình bày nguyên lý làm việc

- Sau khi Trình bày nguyên lý làm việc của sơ đồ, trả lời thêm 1 hoặc 2 câu hỏi của giáo viên

3.4 Tiêu chuẩn đánh giá:

- Kiến thức:

+ Trình bày đúng nguyên lý làm việc

+ Lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian

- Kỹ năng:

+ Trình bày tốt nguyên lý làm việc của sơ đồ.

+ Lắp đặt thành thạo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật

+ Thời gian lắp đặt, sửa chữa: đúng theo yêu cầu

+ Sử dụng dụng cụ thành thạo, đúng phương pháp

- Thái độ:

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

+ Cẩn thận, tỉ mỉ

- Thang điểm: Chấm theo thang điểm 10

+ Máy hoạt động đúng: 				5 điểm

+ Thuyết minh đúng nguyên lý làm việc: 	2 điểm

+ Mạch đảm bảo mỹ thuật: 			1 điểm

+ Lắp đặt đảm bảo thời gian: 			1 điểm

+ Trả lời đúng câu hỏi của giáo viên: 		1 điểm

4. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

4.1 Phạm vi áp dụng:

Chương trình được áp dụng cho công nhân đang làm việc trong ngành Cơ điện lạnh

4.2 Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Diễn giải

- Thị phạm

- Gợi mở

- Trang thiết bị đáp ứng đầy đủ cho học viên thực tập

4.3 Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Tất cả các bài

4.4 Tài liệu cần tham khảo:

- [1] Cơ sở kỹ thuật điều tiết không khí - NXB Khoa học và Kỹ thuật

# - [2]. Trần Khánh Hà - Tủ Lạnh, Máy Điều Hòa Nhiệt Độ Dân Dụng – Năm 2012

# - [3]. Nguyễn Đức Lợi - Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hoà Dân Dụng - NXB 2006.

- Cataloge máy điều hoà không khí của các nhà sản xuất Daikin, Trane, Carrier, …

4. HỌC PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THI NÂNG BẬC

- Tổng số học viên: 9 học viên

- Học phí:    600.000 VNĐ/1 học viên;

- Lệ phí thi: 600.000 VNĐ/1 học viên;

Lệ phí ôn và thi nâng bậc là: 1.200.000 VNĐ/1 học viên

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: Từ 16/12/2016 đến ngày 12/01/2017

- Lịch học :

|  | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lý thuyết | x |  | x |  | x |  |
| Thực hành |  | x |  | x |  | x |

- Thời gian thi: Dự kiến là ngày 13/01/2017

- Sáng: 7h30 thi lý thuyết

- Chiều: 13h00 thi thực hành

- Địa điểm học và thi:

- Lý thuyết: khu nhà C

- Thực hành: 02 phòng thực hành của Khoa CN Nhiệt Lạnh, Trường cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM, 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM.

6. GIẢNG VIÊN RA ĐỀ THI, COI THI VÀ CHẤM THI

- Ra đề thi: Đinh Đồng Hiệp (Giảng viên, phó Trưởng Khoa Nhiệt lạnh)

- Lý thuyết: 02 đề + 02 đáp án

- Thực hành: 01 đề + thang điểm chấm

- Thời gian thi:

- Lý thuyết: 120 phút

- Thực hành: 90 phút

- Coi thi và chấm thi:

1. Đinh Đồng Hiệp ( phó Trưởng Khoa, phụ trách khoa CN Nhiệt lạnh )

2. Nguyễn Tăng Thành (Trưởng khoa Cơ điện lạnh Trường TCN Nhân Đạo)

7. ĐIỀU KIỆN CẤP “CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ”:

- Điểm tổng kết để xét cấp “chứng nhận bậc nghề” là điểm trung bình cộng của phần Lý thuyết và phần Thực hành, trong đó không có phần thi Lý thuyết hoặc Thực hành bị điểm không.

- Học viên có điểm tổng kết đạt từ 05 điểm (theo thang điểm 10) trở lên, thì được cấp “chứng nhận bậc nghề” của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM.

8. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN

- Phòng Kế hoạch –Tài chính

- Phòng Quản trị - Dịch vụ

- Trung tâm đào tạo Lý Tự Trọng

| HIỆU TRƯỞNG Phạm Hữu Lộc |  | PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH KHOA Đinh Đồng Hiệp |
| --- | --- | --- |