BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH XÃ HỘI

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

NGÀNH/ NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

MÃ NGÀNH/ NGHỀ:

(Dự thảo lần 2)

Ngày….. tháng….. năm 2018

MỤC LỤC

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm	5

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp	5

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM	6

1. Giao tiếp khách hàng	6

2.1. Mô tả vị trí việc làm:	6

2.1.1. Kiến thức	6

2.1.2. Kỹ năng	6

2.3. Các năng lực của vị trí việc làm	7

2. Lắp đặt, vận hành hệ thống nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp	14

2.1. Mô tả vị trí việc làm:	14

2.1.1. Kiến thức	14

2.1.2. Kỹ năng	14

2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	14

2.3. Các năng lực của vị trí việc làm	15

3. Bảo trì , sửa chữa  hệ thống nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp	24

3.1. Mô tả vị trí việc làm:	24

3.1.1. Kiến thức	24

3.1.2. Kỹ năng	24

3.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	24

3.3. Các năng lực của vị trí việc làm	25

4.  Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp	33

4.1. Mô tả vị trí việc làm:	33

4.1.1. Kiến thức	33

4.1.2. Kỹ năng	33

4.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	33

4.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:	34

4.3. Các năng lực của vị trí việc làm	34

5.  Bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Công nghiệp	41

5.1. Mô tả vị trí việc làm:	41

5.1.1. Kiến thức	41

5.1.2. Kỹ năng	41

5.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	41

5.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:	42

5.3. Các năng lực của vị trí việc làm	42

6. Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí	49

6.1. Mô tả vị trí việc làm:	49

6.1.1. Kiến thức	49

6.1.2. Kỹ năng	49

6.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	49

6.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:	50

6.3. Các năng lực của vị trí việc làm	50

7. Bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công hệ thống sấy	57

1.1. Mô tả vị trí việc làm:	57

1.1.1. Kiến thức	57

1.1.2. Kỹ năng	57

1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	57

1.3. Các năng lực của vị trí việc làm	57

8. Bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công hệ thống lò hơi, nhà máy nhiệt điện	67

2.1. Mô tả vị trí việc làm:	67

2.1.1. Kiến thức	67

2.1.2. Kỹ năng	67

2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	67

2.3. Các năng lực của vị trí việc làm	67

9. Quản lý tổ nhóm, giám sát thi công	78

9.1. Mô tả vị trí việc làm:	78

9.1.1. Kiến thức	78

9.1.2. Kỹ năng	78

9.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm	79

9.3. Các năng lực của vị trí việc làm	79

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

NGÀNH/ NGHỀ: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

KHỐI LƯƠNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU: 1400 Giờ ( tương đương  60 tín chỉ)

(tương ứng với 2- 3 năm đào tạo theo niên chế)

- Giới thiệu chung về nghề

Là nghề thực hiện các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt lạnh dân dụng, thương nghiệp và công nghiệp đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.

- Kiến thức

- Xác định được quy trình lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, thiết bị sấy, lò hơi...

- Xác định được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.

- Đánh giá được những hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong lắp đặt các thiết bị nhiệt lạnh

- Phân tích được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị trong hệ thống Nhiệt lạnh

- Xác định được chức năng và phạm vi sử dụng của các thiết bị nhiệt trong từng lĩnh vực

- Có kiến thức cơ bản về ngành Công nghệ Cơ khí, Kỹ thuật điện và kỹ thuật điều khiển tự động.

- Lập kế hoạch, quản lý thời gian, ghi nhật ký công việc

- Xác định được các tiêu chuẩn an toàn lao động

- Kỹ năng

- Xác định được các đặc tính kỹ thuật, các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị nhiệt trong hệ thống cũng như  kiểm tra, khắc phục sai hỏng trong việc lắp đặt các thiết bị nhiệt

- Lắp đặt, vận hành các thiết bị và hệ thống nhiệt lạnh, cụ thể: các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí... đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị

- Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt dân dụng và công nghiệp.

- Phân biệt được các loại thiết bị và các thuật ngữ chuyên ngành.

- Phân loại và phân tích được được các thành phần chung của hệ thống nhiệt.

- Đánh giá được hiện trạng của hệ thống nhiệt.

- Tư vấn, thiết kế được các hệ thống nhiệt theo yêu cầu của khách hàng

- Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng các thiết bị nhiệt lạnh.

- Ghi được nhật ký cũng như báo cáo công việc, tiến độ công việc.

- Đọc được các bản vẽ thiết kế, lắp đặt

- Sử dụng các trang thiết bị an toàn, đúng kỹ thuật.

- Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động.

- Chủ động xác định mục đích, yêu cầu, sản phẩm, nội quy của công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, quản lý nhóm, giám sát hệ thống công nghệ.

- Giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống.

- Đạt trình độ B tiếng Anh (Đọc, hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành)

- Đạt trình độ B về Tin học ứng dụng;

- Có khả năng tiếp nhận và tham gia thực hiện chuyển giao công nghệ

- Có tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo

- Có khả năng quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án

- Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật nhiệt lạnh

- Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài)

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp.

- Có trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.

## 4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

- Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.

## 5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Dân dụng và thương nghiệp

- Lắp đặt, vận hànhvận hành  hệ thống lạnh Công nghiệp

- Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

- Lắp đặt, vận hànhvận hành hệ thống Lò hơi, hệ thống sấy

- Quản lý điều hành tổ, nhóm  bảo trì, sửa chữa, vận hành và thi công hệ thống lạnh Công nghiệp

- Quản lý điều hành Tổ, nhóm  bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống Lò hơi, hệ thống sấy

- Quản lý điều hành tổ, nhóm thi công hệ thống điều hòa không khí

- Tham gia Giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện

- Tham gia lập dự án, thiết kế và tham gia lập dự án, thiết kế chuyên ngành về Nhiệt

- Tham gia kiểm định thiết bị áp lực

- Sản xuất, gia công thiết bị Nhiệt - lạnh

- Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị Nhiệt.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

- Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Có thể tiếp tục học liện thông ở bậc cao hơn để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.

# KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

## 1. Giao tiếp khách hàng

### 2.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 2.1.1. Kiến thức

- Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống

- Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống

- Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc

### 2.1.2. Kỹ năng

- Thiết lập mối quan hệ với khách hàng

- Nắm bắt các nhu cầu của khách hàng

- Tạo niềm tin cho khách hàng

2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng

- Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi

- Có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, quy định an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng

- Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:         giờ (tương đương 10  tín chỉ)

### 2.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A5 | Kinh doanh |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Lập kế hoạch, quản lý thời gian |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A8 | Giải quyết vấn đề |  |  |  | x |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B5 | Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B6 | Cân chỉnh tiết lưu, nạp ga |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B7 | Đọc bản vẽ |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B8 | Điện cơ bản, trang bị điện hệ thống nhiệt |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B9 | Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Gặp gỡ khách hàng |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C2 | Tư vân cho khách hàng |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C3 | Thoả thuận với khách hàng |  |  |  |  |  |  | x |  |
| C4 | Lập hợp đồng |  |  |  |  |  |  | x |  |
| C5 | Thanh lý hợp đồng |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C6 | Bảo hành kêt quả công việc |  |  |  |  | x |  |  |  |

#### 2.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D,... Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .   Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán

- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A6.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu

A7 .  Lập kế hoạch, quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: đúng thời gian

A8 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức:  quản lý và chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các phương thức hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về áp suất thử

- Am hiểu về chất thử

- Am hiểu về đối tượng thử

- Am hiểu về sử dụng áp kế

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp

- Chọn được chất thử phù hợp

- Chọn dược áp kế phù hợp

- Kết nối được hệ thống thử áp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động lực họckỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu khí lý tưởng

- Am hiểu chất thuần khiết

- Am hiểu các định luật nhiệt động

- Am hiểu không khí ẩm

- Am hiểu các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Gặp gỡ khách hàng

- Yêu cầu kiến thức: bán hàng, giao tiếp

- Yêu cầu kỹ năng: kỹ năng giao tiếp, đàm thoại

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tự tin, cẩn thận, thân thiện.

C2 .  Thoả thuận với khách hàng

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày, thuyết minh.

- Yêu cầu kỹ năng: thuyết phục .

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thân thiện, chính xác.

C3 .  Lập hợp đồng

- Yêu cầu kiến thức: văn bản luật và biểu mẫu hiện hành

- Yêu cầu kỹ năng: tin học, sử dụng biểu mẫu thích hợp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, hướng dẫn chu đáo

C4 .  Thanh lý hợp đồng

- Yêu cầu kiến thức: soạn thảo văn bản,  thuật ngữ chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: soạn văn bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, rõ ràng

C5 .  Bảo hành kêt quả công việc

- Yêu cầu kiến thức: quy định pháp luật, giao tiếp, tâm lý khách hàng.

- Yêu cầu kỹ năng:  sử dụng dụng cụ thiết bị, phán đoán được các vấn đề khi thực hiện bảo hành.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

## 2. Lắp đặt, vận hành hệ thống nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp

### 2.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 2.1.1. Kiến thức

- Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…

- Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, board, ….

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống

- Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống

- Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc

### 2.1.2. Kỹ năng

- Lắp đặt được các hệ thống cơ, nhiệt, điện dân dụng và thương nghiệp

- Kiểm tra, xác định được các thông số kỹ thuật hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống: nhiệt độ, áp suất, dòng điện, điện áp, …

- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng của thiết bị có trong hệ thống

- Sửa chữa, thay thế được các thiết bị hư hỏng có trong hệ thống

### 2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẫm mỹ, an toàn

- Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng

- Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi

- Có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, quy định an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng

- Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 345  giờ (tương đương 15  tín chỉ)

### 2.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A5 | An toàn lao động |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A6 | Kinh doanh |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Lập kế hoạch, quản lý thời gian |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A9 | Giải quyết vấn đề |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A10 | Làm việc trên công trường |  |  |  | x |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B5 | Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | Cân chỉnh tiết lưu, nạp ga |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B6 | Đọc bản vẽ |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B7 | Điện cơ bản, trang bị điện |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B8 | Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Kỹ thuật lạnh |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C2 | Cấu tạo và nguyên lý thiết bị lạnh |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C3 | Lắp đặt, vận hành tủ lạnh |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C4 | Lắp đặt, vận hành tủ mát, tủ đông, tủ kem |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C5 | Lắp đặt, vận hành máy điều hòa cục bộ |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C6 | Lắp đặt, vận hành máy nước uống nóng lạnh |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C7 | Lắp đặt, vận hành máy tắm nước nóng. |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C8 | Tư vấn bán hàng thiết bị điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp |  |  |  |  | x |  |  |  |

#### 2.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D,... Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .  An toàn lao động

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng

A6 .  Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán

- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu

A8 .  Lập kế hoạch, quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: đúng thời gian

A9 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức:  quản lý và chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện

A10 .  Làm việc công trường

- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu kỹ năng: xác định được những mối nguy hiểm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các phương thức hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về áp suất thử

- Am hiểu về chất thử

- Am hiểu về đối tượng thử

- Am hiểu về sử dụng áp kế

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp

- Chọn được chất thử phù hợp

- Chọn dược áp kế phù hợp

- Kết nối được hệ thống thử áp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện hệ thống lạnh

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động lực họckỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu khí lý tưởng

- Am hiểu chất thuần khiết

- Am hiểu các định luật nhiệt động

- Am hiểu không khí ẩm

- Am hiểu các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Kỹ thuật lạnh

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về sơ đồ cấu tạo, Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong hệ thống lạnh,

- Yêu cầu kỹ năng: tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C2 .  Cấu tạo và nguyên  lý thiết bị lạnh

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của các thiết bị trong hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng để kiểm tra , tính toán các thiết bị trong sơ đồ lạnh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C3 .  Lắp đặt, vận hành tủ lạnh

- Yêu cầu kiến thức: nguyên lý làm lạnh trong tủ lạnh

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

C4 .  Lắp đặt, vận hành tủ mát, tủ đông, tủ kem

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật lạnh, nguyên lý làm lạnh

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

C5 .  Lắp đặt, vận hành máy điều hòa cục bộ

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật điều hòa không khí

- Yêu cầu kỹ năng: nối ống, đi dây điện, bọc cách nhiệt, hút chân không, nạp ga,cân chỉnh, sủ dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

C6 .  Lắp đặt, vận hành máy nước uống nóng lạnh

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật lạnh ứng dụng

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

C7 .  Lắp đặt, vận hành máy tắm nước nóng.

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật Nhiệt, quá trình hâm nóng

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

C8 .  Tư vấn bán hàng thiết bị điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật lạnh ứng dụng

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp khách hàng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tự tin, tận tâm, hướng dẫn chu đáo

## 3. Bảo trì , sửa chữa  hệ thống nhiệt Dân dụng và Thương nghiệp

### 3.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 3.1.1. Kiến thức

- Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…

- Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, board, ….

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống

- Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống

- Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc

### 3.1.2. Kỹ năng

- Lắp đặt được các hệ thống cơ, nhiệt, điện dân dụng và thương nghiệp

- Kiểm tra, xác định được các thông số kỹ thuật hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống: nhiệt độ, áp suất, dòng điện, điện áp, …

- Kiểm tra, đánh giá được tình trạng của thiết bị có trong hệ thống

- Sửa chữa, thay thế được các thiết bị hư hỏng có trong hệ thống

### 3.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẫm mỹ, an toàn

- Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng

- Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi

- Có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật, quy định an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng

- Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm

3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 345  giờ (tương đương 15  tín chỉ)

### 3.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A5 | An toàn lao động |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A6 | Kinh doanh |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Lập kế hoạch, quản lý thời gian |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A9 | Giải quyết vấn đề |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A10 | Làm việc trên công trường |  |  |  | x |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng | 1 |  |  |  | x |  |  |  |
| B5 | Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B6 | Cân chỉnh tiết lưu, nạp ga |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B7 | Đọc bản vẽ |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B8 | Điện cơ bản, trang bị điện |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B9 | Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Kỹ thuật lạnh |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C2 | Cấu tạo và nguyên lý thiết bị nhiệt |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C3 | Bảo trì, sửa chữa tủ mát, tủ đông, tủ kem |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C4 | Bảo trì, sửa chữa máy điều hòa cục bộ |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C5 | Bảo trì, sửa chữa máy nước uống nóng lạnh |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C6 | Bảo trì, sửa chữa máy tắm nước nóng. |  |  |  |  | x |  |  |  |

#### 3.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D,... Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .  An toàn lao động

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng

A6 .  Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán

- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu

A8 .  Lập kế hoạch, quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: đúng thời gian

A9 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức:  quản lý và chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện

A10 .  Làm việc công trường

- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu kỹ năng: xác định được những mối nguy hiểm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các phương thức hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về áp suất thử

- Am hiểu về chất thử

- Am hiểu về đối tượng thử

- Am hiểu về sử dụng áp kế

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp

- Chọn được chất thử phù hợp

- Chọn dược áp kế phù hợp

- Kết nối được hệ thống thử áp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện hệ thống lạnh

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động lực họckỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu khí lý tưởng

- Am hiểu chất thuần khiết

- Am hiểu các định luật nhiệt động

- Am hiểu không khí ẩm

- Am hiểu các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Kỹ thuật lạnh

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về sơ đồ cấu tạo, Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong hệ thống lạnh,

- Yêu cầu kỹ năng: tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C2 .  Cấu tạo và nguyên  lý thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của các thiết bị trong hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng để kiểm tra , tính toán các thiết bị trong sơ đồ lạnh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C3 .  Bảo trì, sửa chữa tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem

- Yêu cầu kiến thức: nguyên lý làm lạnh trong tủ lạnh

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

C4 .  Bảo trì, sửa chữa máy điều hòa cục bộ

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật điều hòa không khí

- Yêu cầu kỹ năng: nối ống, đi dây điện, bọc cách nhiệt, hút chân không, nạp ga,cân chỉnh, sủ dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

C5 .  Bảo trì, sửa chữa máy nước uống nóng lạnh

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật lạnh ứng dụng

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

C6 .  Bảo trì, sửa chữa máy tắm nước nóng.

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật Nhiệt, quá trình hâm nóng

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng dụng cụ thiết bị đo để kiểm tra trong việc lắp đặt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn, hướng dẫn chu đáo

## 4.  Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp

Bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công  hệ thống lạnh Công nghiệp

### 4.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 4.1.1. Kiến thức

- Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.

- Xác định các phương án sửa chữa.

- Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.

- Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.

- Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó.

- Giải thích cách giúp nhân viên nhận biết và tháo gỡ những khó khăn có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của họ

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.

### 4.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Điều hành hoạt động của tổ.

- Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Đề ra các phương án sửa chữa.

- Thay thế được các thiết bị hư hỏng.

- Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị.

- Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.

- Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố.

- Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.

- Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..

### 4.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

### 4.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

### 4.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A5 | An toàn lao động |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Kinh doanh |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A8 | Lập kế hoạch, quản lý thời gian |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A9 | Giải quyết vấn đề |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Làm việc trên công trường |  | x |  |  |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B5 | Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B6 | Đọc bản vẽ |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B7 | Điện cơ bản, trang bị điện |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B8 | Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Kỹ thuật lạnh |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C2 | Cấu tạo và nguyên lý thiết bị lạnh |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C3 | Thi công lắp đặt, hệ thống lạnh công nghiệp |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C4 | Vận hành , bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C5 | Sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C6 | Thực hiện quy trình giám sát thử áp lực các thiết bị lạnh |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C7 | Tư vấn bán hàng thiết bị điện, nhiệt công nghiệp |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C8 | Quản lý nhóm bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, nhiệt |  |  |  |  | x |  |  |  |

#### 4.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D,... Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .  An toàn lao động

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng

A6 .  Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán

- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu

A8 .  Lập kế hoạch, quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:đúng thời gian

A9 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức: quản lý và chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện

A10 .  Làm việc công trường

- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Yêu cầu kỹ năng: xác định những mối nguy hiểm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các phương thức năng hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về áp suất thử

- Am hiểu về chất thử

- Am hiểu về đối tượng thử

- Am hiểu về sử dụng áp kế

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp

- Chọn được chất thử phù hợp

- Chọn dược áp kế phù hợp

- Kết nối được hệ thống thử áp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động lực học kỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu khí lý tưởng

- Am hiểu chất thuần khiết

- Am hiểu các định luật nhiệt động

- Am hiểu không khí ẩm

- Am hiểu các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Kỹ thuật lạnh

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về sơ đồ cấu tạo, Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong hệ thống lạnh,

- Yêu cầu kỹ năng: tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C2 .  Cấu tạo và nguyên  lý thiết bị lạnh

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của các thiết bị trong hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng để kiểm tra , tính toán các thiết bị trong sơ đồ lạnh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C3 .  Thi công lắp đặt, hệ thống lạnh công nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày đượcnguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của tủ lạnh

+ Hiểu và phân tích được quy trình thi công lắp đặt hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các hệ thống đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C4 .  Vận hành , bảo trì  hệ thống lạnh công nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại hệ thống

+ Hiểu và phân tích được quy trình Vận hành, bảo trì  các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình Vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C5 .  Sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của  hệ thống lạnh

+ Hiểu và phân tích được quy trình Sửa chữa các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình Sửa chữa các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C6 .  Thực hiện quy trình giám sát  thử áp lực các thiết bị lạnh

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ quy trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể chuyên ngành kỹ thuật lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng chuyên môn về thiết bị, kiểm tra và nắm vững sơ đồ cấu tạo , hoạt động của các thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C7 .  Tư vấn bán hàng thiết bị điện, nhiệt công nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể thương mại.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C8 .  Quản lý nhóm bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể làm việc nhóm, quản lý.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

## 5.  Bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Công nghiệp

### 5.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 5.1.1. Kiến thức

- Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.

- Xác định các phương án sửa chữa.

- Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.

- Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.

- Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó.

- Giải thích cách giúp nhân viên nhận biết và tháo gỡ những khó khăn có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của họ

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.

### 5.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Điều hành hoạt động của tổ.

- Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.

- Đề ra các phương án sửa chữa.

- Thay thế được các thiết bị hư hỏng.

- Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị.

- Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.

- Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố.

- Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.

- Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..

### 5.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

### 5.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

### 5.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | An toàn lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Kinh doanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Lập kế hoạch, quản lý thời gian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Giải quyết vấn đề |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Làm việc trên công trường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Đọc bản vẽ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | Điện cơ bản, trang bị điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 | Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Kỹ thuật lạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Cấu tạo và nguyên lý thiết bị lạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Bơm quạt máy nén |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Thực hiện quy trình giám sát thử áp lực các thiết bị lạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Tư vấn bán hàng thiết bị điện, nhiệt công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D,... Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .  An toàn lao động

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng

A6 .  Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán

- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu

A8 .  Lập kế hoạch, quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:đúng thời gian

A9 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức: quản lý và chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện

A10 .  Làm việc công trường

- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Yêu cầu kỹ năng: xác định những mối nguy hiểm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các phương thức năng hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về áp suất thử

- Am hiểu về chất thử

- Am hiểu về đối tượng thử

- Am hiểu về sử dụng áp kế

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp

- Chọn được chất thử phù hợp

- Chọn dược áp kế phù hợp

- Kết nối được hệ thống thử áp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động lực học kỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu khí lý tưởng

- Am hiểu chất thuần khiết

- Am hiểu các định luật nhiệt động

- Am hiểu không khí ẩm

- Am hiểu các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Kỹ thuật lạnh

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về sơ đồ cấu tạo, Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong hệ thống lạnh,

- Yêu cầu kỹ năng: tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C2 .  Cấu tạo và nguyên  lý thiết bị lạnh

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của các thiết bị trong hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng để kiểm tra , tính toán các thiết bị trong sơ đồ lạnh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C3 .  Bơm quạt máy nén

- Yêu cầu kiến thức:  bơm quạt máy nén

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các hệ thống đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C4 .  Bảo trì  hệ thống lạnh công nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:  nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại hệ thống lạnh công nghiệp

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các máy đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

-  Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C5 .  Sửa chữa hệ thống lạnh công nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của  hệ thống lạnh

+ Xác định và phân tích được quy trình sửa chữa các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình Sửa chữa các hệ thống lạnh đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các máy đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

-   Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cẩn thận, nghiêm túc, chính xác trong công việc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C6 .  Thực hiện quy trình giám sát  thử áp lực các thiết bị lạnh

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ quy trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể chuyên ngành kỹ thuật lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng chuyên môn về thiết bị, kiểm tra và nắm vững sơ đồ cấu tạo , hoạt động của các thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C7 .  Tư vấn bán hàng thiết bị điện, nhiệt công nghiệp

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể thương mại.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc

C8 .  Quản lý nhóm bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể làm việc nhóm, quản lý.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

## 6. Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

## 6.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 6.1.1. Kiến thức

- Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí

- Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.

- Xác định các phương án sửa chữa.

- Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.

- Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.

- Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó.

- Giải thích cách giúp nhân viên nhận biết và tháo gỡ những khó khăn có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của họ

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.

### 6.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Điều hành hoạt động của tổ.

- Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Đề ra các phương án sửa chữa.

- Thay thế được các linh kiện.

- Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị

- Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.

- Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố.

- Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.

- Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..

### 6.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẫm mỹ, an toàn

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

### 6.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu:

### 6.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | An toàn lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Kinh doanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Quản lý thời gian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Giải quyết vấn đề |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Làm việc trên công trường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Đọc bản vẽ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | Điện cơ bản, trang bị điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 | Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Kỹ thuật điều hoà không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Cấu tạo và nguyên lý các thiết bị điều hoà không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Thi công lắp đặt, hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Vận hành , bảo trì hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Thực hiện quy trình giám sát thử áp lực các thiết bị lạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Tư vấn bán hàng thiết bị điện, nhiệt hệ thống điều hòa không khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Quản lý nhóm bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D, Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .  An toàn lao động

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng

A6 .  Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán

- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu

A8 .  Quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:đúng thời gian

A9 .  Tập trung

- Yêu cầu kiến thức: tổ chức thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng: xác định quy trình tổ chức công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: hoàn thành

A10 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức: quản lý và chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện

A11 .  Làm việc công trường

- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

- Yêu cầu kỹ năng: xác định những mối nguy hiểm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các phương thức năng hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa.

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về các phương pháp lập kế hoạch tiến độ

- Am hiểu về các phàn mềm ứng dụng.

- Am hiểu về phương pháp thi công bảo trì, sửa chữa.

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được phương pháp phù hợp.

- Chọn được phàn mềm ứng dụng.phù hợp

- Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa.

- Giám sát tiến độ thi công bảo trì, sửa chữa.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Giám sát tiến độ thi công bảo trì, sửa chữa hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động lực học kỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu khí lý tưởng

- Am hiểu chất thuần khiết

- Am hiểu các định luật nhiệt động

- Am hiểu không khí ẩm

- Am hiểu các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Kỹ thuật điều hoà không khí

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ bản về sơ đồ cấu tạo, Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống điều hòa không khí thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,

- Yêu cầu kỹ năng: tính toán các chu trình  lạnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C2 .  Cấu tạo và nguyên  lý các thiết bị điều hoà không khí

- Yêu cầu kiến thức: Trình bày được các khái niệm cơ  bản về những kiến thức cơ  bản về nguyên lý làm việc, sơ đồ của các thiết bị trong hệ thống lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng để kiểm tra, tính toán các thiết bị trong sơ đồ lạnh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong quá trình làm việc.

C3 .  Thi công lắp đặt, hệ thống điều hòa không khí

- Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày đượcnguyên lý hoạt động, cấu tạo và phân loại của hệ thống điều hòa không khí

+ Hiểu và phân tích được quy trình thi công lắp đặt hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng  các hệ thống đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C4 .  Vận hành , bảo trì  hệ thống điều hòa không khí

- Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại hệ thống

+ Hiểu và phân tích được quy trình vận hành , bảo trì  các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình vận hành đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C5 .  Sửa chữa hệ thống điều hòa không khí

- Yêu cầu kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý  hoạt động, cấu tạo và phân loại của  hệ thống điều hòa không khí

+ Hiểu và phân tích được quy trình sửa chữa các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất.

- Yêu cầu kỹ năng:

+ Thực hiện được quy trình sửa chữa các hệ thống điều hòa không khí đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị, đạt năng suất;

+ Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của các hệ thống điều hòa không khí đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C6 .  Thực hiện quy trình giám sát  thử áp lực các thiết bị lạnh

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ quy trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể chuyên ngành kỹ thuật lạnh.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng chuyên môn về thiết bị, kiểm tra và nắm vững sơ đồ cấu tạo, hoạt động của các thiết bị.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C7 .  Tư vấn bán hàng thiết bị điện, nhiệt hệ thống điều hòa không khí

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ qui trình làm việc của hệ thống điều hòa không khí, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể thương mại.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

C8 .  Quản lý nhóm bảo trì, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:  nhận biết rõ quy trình làm việc của hệ thống, nắm vững các thông số kỹ thuật của thiết bị, kiến thức cơ bản vể làm việc nhóm, quản lý.

- Yêu cầu kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

## 7. Bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công hệ thống sấy

### 1.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 1.1.1. Kiến thức

- Trình bày được các vấn đề cơ bản của không khí ẩm như: khái niệm, tính chất, các thành phần, phân loại, các thông số đặc trưng, đồ thị, các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm;

- Trình bày được các phương pháp làm khô vật liệu, các định nghĩa về sấy;

- Trình bày được các vấn đề cơ bản của vật liệu ẩm;

- Trình bày được nguyên lý, ưu nhược của các thiết bị sấy thông dụng;

- Trình bày được, liệt kê được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ các thiết bị có trong hệ thống sấy;

- Tính toán; thiết kế được các thiết bị sấy thông dụng

### 1.1.2. Kỹ năng

- Làm được các bài tập liên quan đến không khí ẩm;

- Làm được các bài tập liên quan đến vật liệu ẩm;

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, thay thế được các thiết sấy

- Vận hành được hệ thống sấy đúng kỹ thuật, an toàn

- Lập kế hoạch, quản lý quá trình thi công, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống sấy

- Tư vấn thiết kế, bóc tách khối lượng cho hệ thống sấy

### 1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẫm mỹ, an toàn

- Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng

- Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi

- Có ý thức kỹ luật, an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng

- Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: ……….. giờ (tương đương …….. tín chỉ)

### 1.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | An toàn lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Kinh doanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Quản lý thời gian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Giải quyết vấn đề |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Làm việc trong công trường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Đọc bản vẽ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | Điện cơ bản, trang bị điện hệ thống nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 | Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B9 | Bơm – Quạt – Máy nén |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Kỹ thuật sấy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Thi công hệ thống cung cấp gió |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Thi công hệ thống điện điều khiển |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Vận hành, cân chỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 1.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, Cad 2D, Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện tích cực các hoạt động của nhóm, trình bày được quan điểm cá nhân trước nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .  An toàn lao động

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn tại công trường, nơi làm việc có độ cao

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với cá nhân, với đồng nghiệp, với cộng đồng

A6 .  Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, bàn giao sản phẩm cho khách hàng

- Yêu cầu kỹ năng: tư vấn được kỹ thuật cho sản phẩm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tư vấn được sản phẩm hợp lý với đối tượng và nhu cầu khách hàng

A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: tiếp nhận thông tin sản phẩm, khảo sát được vị trí, hiểu được thông số kỹ thuật,

- Yêu cầu kỹ năng: lập được kế hoạch, thống kê được vật tư, dự đoán được những khó khăn trong công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện công việc đúng thời gian, đúng kỹ thuật, thẩm mỹ

A8 .  Quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức:

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A10 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức:

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A11 .  Làm việc công trường

- Yêu cầu kiến thức: am hiểu, ý thức đối với các mối nguy hiểu trong công trường

- Yêu cầu kỹ năng: khắc phục, thực hiện khắc chế những mỗi nguy hiểm trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: ý thức, để nghị khắc chế những mối nguy hiểm ở trên công trường

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các kỹ năng hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về áp suất thử

- Am hiểu về chất thử

- Am hiểu về đối tượng thử

- Am hiểu về sử dụng áp kế

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp

- Chọn được chất thử phù hợp

- Chọn dược áp kế phù hợp

- Kết nối được hệ thống thử áp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức khí lý tưởng

- Có kiến thức chất thuần khiết

- Có kiến thức các định luật nhiệt động

- Có kiến thức không khí ẩm

- Có kiến thức các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

B9 .  Bơm – Quạt – Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về cơ lưu chất

- Có kiến thức bơm

- Có kiến thức quạt

- Có kiến thức máy nén

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập cơ lưu chất

- Làm được bài tập bơm

- Làm được bài tập quạt

- Làm được bài tập máy nén

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Ứng dụng tính toán, chọn lựa được để tuần hoàn lưu chất trong hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Kỹ thuật sấy

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về không khí ẩm

- Có kiến thức về vật liệu ẩm

- Có kiến thức về quá trình sấy, thiết bị sấy

- Có kiến thức tính toán thiết kế hệ thống sấy

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập vật liệu ẩm

- Tính toán được các quá trình sấy

- Thiết kế được hệ thống sấy

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc.

C2 .  Thi công hệ thống cung cấp gió

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về các loại gió (không khí) có trong hệ thống sấy: gió vào, gió thải, gió hồi lưu, ...

- Có kiến thức về không khí ẩm

- Có kiến thức về quạt, thông gió

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc bản vẽ phân biệt được các loại ống gió và đặc thù khác nhau của các loại ống gió

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Gia công, kết nối, thi công các loại ống gió theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Lắp đặt được các loại quạt khác nhau;

- Kết nối được quạt với các bộ phận mong muốn theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc.

C3 .  Thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về nhiên liệu, quá trình cháy

- Có kiến thức về vật liệu ẩm

- Có kiến thức về hệ thống phân phối nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc thi công hệ thống phân phối nhiên liệu theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Làm được bài tập vật liệu ẩm

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C4 .  Thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về lý thuyết cháy;

- Có kiến thức về vật liệu ẩm

- Có kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt;

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc và thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C5 .  Thi công hệ thống điện điều khiển

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về bơm, quạt, máy nén;

- Có kiến thức điều khiển bơm, quạt, máy nén;

- Có kiến thức về bảo vệ các thiết bị, bảo vệ hệ thống trong hệ thống sấy

- Có kiến thức về nguyên tắc điều khiển vận hành hệ thống sấy;

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc và thi công hệ thống điện điều khiển theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C6 .  Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về tác hại khói thải đến môi trường;

- Có kiến thức chất thải: tro, xỉ, nước ngưng, ... trong hệ thống sấy tác hại đến môi trường

- Có kiến thức về xửa lý khói, nước, ...

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C7 .  Vận hành, cân chỉnh

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về kỹ thuật sấy, sản phẩm sấy;

- Có kiến thức về xửa lý nhiên liệu và không khí tạo nhiệt độ phù hợp;

- Có kiến thức về điều khiển hệ thống sấy;

- Có kiến thức về tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động;

- Yêu cầu kỹ năng:

- Vận hành, cân chỉnh đề ra phương án hoạt động tối ưu nhất cho hệ thống

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C8 .  Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức vận hành hệ thống sấy

- Có kiến thức vật liệu sấy, tác nhân sấy

- Có kiến thức về các thông số kỹ thuật khảo sát

- Yêu cầu kỹ năng:

- Khảo sát, xác định được thông số cần kiểm tra như: nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, áp suất, ...

- Xác định được tình trạng bình thường hay bất thường của các thông số

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C9 .  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về thiết bị điện, điều khiển của hệ thống

- Có kiến thức về vận hành hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Liệt kê được các thiết điện, điều khiển có trong hệ thống

- Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

- Đề xuất phương án sửa chửa thay thế

- Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C10 .  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về thiết bị nhiệt trong hệ thống

- Có kiến thức về vận hành hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Liệt kê được các thiết nhiệt có trong hệ thống

- Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

- Đề xuất phương án sửa chửa thay thế

- Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C11 .  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức các thiết bị cơ khí có trong hệ thống

- Có kiến thức vận hành trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Liệt kê được các thiết nhiệt có trong hệ thống

- Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

- Đề xuất phương án sửa chửa thay thế

- Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

## 8. Bảo trì, sửa chữa, vận hành, thi công hệ thống lò hơi, nhà máy nhiệt điện

### 2.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 2.1.1. Kiến thức

- Trình bày được các kiến thức hơi nước

- Trình bày được chu trình Rainkin

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của lò hơi; nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện

- Trình bày được nhiên liệu, sản phẩm cháy, quá trình cháy ở lò hơi

- Tính toán, chọn lựa được các thiết bị nhiệt thiết bị điện điều khiển phù hợp với hệ thống

- Trình bày được các nguyên tắc xử lý nước và khói thải phổ biến trong lò hơi

### 2.1.2. Kỹ năng

- Làm được bài tập nước và hơi nước

- Làm được bài tập chu trình Rainkin cơ bản

- Làm được các bài tập về nhiên liệu và sản phẩm cháy

- Thi công, vận hành, sửa chữa, thay thế các thiết bị, hệ thống lò hơi

- Lập kế hoạch, quản lý quá trình thi công, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống lò hơi

- Tư vấn thiết kế, bóc tách khối lượng cho hệ thống lò hơi

### 2.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẫm mỹ, an toàn

- Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng

- Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi

- Có ý thức kỹ luật, an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng

- Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: ……….. giờ (tương đương …….. tín chỉ)

### 2.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | An toàn lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Kinh doanh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Quản lý thời gian |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A9 | Giải quyết vấn đề |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Làm việc trong công trường |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B5 | Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B6 | Đọc bản vẽ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B7 | Điện cơ bản, trang bị điện hệ thống lạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B8 | Nhiệt động kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B9 | Bơm – Quạt – Máy nén |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Lò hơi, nhà máy nhiệt điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Thi công hệ thống cung cấp gió |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4 | Thi công hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5 | Thi công hệ thống điện điều khiển |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Thi công hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8 | Thi công các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C9 | Vận hành, cân chỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 | Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12 | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 | Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C14 | Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị an toàn |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, Cad 2D, Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện tích cực các hoạt động của nhóm, trình bày được quan điểm cá nhân trước nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .  An toàn lao động

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn tại công trường, nơi làm việc có độ cao

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với cá nhân, với đồng nghiệp, với cộng đồng

A6 .  Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: tiếp nhận thông tin, xử lý thông tin, bàn giao sản phẩm cho khách hàng

- Yêu cầu kỹ năng: tư vấn được kỹ thuật cho sản phẩm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tư vấn được sản phẩm hợp lý với đối tượng và nhu cầu khách hàng

A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: tiếp nhận thông tin sản phẩm, khảo sát được vị trí, hiểu được thông số kỹ thuật,

- Yêu cầu kỹ năng: lập được kế hoạch, thống kê được vật tư, dự đoán được những khó khăn trong công việc

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện công việc đúng thời gian, đúng kỹ thuật, thẩm mỹ

A8 .  Quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức:

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A10 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức:

- Yêu cầu kỹ năng:

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A11 .  Làm việc công trường

- Yêu cầu kiến thức: am hiểu, ý thức đối với các mối nguy hiểu trong công trường

- Yêu cầu kỹ năng: khắc phục, thực hiện khắc chế những mỗi nguy hiểm trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: ý thức, để nghị khắc chế những mối nguy hiểm ở trên công trường

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các kỹ năng hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về áp suất thử

- Am hiểu về chất thử

- Am hiểu về đối tượng thử

- Am hiểu về sử dụng áp kế

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp

- Chọn được chất thử phù hợp

- Chọn dược áp kế phù hợp

- Kết nối được hệ thống thử áp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động kỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức khí lý tưởng

- Có kiến thức chất thuần khiết

- Có kiến thức các định luật nhiệt động

- Có kiến thức không khí ẩm

- Có kiến thức các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

B9 .  Bơm – Quạt – Máy nén

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về cơ lưu chất

- Có kiến thức bơm

- Có kiến thức quạt

- Có kiến thức máy nén

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập cơ lưu chất

- Làm được bài tập bơm

- Làm được bài tập quạt

- Làm được bài tập máy nén

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Ứng dụng tính toán, chọn lựa được để tuần hoàn lưu chất trong hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Lò hơi, nhà máy nhiệt điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về hơi nước

- Có kiến thức nhiên liệu, sản phẩm cháy

- Có kiến thức tính toán thiết kế lò hơi

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập hơi nước

- Làm được bài tập nhiên liệu và sản phẩm cháy

- Tính toán được các quá trình trao đổi nhiệt trong lò hơi, chu trình Rainkin

- Thiết kế được hệ thống lò hơi

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc.

C2 .  Thi công hệ thống cung cấp gió

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về các loại gió (không khí) có trong hệ thống lò hơi: gió vào, gió thải, gió hồi, ...

- Có kiến thức về không khí ẩm

- Có kiến thức về quạt, thông gió

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc bản vẽ phân biệt được các loại ống gió và đặc thù khác nhau của các loại ống gió

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Gia công, kết nối, thi công các loại ống gió theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Lắp đặt được các loại quạt khác nhau;

- Kết nối được quạt với các bộ phận mong muốn theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc.

C3 .  Thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về nhiên liệu, quá trình cháy

- Có kiến thức về nhiên liệu

- Có kiến thức về hệ thống phân phối nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc thi công hệ thống phân phối nhiên liệu theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Làm được bài tập nhiên liệu

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C4 .  Thi công hệ thống cụm buồng đốt

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về lý thuyết cháy;

- Có kiến thức về quá trình cháy và nhiên liệu

- Có kiến thức về thiết bị trao đổi nhiệt;

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc và thi công hệ thống cụm buồng đốt theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C5 .  Thi công hệ thống điện điều khiển

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về bơm, quạt, máy nén;

- Có kiến thức điều khiển bơm, quạt;

- Có kiến thức về bảo vệ các thiết bị, bảo vệ hệ thống trong hệ thống lò hơi

- Có kiến thức về nguyên tắc điều khiển vận hành hệ thống lò hơi;

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc và thi công hệ thống điện điều khiển theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C6 .  Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về tác hại khói thải đến môi trường;

- Có kiến thức chất thải: tro, xỉ, nước ngưng, ... trong hệ thống sấy tác hại đến môi trường

- Có kiến thức về xửa lý khói, nước, ...

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thi công hệ thống xử lý khói và chất thải theo bản vẽ đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C7 .  Thi công hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về nước và hơi nước

- Có kiến thức về cấp thoát nước

- Có kiến thức về xử lý nước

- Có kiến thức về bơm

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thi công hệ thống cung cấp, xử lý nước theo bản vẽ, đúng kỹ thuật

- Thi công hệ thống phân phối hơi theo bản vẽ, đúng kỹ thuật

- Thi công bơm theo bản vẽ và đúng kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C8 .  Thi công các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về các thiết bị trao đổi nhiệt;

- Yêu cầu kỹ năng:

- Thi công các thiết bị trao đổi nhiệt có trong hệ thống đúng bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C9 .  Vận hành, cân chỉnh

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về kỹ thuật sấy, sản phẩm sấy;

- Có kiến thức về xửa lý nhiên liệu và không khí tạo nhiệt độ phù hợp;

- Có kiến thức về điều khiển hệ thống sấy;

- Có kiến thức về tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, an toàn lao động;

- Yêu cầu kỹ năng:

- Vận hành, cân chỉnh đề ra phương án hoạt động tối ưu nhất cho hệ thống

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C10 .  Khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức vận hành hệ thống sấy

- Có kiến thức vật liệu sấy, tác nhân sấy

- Có kiến thức về các thông số kỹ thuật khảo sát

- Yêu cầu kỹ năng:

- Khảo sát, xác định được thông số cần kiểm tra như: nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, áp suất, ...

- Xác định được tình trạng bình thường hay bất thường của các thông số

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C11 .  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về thiết bị điện, điều khiển của hệ thống

- Có kiến thức về vận hành hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Liệt kê được các thiết điện, điều khiển có trong hệ thống

- Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

- Đề xuất phương án sửa chửa thay thế

- Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C12 .  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về thiết bị nhiệt trong hệ thống

- Có kiến thức về vận hành hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Liệt kê được các thiết nhiệt có trong hệ thống

- Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

- Đề xuất phương án sửa chửa thay thế

- Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C13 .  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị cơ khí

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức các thiết bị cơ khí có trong hệ thống

- Có kiến thức vận hành trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Liệt kê được các thiết nhiệt có trong hệ thống

- Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống

- Đề xuất phương án sửa chửa thay thế

- Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

C14 .  Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị an toàn

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về các thiết bị an toàn trong hệ thống

- Có kiến thức vận hành hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Liệt kê các thiết bị bảo vệ và đo đạt trong hệ thống;

- Khảo sát, kiểm tra, xác định trạng thái, bão dưỡng, sửa chữa thay thế các thiết bị đo đạt, an toàn trong hệ thống

- Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, bóc tách khối lượng thực hiện

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chủ động trong công việc

- Trung thực trong công việc

- Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác

- Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân

- Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc

## 9. Quản lý tổ nhóm, giám sát thi công

## 9.1. Mô tả vị trí việc làm:

### 9.1.1. Kiến thức

- Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…

- Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, board, ….

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống

- Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống

- Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống

- Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng

- Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống

- Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống

- Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống

- Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc

### 9.1.2. Kỹ năng

- Phân công công việc

- Điều hành hoạt động của tổ.

- Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí

- Đề ra các phương án sửa chữa.

- Thay thế được các linh kiện.

- Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị

- Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.

- Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố.

- Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.

- Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..

### 9.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẫm mỹ, an toàn

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định;

- Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

- Lập kế hoạch, quy trình thực hiện công việc

9.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 345  giờ (tương đương 15  tín chỉ)

### 9.3. Các năng lực của vị trí việc làm

| STT | TÊN NĂNG LỰC | BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bậc 1 | Bậc 2 |  | Bậc 3 |  | Bậc 4 |  | Bậc 5 |
| A. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Ngoại ngữ |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Tin học |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Giao tiếp |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Làm việc nhóm |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A5 | An toàn lao động |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A6 | Kinh doanh |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Tư duy sáng tạo, tính chủ động |  | x |  |  |  |  |  |  |
| A8 | Lập kế hoạch, quản lý thời gian |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A9 | Giải quyết vấn đề |  |  |  | x |  |  |  |  |
| A10 | Làm việc trên công trường |  |  |  | x |  |  |  |  |
| B. CÁC NĂNG LỰC CHUNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Hàn gió đá |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B2 | Hàn điện |  | x |  |  |  |  |  |  |
| B3 | Gia công ống |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B4 | Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B5 | Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B6 | Cân chỉnh tiết lưu, nạp ga |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B7 | Đọc bản vẽ |  |  | x |  |  |  |  |  |
| B8 | Điện cơ bản, trang bị điện |  |  |  |  | x |  |  |  |
| B9 | Nhiệt động lực học kỹ thuật và truyền nhiệt |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Tiếp nhận, khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật , xử lý thông tin sản phẩm |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C2 | Quản lý tổ nhóm Vận hành, bảo trì, sửa chữa |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C3 | Quản lý tổ nhóm thi công |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C4 | Giám sát thi công |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C5 | Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C6 | Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa. |  |  |  |  | x |  |  |  |
| C7 | Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C8 | Kiểm định thiết bị áp lực |  |  | x |  |  |  |  |  |
| C9 | Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm |  | x |  |  |  |  |  |  |

#### 9.4. Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.

A. Các năng lực cơ bản

A1.  Ngoại ngữ

- Yêu cầu kiến thức: Anh văn giao tiếp, Anh văn chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: Đọc hiểu được catalog, hướng dẫn lắp đặt, sử dụng bằng tiếng Anh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: cá nhân thực hiện được, hướng dẫn sử dụng được hệ thống có hướng dẫn bằng tiếng Anh

A2.  Tin học

- Yêu cầu kiến thức: tin học cơ bản, Auto cad

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng được Word, Excel, CAD 2D,... Mail, công cụ của google, mạng xã hội

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng tin học để trao đổi, báo cáo, hướng dẫn chia sẽ thông tin, kiến thức

A3 .  Giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về giao tiếp cơ bản với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Yêu cầu kỹ năng: giao tiếp được với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với đối tượng đang giao tiếp

A4 .  Làm việc nhóm

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức làm việc nhóm

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện được các hoạt động của nhóm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với nhóm, có trách nhiệm với việc được giao

A5 .  An toàn lao động

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức về an toàn lao động

- Yêu cầu kỹ năng: làm việc an toàn

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: có trách nhiệm với hệ thống, với cộng đồng

A6 .  Kinh doanh

- Yêu cầu kiến thức: có kiến thức cơ bản về thương mại, trao đổi mua bán

- Yêu cầu kỹ năng: mua bán, tư vấn máy móc thiết bị

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

A7.   Tư duy sáng tạo, tính chủ động

- Yêu cầu kiến thức: phương pháp nghiên cứu khoa học

- Yêu cầu kỹ năng: vận dụng sáng kiến, kinh nghiệm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giải quyết khó khăn và hoàn thành công việc đạt yêu cầu

A8 .  Lập kế hoạch, quản lý thời gian

- Yêu cầu kiến thức: lập kế hoạch thực hiện

- Yêu cầu kỹ năng: thực hiện các thao tác chuẩn xác

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: đúng thời gian

A9 .  Giải quyết vấn đề

- Yêu cầu kiến thức:  quản lý và chuyên ngành

- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, tổng hợp, so sánh

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nỗ lực thực hiện

A10 .  Làm việc công trường

- Yêu cầu kiến thức: an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường.

- Yêu cầu kỹ năng: xác định được những mối nguy hiểm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tuân thủ nghiêm túc nội quy công trường

B.  Các năng lực chung

B1 .  Hàn gió đá

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa

- Các phương thức hàn gió đá

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá

- Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.

B2 .  Hàn điện

- Yêu cầu kiến thức:

- Cấu tạo nguyên lý hoạt động bộ hàn điện

- Cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ hàn

- Các kỹ năng hàn điện

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện

- Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn

- Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn

B3 .  Gia công ống

- Yêu cầu kiến thức:

- Sử dụng được bộ gia công ống

- Am hiểu về yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống

- Yêu cầu kỹ năng: Thực hiện việc cắt, nong, loe, uốn ống tại xưởng

- Đúng kỹ thuật, kích thước

- Đúng thời gian quy định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thực hiện thành thạo việc gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng

B4 .  Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe, ...

- Hướng dẫn được tất cả các chức năng của dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng

- Yêu cầu kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo, đúng kỹ thuật các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc

B5 .  Thực hiện quy trình nén thử áp lực, hút chân không

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu về áp suất thử

- Am hiểu về chất thử

- Am hiểu về đối tượng thử

- Am hiểu về sử dụng áp kế

- Yêu cầu kỹ năng:

- Chọn được áp suất thử phù hợp

- Chọn được chất thử phù hợp

- Chọn dược áp kế phù hợp

- Kết nối được hệ thống thử áp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Thử nghiệm, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn

B6 .  Đọc bản vẽ

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về bản vẽ cần đọc

- Có kiến thức về vẽ kỹ thuật

- Yêu cầu kỹ năng:

- Đọc được các bản vẽ đấu dây

- Đọc được các bản vẽ nguyên lý

- Đọc được các bản vẽ thi công

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật

B7 .  Điện cơ bản, trang bị điện hệ thống lạnh

- Yêu cầu kiến thức:

- Có kiến thức về điện cơ bản

- Có kiến thức về các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống

- Yêu cầu kỹ năng:

- Kiểm tra, xác định tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống

- Hiểu được nguyên lý hoạt động của các thiết bị điện điều khiển kiểm tra

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn

B8 .  Nhiệt động lực họckỹ thuật, truyền nhiệt

- Yêu cầu kiến thức:

- Am hiểu khí lý tưởng

- Am hiểu chất thuần khiết

- Am hiểu các định luật nhiệt động

- Am hiểu không khí ẩm

- Am hiểu các phương thức truyền nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng:

- Làm được bài tập khí lý tưởng

- Làm được bài tập chất thuần khiết

- Làm được bài tập các định luật nhiệt động

- Làm được bài tập không khí ẩm

- Làm được bài tập các phương thức truyền nhiệt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: Ứng dụng giải thích được các hiện tượng trong các hệ thống

C. Các năng lực chuyên môn

C1 .  Tiếp nhận, khảo sát, kiểm tra thông số kỹ thuật , xử lý thông tin sản phẩm

- Yêu cầu kiến thức: Kỹ thuật lạnh ứng dụng, điện, điều khiển tự động

- Yêu cầu kỹ năng: tin học, giao tiếp

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: trung thực, chính xác, an toàn

C2 .  Quản lý tổ nhóm Vận hành, bảo trì, sửa chữa

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật nhiệt, cơ khí, điện, lập kế hoạch, phân công, kiểm tra

- Yêu cầu kỹ năng: phân tích, đánh giá, ra quyết định

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: nghiêm khắc, hòa đồng

C3 .  Quản lý tổ nhóm thi công

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật nhiệt, cơ khí, điện, lập kế hoạch, phân công, kiểm tra

- Yêu cầu kỹ năng: lập kế hoạch, phân công, phân nhiệm

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: giám sát, kịp thời điều chỉnh công việc

C4 .  Giám sát thi công

- Yêu cầu kiến thức: các quy cách, tiêu chuẩn lắp đặt, quy trình vận hành

- Yêu cầu kỹ năng: xác định kết quả phù hợp quy cách, tiêu chuẩn

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: trung thực, minh bạch

C5 .  Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành

- Yêu cầu kiến thức: kỹ thuật nhiệt ứng dụng, quy trình vận hành hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng: lập quy trình, ghi chép nhật ký

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: tập trung, minh bạch

C6 .  Lập kế hoạch thi công, bảo trì, sửa chữa.

- Yêu cầu kiến thức: nguyên lý cấu tạo, đặc điểm vận hành hệ thống nhiệt

- Yêu cầu kỹ năng: nhận dạng hệ thống nhiệt,

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: theo dõi, giám sát, điều chỉnh

C7 .  Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng

- Yêu cầu kiến thức: tin học, đặc điểm và quy cách lập dự toán

- Yêu cầu kỹ năng: tin học, phân tích, tổng hợp phương án

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, cẩn thận

C8 .  Kiểm định thiết bị áp lực

- Yêu cầu kiến thức: áp suất, nhiệt độ

- Yêu cầu kỹ năng: sử dụng thiết bị đo, xác định bằng mắt

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác, an toàn

C9 .  Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm

- Yêu cầu kiến thức: nguyên lý cấu tạo, đặc điểm vận hành của hệ thống.

- Yêu cầu kỹ năng: đo đạc xác định các thông số, nhận dạng hệ thống

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm: chính xác