CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: ĐIỆN KỸ THUẬT

Mã môn học: DLUC117

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ 		   ( Lý thuyết: 58 giờ ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học được bố trí dạy sau  môn học  Điện tử cơ bản.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề bắt buộc.

II. Mục tiêu môn học:

+ Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện.

+ Trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề sửa chữa máy nâng chuyển.

+ Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện.

+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản.

+ Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện.

+ Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, an toàn.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên chương, mục | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành Bài tập | Kiểm tra* (LT hoặc TH) |
| I | Đại cương về mạch điện | 10 | 10 | 0 | 0 |
|  | Mạch điện một chiều | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều ba pha | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Cách đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha | 3 | 3 | 0 | 0 |
| II | Máy phát điện | 15 | 14 | 0 | 1 |
|  | Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy phát điện | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện một chiều | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Sơ đồ lắp đặt máy phát điện trong hệ thống điện | 3 | 2 | 0 | 1 |
| III | Động cơ điện | 15 | 5 | 0 | 0 |
|  | Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ điện | 2 | 2 | 0 | 0 |
|  | Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện | 3 | 3 | 0 | 0 |
| IV | Máy biến áp | 6 | 5 | 0 | 0 |
|  | Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy biến áp | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy biến áp | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | Sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện | 3 | 3 | 0 | 0 |
| V | Khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện | 14 | 8 | 0 | 1 |
|  | Khí cụ điều khiển mạch điện | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Khí cụ bảo vệ mạch điện | 3 | 3 | 0 | 0 |
|  | Mạch điện điều khiển máy phát điện | 4 | 4 | 0 | 0 |
|  | Mạch điện điều khiển động cơ điện | 4 | 3 | 0 | 1 |
|  | Tổng cộng | 60 | 58 | 0 | 2 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, thời gian kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Đại cương về mạch điện                                          Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều, các đại lượng cơ bản và các định luật cơ bản của mạch điện một chiều.

- Trình bày được nguyên lý sản sinh ra sức điện động xoay chiều và các đại lượng cơ bản đăc trưng cho dòng điện xoay chiều.

- Trình bày được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất.

- Trình bày được sơ đồ đấu nối hệ thống điện xoay chiều ba pha kiểu hình sao (Y) và hình tam giác () và các mối quan hệ giữa các đại lượng pha và dây.

- Tuân thủ các quy định, quy phạm về kỹ thuật điện.

Nội dung:

1. Mạch điện một chiều

1.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều

1.2. Các định luật và đại lượng đặc trưng của dòng điện một chiều

1.3. Các định luật

1.4. Các đại lượng đặc trưng

1.5. Nhận dạng và tính toán lắp đặt mạch điện một chiều

2. Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều

2.1. Khái niệm và nguyên lý sản sinh ra dòng điện xoay chiều

2.2. Các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

2.3. Biểu diễn các đại lượng xoay chiều bằng đồ thị vectơ

2.4. Ý nghĩa hệ số công suất và cách nâng cao hệ số công suất

3. Các khái niệm cơ bản về dòng điện xoay chiều ba pha

3.1. Khái niệm

3.2. Nguyên lý sản sinh ra dòng điện xoay chiều ba pha

4. Cách đấu dây mạch điện xoay chiều ba pha

4.1. Cách dấu dây theo sơ đồ hình sao

4.2. Cách dấu dây theo sơ đồ hình tam giác

Chương 2:  Máy phát điện                                                                     Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại máy phát điện.

- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy phát điện.

- Mô tả được sơ đồ lắp đặt máy phát trong hệ thống điện.

- Tuân thủ các quy định, quy phạm về máy phát điện.

Nội dung:

1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy phát điện

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện một chiều

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy phát điện xoay chiều

4. Sơ đồ lắp đặt máy phát điện trong hệ thống điện

Chương 3:  Động cơ điện                                                           Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại động cơ điện.

- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại động cơ điện.

- Mô tả được sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện.

- Tuân thủ các quy định, quy phạm về động cơ điện.

Nội dung:

1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại động cơ điện

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện một chiều

3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc động cơ điện xoay chiều

3.1 Động cơ điện xoay chiều một pha

3.2 Động cơ điện xoay chiều ba pha

4. Sơ đồ lắp đặt động cơ điện trong hệ thống điện

Chương 4:  Máy biến áp                                                                    Thời gian: 6 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại máy biến áp.

- Mô tả được cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của các loại máy biến áp.

- Mô tả được sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện.

- Tuân thủ các quy định, quy phạm về máy biến áp.

Nội dung:

1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại máy biến áp

2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc máy biến áp

3. Sơ đồ lắp đặt máy biến áp trong hệ thống điện

Chương 5:  Khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện          Thời gian: 14 giờ

Mục tiêu:

- Nêu được nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại các khí cụ điều khiển và bảo vệ mạch điện.

- Trình bày được công dụng và đặc tính kỹ thuật của những khí cụ điều khiển và bảo vệ trong mạch điện trong lĩnh vực sửa chữa máy nâng chuyển.

- Tuân thủ các quy định, quy phạm về khí cụ điện.

Nội dung:

1. Khí cụ điều khiển mạch điện

1.1. Cầu dao: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.2. Áptômát: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.3. Công tắc điện: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.4. Nút ấn: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.5. Bộ khống chế: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.6. Công tắc tơ: Công dụng, phân loại, cấu tạo, nguyên lý làm việc

2. Khí cụ bảo vệ  mạch điện

2.1. Cầu chì

2.2. Rơ-le

2.3 Hộp đấu dây

3. Mạch điện điều khiển máy phát điện

4. Mạch điện điều khiển động cơ điện

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu, máy vi tính.

+ Bảng phấn

- Học liệu:

+ Tài liệu hướng dẫn môn học Điện kỹ thuật.

+ Tài liệu hướng dẫn bài học và bài tập thí nghiệm Điện kỹ thuật:

. Lê Thành Bắc - Giáo trình kỹ thuật điện - NXB KH&KT-2010.

. Đặng Văn Đào - Giáo trình Điện Kỹ thuật - NXB GD-2002.

. Hồ Xuân Thanh, Phạm Xuân Hổ - Giáo trình Khí cụ điện, NXB ĐHQG TPHCM - 2003.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học bộ môn Điện kỹ thuật đủ điều kiện thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện:

Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp hoặc trắc nghiệm trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện:

- Về kiến thức:

+ Các kiến thức cơ bản về mạch điện.

+ Yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề sửa chữa máy nâng chuyển.

+ Công dụng và phân loại các loại khí cụ điện.

- Về kỹ năng:

+ Vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề sửa chữa máy nâng chuyển.

- Về thái độ:

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề sửa chữa máy nâng chuyển.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Sử dụng các trang thiết bị và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết.

- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học học sinh cần có bài tập về nhà để vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

- Chú ý rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ và sơ đồ mạch điện.

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp để đảm bảo chất lượng dạy và học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Nội dung trọng tâm:

+ Hệ thống kiến thức cơ bản về mạch điện.

+ Yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề sửa chữa máy nâng chuyển.

+ Công dụng và phân loại các loại khí cụ điện.

+ Sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản trong phạm vi nghề sửa chữa máy nâng chuyển.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Đỗ Xuân Tùng, Trương Tri Ngộ, Nguyễn Văn Thanh - Trang bị điện máy xây dựng - NXB XD - Hà Nội - 1998.

[2]. Lê Thành Bắc - Giáo trình kỹ thuật điện - NXB KH&KT-2010.

[3]. Đặng Văn Đào - Giáo trình Điện Kỹ thuật - NXB GD-2002.- Hồ Xuân Thanh, Phạm Xuân Hổ - Giáo trình Khí cụ điện, NXB ĐHQG TPHCM - 2003.

[4]. Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn văn Trọng, Nguyễn thị Quỳnh Hoa - Kỹ thuật điện NXB LĐXH - Hà Nội 2005.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2019

KT.TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Võ Đắc Thịnh