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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
KHOÁ 2013
Môn thi: KỸ THUẬT LẠNH

Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT
 Ngày thi :       /       / 2015
Thời gian thi : 90 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)
Chú ý: 
- Thí sinh được sử dụng máy tính

- Tính toán và nội suy chính xác sau dấu phẩy 4 số
Cho thông số của chu trình lạnh 2 cấp R22 (hình vẽ) như sau:
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	Nhiệt độ bay hơi: to = -30oC

Áp suất ngưng tụ: pk = 20bar
Nhiệt độ quá lạnh: tql = tK – 5, [oC]
Nhiệt độ điểm 8: t8 = ttg + 6
Năng suất lạnh: Qo = 2700kW
Tính toán:

1/ Entanpi tại các điểm nút ? 
(5đ)
2/ Lưu lượng GTA qua MNTA? 
(1đ)
3/ Lưu lượng GCA qua MNCA?
(2đ)
4/ Qk, LTA, LCA, ( ? 

           (2đ)
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