| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  14CĐ-NL   Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5 điểm)

Nước được gia nhiệt trong ống thẳng có đường kính , nhiệt độ bề mặt ống . Nước vào ống có nhiệt độ , ra khỏi ống có nhiệt độ , vận tốc trung bình của nước trong ống là 1,5m/s. Hãy xác định hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của nước chảy trong ống

Câu 2: (3,5 điểm)

Hai tấm phẳng rộng, đặt song song trong môi trường trong suốt có:

- Nhiệt độ , độ đen

- Nhiệt độ , độ đen

Giữa 2 tấm phẳng đặt một màn chắn có độ đen là .

- Xác định nhiệt độ màn chắn

- Nếu mật độ dòng nhiệt trao đổi giảm 10 lần so với lúc có 1 màn chắn thì số màn chắn lúc này là bao nhiêu (độ đen các màn chắn bằng nhau)? biết các điều kiện khác vẫn không đổi

Câu 3: (3,0 điểm)

Cho thiết bị trao đổi nhiệt kiểu ống lồng ống, chuyển động song song ngược chiều có:

- Lưu chất 1: nhiệt độ vào 1000C, lưu lượng khối lượng 0,2kg/s, nhiệt dung riêng đẳng áp 4,18kJ/kg.K

- Lưu chất 2: nhiệt độ vào 200C, lưu lượng khối lượng 106g/h, nhiệt dung riêng đẳng áp 1,02kJ/kg.K

- Xác định nhiệt lượng tối đa trao đổi của thiết bị

- Xác định nhiệt lượng trao đổi thực của thiết bị, biết k = 220W/m2K, F = 5m2

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  14CĐ-NL   Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5 điểm)

Cho 2 tấm phẳng đặt song song trong môi trường không khí có:

- Tấm 1: nhiệt độ 7000C, độ đen 0,7

- Tấm 2: nhiệt độ 1000C, độ đen 0,8

- Xác định nhiệt lượng trao đổi bức xạ giữa 2 tấm

- Nếu đặt giữa 2 tấm 3 màn chắn có độ đen như nhau là 0,05. Xác định nhiệt lượng trao đổi giữa 2 tấm và nhiệt độ của tấm chắn chính giữa

- Nếu đặt giữa 2 tấm n màn chắn có độ đen như nhau là 0,02 thì nhiệt lượng giảm đi 80 lần so với lúc không có màn chắn. Hỏi số màn chắn lúc này n là bao nhiêu màn?

Câu 2: (3,0 điểm)

Một ống dẫn hơi hình trụ có nhiệt độ là 800C, đường kính ngoài là 0,1m, độ dài 30m được đặt nằm ngang trong môi trường không khí có nhiệt độ là 400C.

- Xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu

- Xác định nhiệt lượng tổn thất do đối lưu

Câu 3: (3,0 điểm)

Một đoạn ống dẫn hơi để trần có chiều dài  đặt nằm ngang, đường kính ống  đặt trong môi trường không khí có nhiệt độ , bề mặt ống có nhiệt độ . Tính tổn thất nhiệt trên toàn bộ đường ống biết độ đen của bề mặt ống

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  14CĐ-NL     Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 01

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu của nước chảy trong ống | 3,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  | Tiêu chuẩn Reynolds: | 0,5 |
|  |  | Giải sử | 0,25 |
|  |  | Nước đi trong ống thẳng | 0,25 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  | Suy ra hệ số tỏa nhiệt đối lưu: | 0,5 |
| 2 |  |  |  |
|  | a | Xác định nhiệt độ màn chắn | 2,0 |
|  |  | Độ đen của hệ | 0,5 |
|  |  | Mật độ dòng nhiệt | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  | b | Nếu mật độ dòng nhiệt trao đổi giảm 10 lần thì số màn chắn lúc này là bao nhiêu? biết các điều kiện khác vẫn không đổi | 1,5 |
|  |  | Mật độ dòng nhiệt lúc sau: | 0,5 |
|  |  | Độ đen của hệ lúc sau: | 0,5 |
|  |  | Số màn chắn lúc sau:màn chắn | 0,5 |
| 3 |  |  |  |
|  | a | Xác định nhiệt lượng tối đa trao đổi của thiết bị |  |
|  |  |  | 0,5 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  | b | Xác định nhiệt lượng trao đổi thực của thiết bị |  |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  |  | 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

Học phần: TRUYỀN NHIỆT

Lớp:  14CĐ-NL     Ngày thi:  ____ / ____ / 2015

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 02

(Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 3,5 |
|  | a | Xác định nhiệt lượng trao đổi bức xạ giữa 2 tấm | 1,0 |
|  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 0,50 |
|  | b | Xác định nhiệt lượng trao đổi giữa 2 tấm và nhiệt độ của tấm chắn chính giữa | 1,0 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  | c | Hỏi số màn chắn lúc này n là bao nhiêu màn? | 1,5 |
|  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 0,50 |
| 2 |  |  | 3,0 |
|  | a | Xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu | 2,5 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,50 |
|  |  |  | 0,50 |
|  | b | Xác định nhiệt lượng tổn thất do đối lưu | 0,5 |
|  |  |  | 0,50 |
| 3 |  | Tính tổn thất nhiệt trên toàn bộ đường ống | 3,5 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  | NĐXĐ: =3,34.10-2 (W/m.độ) =25,45.10-6 (m2/s) Pr= 0,686 | 0,5 |
|  |  | KTXĐ: l = d = 100 mm | 0,25 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  | C=0,54 ; n= ¼ | 0,5 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,25 |
|  |  |  | 0,5 |
|  |  | Tổn thất nhiệt tổng cộng | 0,25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ