CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: TT Đo lường và cảm biến

# Mã học phần: DDT102

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết:..giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra:.. giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí:

+ Đây là một trong các môn học thực hành chuyên ngành dành cho sinh viên ngành điện – điện tử.

+ Là môn học bắt buộc cho sinh viên ngành Điện - Điện tử

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 5 6 | Bài 1: Ráp mạch cảm biến từ Bài 2: Ráp mạch cảm biến chuyển động Bài 3: Ráp mạch cảm nhiệt độ Bài 4: Ráp mạch cảm biến quang Bài 5: Ráp mạch máy đo tần số Bài 6: Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng | 4 4 8 4 8 8 |  | 4 4 8 4 8 8 |  |
| 7 8 9 | Bài 7: Ráp mạch máy đo dòng và áp Bài 8: Ráp mạch cảm biến vị trí Bài 9: Ráp mạch báo khói | 8 8 8 |  | 8 8 8 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:	Ráp mạch cảm biến từ					Thời gian: 4 giờ

  - Mục tiêu:

    - Kết nối và điều khiển được cảm biến từ.

    - Nhận dạng được cảm biến từ

    - Hiểu được các chế độ làm việc

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

  - Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến từ

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của cảm biến từ

- Ráp mạch kiểm tra sản phẩm

- Ráp mạch hạn chế hành trình

Bài 2:	Ráp mạch cảm biến chuyển động			Thời gian: 4 giờ

  - Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được cảm biến chuyển động.

- Nhận dạng được cảm biến chuyển động

- Hiểu được các chế độ làm việc

    - Giải thích được nguyên lý làm việc

    - Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

  - Nội dung:

- Vẽ sơ đồ kết nối cảm biến chuyển động

- Đọc được đặc tính kỹ thuật của chuyển động

- Ráp mạch chiếu sáng tự động

- Ráp mạch đóng mở cửa tự động

Bài 3:	 Ráp mạch cảm nhiệt độ					Thời gian: 8 giờ

  - Mục tiêu:

  - Kết nối và điều khiển được máy đo nhiệt độ hiệu OMRON.

  - Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo nhiệt độ theo điện áp cung cấp, tính năng sử dụng cũng như các loại sensor lấy tín hiệu về máy đo.

  - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

  - Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

  - Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu nhiệt độ nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn giá trị nhiệt độ chuẩn định trước.

- Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo nhiệt độ lò sấy

Bài 4:	 Ráp mạch cảm biến quang					Thời gian: 4  giờ

  - Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến quang

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến quang

- Xác định được loại cảm biến

- Xác định được cảm biến phát , thu

- Đấu được cảm biến trong mạch đóng cắt

  - Nội dung:

- Kiểm tra LED  thu phát tia hồng ngoại

- Ráp mạch điện thu phát tia hồng ngoại

- Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát riêng

- Vẽ sơ đồ  mạch cảm biến thu phát chung

- Ráp mạch chống trộm

Bài 5:	Ráp mạch máy đo tần số					Thời gian: 8 giờ

  - Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được máy đo tần số hiệu OMRON.

- Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo tần số theo điện áp, tính năng sử dụng.

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

- Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

- Đo được các loại tín hiệu tần số nhập.

- Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu tần số nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn tần số chuẩn định trước.

- Sử dụng máy đo được tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha.

  - Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

- Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

- Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

- Lưu đồ cài đặt.

- Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

- Cài đặt các thông số cơ bản.

- Đo tốc độ động cơ

Bài 6:	Ráp mạch cảm biến mức chất lỏng				Thời gian: 8  giờ

  - Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến mức chất lỏng

- Hiểu và phân tích được hoạt động của cảm biến mức chất lỏng

- Xác định được loại cảm biến

- Đấu được cảm biến trong mạch cấp nước

  - Nội dung:

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật

- Đọc sơ đồ nguyên lý mạch

- Giải thích hoạt động của mạch

- Ráp mạch cấp nước từ hồ chứa đến hộ tiêu thụ

- Kiểm tra hoạt động của mạch

Bài 7:	Ráp mạch máy đo dòng và áp					Thời gian: 8  giờ

- Mục tiêu:

- Kết nối và điều khiển được máy đo dòng điện và điện áp hiệu OMRON

- Yêu cầu:

- Phân biệt được ký hiệu, các loại máy đo dòng – áp theo nguồn điện áp, tính năng sử dụng.

- Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo.

- Kết nối được máy đo với nguồn điện, đầu vào nhập / xuất tín hiệu điều khiển.

- Lập trình được mạch điều khiển với tín hiệu nhiệt độ nhập nhỏ hơn, lớn hơn, lớn hơn và nhỏ hơn giá trị nhiệt độ chuẩn định trước.

- Nội dung:

  - Đọc được các đặc tính kỹ thuật của máy đo

  - Kết nối tín hiệu đầu vào, đầu ra

  - Đọc giá trị hiển thị trên mặt đồng hồ và sử dụng nút nhấn Panel

  - Lưu đồ cài đặt.

  - Đặt giá trị giới hạn ngõ ra

  - Cài đặt các thông số cơ bản.

  - Đo điện áp, dòng điện

Bài 8:	 Ráp mạch cảm biến vị trí				Thời gian: 8  giờ

  - Mục tiêu:

- Kết nối và kiểm tra  được cảm biến vị trí   E6B2-CWZ6C

- Nhận dạng được cảm biến vị trí E6B2-CWZ6C,

- Nhận dạng được đồng hồ đo xung MP5W-4N

- Hiểu được các chế độ làm việc

- Giải thích được nguyên lý làm việc

- Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng

  - Nội dung:

  - Đọc các đặc tính kỹ thuật của cảm biến

  - Kết nối động cơ DC, tín hiệu đầu ra

  - Đo các giá trị ngõ ra A,B,C

  - Quan sát và đo điện áp các ngõ ra

Bài 9:	 Ráp mạch báo khói					Thời gian: 8  giờ

  - Mục tiêu:

- Ráp được mạch cảm biến khĩi

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch in

- Làm được mạch in

- Khi phát hiện khói quá mức cho phép, Rơ le tác động

- Giải thích được nguyên lý lm việc

  - Nội dung:

  - Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý

  - Làm mạch in

  - Kiểm tra linh kiện

  - Ráp linh kiện lên mạch in

  - Thử mạch

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc:

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  	Các loại cảm biến, biến áp, IC, mạch in….

    - Đồng hồ đo VOM.

    - Các nguồn điện DC, AC thích hợp có thể thay đổi được từ 1,25 - 25V

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần này, sinh viên có khả năng

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của các loại cảm biến.

+ Lắp ráp  được các loại cảm biến.

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

+ Sửa chữa được các hư hỏng đơn giản

- Kỹ năng:

+ Nhận dạng được các loại cảm biến từ, cảm biến chuyển động,  cảm biến nhiệt độ, cảm biến quang, cảm biến tốc độ, cảm biến mức chất lỏng, cảm biến vị trí.

+ Khảo sát các chế độ làm việc của cảm biến. Điều chỉnh được các thông số

+ Lắp đặt các loại cảm biến

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Kiến thức thực tiễn và động lực học tập nghề nghiệp phát triển khả năng làm việc độc lập, sáng tạo

- Phương pháp:

# Có thể áp dụng hình thức kiểm tra Thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: sinh viên ngành Điện - Điện tử

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên:

# Thực hiện mẫu trong mỗi bài thực hành, tạo hướng dẫn xử lý  hỏng hóc trên bo mạch cho sinh viên thực tập

Sử dụng Giáo trình: Thực tập đo lường cảm biến–Khoa Điện-Điện Tử, 2013.

# - Đối với người học:

# Khảo sát sơ đồ, dò mạch, đo kiểm, xử lý sự cố

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# 4. Tài liệu tham khảo:

  - Giáo trình cảm biến – Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật  năm 2006

  - Giáo trình kỹ thuật cảm biến – Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam  năm 2006

  - http://omron.com

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: TT PLC

Mã học phần: DDT111

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: .... giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: .... giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Đây là môn học chuyên ngành, trước khi học module này sinh viên phải học xong môn học TT vi xử lý, PLC.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc, môn học nền tảng để học các môn sau như TĐH qtr công nghệ.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức: Đọc và hiểu được chức năng sơ đồ chương trình, tập lệnh, biết cách lập trình, nạp chương trình điều khiển hệ thống PLC

- Kỹ năng: Thực hành viết chương trình, nạp chương trình, giao tiếp thiết bị ngoại vi. Xác định nguyên nhân và sửa chữa được các hư hỏng đơn giản trong các mạch dùng PLC.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Khắc phục sửa chữa được các sự cố, hỏng hóc đơn giản, lắp ráp lập trình điều khiển được các HT PLC cơ bản.

- Nội dung học phần:

- Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong học phần | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC - Siemens - OMRON - Mitsubishi Bài 2: PLC điều khiển thiết bị 2.1 Điều khiển motor 2.2 Điều khiển đèn giao thông 2.3 Điều khiển chuông đố vui Bài 3: PLC điều khiển hệ thống tuần tự - Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự - Điều khiển băng chuyền Bài 4: PLC điều khiển hệ thống sản xuất linh hoạt. 4.1 Điều khiển hệ thống tự động 4.2 Điều khiển hệ thống khí nén | 5 15 20 20 |  | 5 15 20 20 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm lập trình PLC        Thời gian: 5 giờ

  - Siemens

  - OMRON

  - Mitsubishi

-  Khởi động chương trình lập trình.

-  Viết chương trình (theo mẫu).

-  Biên dịch và sửa lỗi cú pháp của chương trình.

-  Mô phỏng lập trình trên Proteus.

-  Chạy thử chương trình vừa viết.

-  Hiệu chỉnh lại các lỗi trong chương trình vừa chạy thử.

-  Tiến hành mô phỏng lại và sửa cho đến khi đạt yêu cầu.

- Sinh viên lưu kết quả và viết báo cáo

Bài 2: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ 	Thời gian: 15 giờ

2.1 Điều khiển motor

2.2 Điều khiển đèn giao thông

2.3 Điều khiển chuông đố vui

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

Bài 3: PLC TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ		Thời gian: 20 giờ

  - Điều khiển hệ thống động cơ chạy tuần tự

  - Điều khiển băng chuyền

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

Bài 4: PLC TRONG HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT	Thời gian: 20 giờ

4.1 Điều khiển hệ thống tự động

4.2 Điều khiển hệ thống khí nén

-  Phân tích các yêu cầu của bài tập.

-  Vẽ lưu đồ giải thuật.

-  Viết chương trình.

-  Biên dịch và nạp chương trình xuống PLC

-  Thực thi chương trình và kiểm tra theo yêu cầu của đề bài.

-  Sửa lỗi.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành đủ điều kiện Thực tập

2. Trang thiết bị máy móc: Bộ TN PLC, máy Vi tính có chứa phần mềm.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: dây kết nối

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:80%

- Kỹ năng:10%

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:10%

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra Thực hành

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Nhiệt tình, đủ kiến thức giảng dạy, kinh nghiệm

- Đối với người học: Có tin thần học tập, tham khảo TL, nhiệt tình thực tập

3. Những trọng tâm cần chú ý: Điều khiển tuần tự

4. Tài liệu tham khảo:

  - Sách, giáo trình chính

[1]- Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện tử, CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM.

  - Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình Thực tập PLC – Khoa Điện Công nghiệp, CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):