# THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

- Tên học phần  	: THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

- Mã học phần	: 3102021

- Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian:

  - Lên lớp	:   0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm  	:   0 tiết

  - Thực hành 	: 60 tiết

  - Tự học	: 30 tiết

- Điều kiện tiên quyết: Cung cấp điện (a)

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

  - Nắm vững và ứng dụng được các kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện

  - Có các kiến thức đo kiểm và vận hành công tơ điện, máy biến áp một pha, động cơ điện một pha, ba pha dân dụng và công nghiệp

  - Có kỹ năng tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

  - Cung cấp các phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kỹ thuật điện, dụng cụ thợ điện

  - Hướng dẫn thực hiện các phương pháp nối dây, làm khoen, hàn chì, lắp ráp các mạch chiếu sáng, mạch cung cấp điện, công tơ điện

  - Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng các thiết bị gia nhiệt

  - Kiểm tra và vận hành các loại máy điện (máy biến áp, quạt bàn, quạt trần, động cơ bơm nước, động cơ ba pha)

  - Thiết kế và thi công hệ thống điện nhà đường dây nổi hoặc âm tường

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

  - Dự lớp: Bắt buộc 100%  thời gian làm bài tập thực hành

  - Bài tập: Tại lớp và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2010

  - Tài liệu tham khảo

- Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009

- Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: Tham dự 100% thời gian làm bài tập thực hành tại lớp.

  - Kiểm tra và đánh giá thường xuyên trên các bài thực hành

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

Điểm học phần là trung bình cộng điểm của các bài thực hành

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | ### Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 2 | Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 3 | #### Bài 3: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện | 16 |  | 16 | 16 |  |
| 4 | #### Bài 4: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng | 12 |  | 12 | 12 |  |
| 5 | ### Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng | 20 |  | 20 | 20 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản

  - Nội quy xưởng thực tập

  - Giới thiệu học phần thực tập điện cơ bản

  - An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình

  - Phương pháp sử dụng đồ nghề, các dụng cụ đo ngành điện

Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì

  - Giới thiệu các loại dây dẫn và cáp điện

  - Các phương pháp nối dây

- Dây đơn cứng

- Dây đơn mềm

- Dây đôi

- Nối thẳng

- Nối rẽ nhánh

- Nối khác loại

  - Phương pháp làm khoen, hàn chì

Bài 3: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

  - Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện

  - Mạch đèn nối tiếp, song song

  - Mạch đèn cầu thang

  - Mạch đèn sáng luân phiên

  - Mạch đèn nhà kho/hành lang

  - Mạch đèn huỳnh quang

  - Mạch chuông điện

  - Lắp đặt công tơ điện

  - Mạch điện tổng hợp

Bài 4: Kiểm tra, vận hành máy điện gia dụng

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành quạt bàn, quạt trần

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành máy biến áp

Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

- Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

- Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

- Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng

- Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

- Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

- Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt  ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường

- Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường

- Bài tập tổng hợp

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20

TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

Quách Minh Thử