# THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN CƠ BẢN

- Tên học phần  	: THỰC TẬP TRANG BỊ ĐIỆN CƠ BẢN

- Mã học phần	: 3102028

- Số tín chỉ        	: 2 (0, 2, 2)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	:   0 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm 	:   0 tiết

  - Thực hành 	: 60 tiết

  - Tự học	: 60 tiết

- Điều kiện tiên quyết: Máy điện (a)

- Mục tiêu của học phần:

Hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

  - Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

  - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

  - Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Lắp ráp được mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha:

- Mạch khởi động và dừng động cơ.

- Mạch khởi động, đảo chiều quay.

- Mạch điện tự động giới hạn hành trình

- Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ.

- Mạch dừng hãm động năng.

- Mạch điều khiển nhiều động cơ không đồng bộ làm việc theo trình tự.

Sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ.

- Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

  - Dự lớp: Bắt buộc 100%  thời gian làm bài tập thực hành

  - Bài tập: Tại lớp và ở nhà

  - Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập:

  - Sách, giáo trình chính

- Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002

  - Tài liệu tham khảo

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

- Giáo trình Điện công nghiệp – Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐKT Lý Tự Trọng

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

Sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành. Điểm học phần thực hành là trung bình cộng của 3 bài kiểm tra thực hành

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần:

| TT | Nội dung | Số Tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Bài 1: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện tự động giới hạn hành trình | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện mở máy động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha dùng rơ le thời gian | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hai động cơ không đồng bộ ba pha làm việc theo trình tự | 10 |  | 10 | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 | 60 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

- Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp ráp và sửa chữa mạch khởi động và đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

- Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

- Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện tự động giới hạn hành trình

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện mở máy động cơ  không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hãm động năng động cơ không đồng bộ ba pha

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Lắp ráp và sửa chữa mạch điện hai động cơ  không đồng bộ ba pha làm việc theo trình tự quy định

  - Công việc chuẩn bị

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển

  - Vận hành

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực

- Phê duyệt:

Tp. HCM, ngày           tháng          năm 20

TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO 	TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

Quách Minh Thử