BẢNG VẬT TƯ THIẾT BỊ NGHỀ LẮP ĐẶT ĐIỆN

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel điện 2400 x 1200 x 20 mm | 02 | Cái | VN | Ván ép |
| 2 | Tủ điện 400 x 600 x 200 mm | 02 | Cái | VN | Quốc Huy |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ray xương cá 25 x 45 mm | 15 | Thanh | VN |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Đèn hiển thị 25 | 15 | Cái | Hàn Quốc | 3 Đỏ - 6 vàng – 6 xanh |
| 8 | Dây rút nhựa 100 mm | 02 | Bịch | VN | 100 cái / bịch |
| 9 | Hộp gắn nút nhấn 3 lỗ | 4 | Cái | VN | B1 |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Hộp nổi cao 110 x 75 x 32 | 20 | Cái | VN |  |
| 12 | Box chống cháy SP 110 x 110 x 50 mm | 12 | Cái | SINO |  |
| 13 | Ống PVC 20 | 20 | Cây | SINO |  |
| 14 | Khớp nối 20 ren | 100 | Cái | SINO |  |
| 15 | Máng nhựa 60 x 40 | 10 | Cây | VN |  |
| 16 | Kẹp giữ ống 20 | 150 | Cái | VN |  |
| 17 | Vít bắt gỗ 2 cm | 400 | Gram | VN | (Loại răng thưa) |
| 18 | Dây điện CV 2.5 (Màu đỏ) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 19 | Dây điện CV 2.5 (Xanh dương) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 20 | Dây điện CV 2.5 (Màu vàng) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 21 | Dây điện CV 2.5 (Màu trắng ) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 22 | Dây điện CV1.0(Xanh sọc vàng) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 23 | Dây điện CV 1.0 (Màu đỏ) | 5 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 24 | Dây điện CV 1.0 (Xanh dương) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 25 | Dây điện CV 1.0 ( Màu vàng ) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 26 | Dây điện CV 1.0 ( Màu trắng ) | 2 | Cuộn | VN | Cadivi (100m/cuộn) |
| 27 | Cáp 3 pha 5 lõi 2.5mm2 | 20 | mét | VN | Daphaco |
| 28 | Co chữ T D20 | 10 | Cái | VN |  |
| 29 | Ổ cắm đơn 3 chấu 16A + Mặt nạ | 10 | Bộ | SINO |  |
| 30 | Công tắt đơn 10A | 10 | Cái | SINO | S1, S2 |
| 31 | Công tắt 3 chấu 10A | 10 | Cái | SINO | S3, S4 |
| 32 | Mặt 1 | 8 | Bộ | SINO |  |
| 33 | Mặt 2 | 8 | Bộ | SINO |  |

Để đảm bảo tính khách quan, thí sinh phải chuẩn bị vật tư đúng chủng loại theo yêu cầu

| STT | TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | HÃNG SX | GHI CHÚ/ Mã số thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RCCB ba pha 16A – 380V | 04 | Cái | LS |  |
| 2 | CB ba pha 16A – 380V | 04 | Cái | LS |  |
| 3 | CB một pha 16A – 220V | 12 | Cái | LS |  |
| 4 | Contactor 22A – 220V | 12 | Cái | LS | MC - 22b |
| 5 | Rơ le nhiệt 22A ( Over load ) | 08 | Cái | LS |  |
| 6 | LOGO! 230RCE | 04 | Cái | SIEMENS |  |
| 7 | Ổ cắm đực 3 pha 5 cực | 02 | Cái | SINO | 16A – 1151106 |
| 8 | Terminal 15A – 12 trạm + Đầu giữ terminal | 150 | Thanh | Taiwan | Loại lớn 160x 30 mm 120 terminal + 30 PE terminal |
| 9 | Thanh nối PE – 5 trạm | 06 | Thanh | VN |  |
| 10 | Bộ đèn huỳnh quang 20W | 06 | Cái | Comec | Loại mỏng |
| 11 | Đèn đốt tim 40W + đuôi ngồi thẳng | 15 | Bộ | VN |  |
| 12 | Bu lông + ốc vít 15mm x 4mm | 100 | Con | VN | Dùng để bắt ray xương cá vào mâm tủ điện |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | Timer 24h | 04 | Cái | VN |  |